## Лист1
(PQ-49ga asosan xizmatlar soxasi)Qoʻrgʻontepa tumani markazi qiyofasini zamonaviy koʻrinishga keltirish va tumanning Oltin vodiy va Jomiy mahallalari qismidan oʻtgan katta magistral yoʻl boʻylarida (koʻp tarmoqli) shaharsozlik tipida savdo va xizmat koʻrsatish komplekslarini tashkil etish. (Elektr tizimi)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Тип работы | Единица измерения | Объем работ по проекту | Стоимость
[5 empty] | на единицу измерения | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
УСТАНОВКА КТПК-630/10/6/0,4 КВ В КОМПЛЕКТЕ С ЭНЕРГОМЕРОМ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
| Е0101-195-41 ДОП. 6 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА | 1000М3 | 0.0045
| Е0101-033-01 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0.0045
| Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0.045
| Е3304-015-01 | УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ И ПОДСТАНЦИЙ | 10М | 2.9
| С | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ Ø 10 ММ | М | 29
| Е3303-004-01 | ЗАБИВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ, НА ГЛУБИНУ ДО 5 М | ШТ | 4
| С | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ УГОЛЬНИК 50Х50Х5 ММ | М | 20
УСТАНОВКА КТП
| Е3304-029-01 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ГКТП | ПОДСТАН. | 1
| Е3304-029-06 | УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ КИОСКОВОГО ТИПА ТУПИКОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ | ПОДСТАН. | 1
| С | КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-630/10/6/0.4 КВ С ТМГ | КОМП | 1
МАТЕРИАЛЫ
|  | БЛОК 40 | ШТ | 4
|  | СТАЛЬНАЯ ТРУБА ДИАМ 25Х2 ММ | М | 6
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА
| Ц0803-600-02 | СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ | ШТ | 1
| С | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ЕХ-518 380(400V) 5А PLC-МОДЕМ | ШТ | 1
| Ц1103-001-01 | УСТАНОВКА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО БЛОКА | ШТ | 1
| С | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ БЛОК БИ-9 | ШТ | 1
| Ц0803-526-01 | УСТАНОВКА АВТОМАТА ВА 47-29 | ШТ | 1
| С | АВТОМАТ ВА 47-29 | ШТ | 1
| Ц0801-053-01 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ, КВ, ДО 10 | ШТ | 3
| С | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТП-А-800/5А | ШТ | 3
| Ц0802-147-01 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ. КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 | 100М | 0.02
| С | КАБЕЛЬ ВВГ-3Х1.5 | М | 15
| С | КАБЕЛЬ СВЯЗИ ККПВ-4Х2Х0.52 | М | 5
| Ц0802-411-01 | РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО 48 | 100М | 0.03
| С | МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х Ш15 | М | 3
| Ц0803-573-06 | УСТАНОВКА ШКАФА | ШТ | 1
| С | ШКАФ С ЗАМКОМ РАЗМЕРОМ 400Х400Х250ММ | ШТ | 1
| Ц1103-001-01 | МОНТАЖ КОНЦЕНТРАТОРА ДАННЫХ | ШТ | 1
| С | КОНЦЕНТРАТОР СБОРА ДАННЫХ | ШТ | 1
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 10 / 6 КВ
УСТАНОВКА ОПОР
| Е3303-012-02 ДОП. 8 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК: С ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ | 100 М2 | 0.018
| Е3304-003-04 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ ВЛ 0.38, 6-10 КВ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ | ОПОРА | 1
ПРОВОДА
| Е3304-009-05 | ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 10 ОПОРАХ | КМ | 0.015
| Е33-04-030-3 | УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ РЛНДА-1-10/400 НА ОПОРЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПРНЗ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | КОМПЛЕКТ | 1
МАТЕРИАЛЫ
|  | СТОЙКА СВ110-3.5 | ШТ | 1
|  | ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ АС-35 | ТН | 0.0081437
|  | КОЛПАЧОК К 6 | ШТ | 12.36
|  | РАЗЪЕД. РЛНД1-10/400У1 | ШТ | 1
|  | ТРАВЕРС ТМ-5 | ШТ | 1
|  | ТРАВЕРС ОГ-2 | ШТ | 1
|  | ТРАВЕРС М-1 поварот | ШТ | 1
|  | ТРАВЕРС ТМ-6 | ШТ | 1
|  | ХОМУТ ХТ-1 | ШТ | 2
|  | БОЛТ М16 | ШТ | 4
|  | ГАЙКА М16 | ШТ | 4
|  | ШАЙБА 16 | ШТ | 8
|  | ИЗОЛЯТОР ШФ-10 | ШТ | 12.36
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЛ -0.38 КВ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
| Е0101-195-41 ДОП. 6 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА | 1000М3 | 0.0075
| Е0101-033-01 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0.0075
| Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0.075
УСТАНОВКА ОПОР
| Е3303-012-02 ДОП. 8 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК: С ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ | 100 М2 | 0.18
| Е3304-003-01 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ | ОПОРА | 6
| Е3304-003-02 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ | ОПОРА | 2
| Е3304-015-01 | УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ И ПОДСТАНЦИЙ | 10М | 2.5
ПРОВОДА
| Е3304-017-01 ДОП. 6 | САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | 1КМ | 0.26125
| Е3304-017-03 ДОП. 6 | САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА, КРОНШТЕЙН СА-1500 /CS-10,3/ | ШТ | 3.06
МАТЕРИАЛЫ
|  | СТОЙКА CВ95-2 | ШТ | 10
|  | ПРОВОД С ЗАШИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ СИП-2-3Х70+1Х70 | М | 261.25
|  | УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ М-3 | ШТ | 2
|  | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА 20Х0,7Х1000MM F20.07 | ШТ | 18.36
|  | СКРЕПА С20 | ШТ | 18.36
|  | КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES 1500 (ES 1500-95) | ШТ | 6.12
|  | АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН СА-2000 | ШТ | 3.06
|  | НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ СИП С НУЛЕВОЙ ЖИЛОЙ 50-70 MM2 РА1500 | ШТ | 3.06
|  | КАБЕЛЬНЫЙ РЕМЕШОК ДЛЯ D-45 MM, СИП 35÷95 KR-1 | ШТ | 15.3
|  | МЕТАЛЛ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДИАМ 10ММ | ТН | 0.015425
ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
| Е3303-005-02 | ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ | Т | 0.032728
| Е311-004-01 | ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, БЕТОНА: ПОГРУЗКА | Т | 8.625
| Е311-018-01 | ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ И КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ:ПОГРУЗКА | Т | 0.4643
| Е3303-009-01 ДОП. 1 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ | Т | 8.625
| Е3303-009-02 ДОП. 1 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ, ПРОВОДОВ И ТРОССА ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ | Т | 0.29212
| Е3303-009-03 ДОП. 1 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗОЛЯТОРОВ И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ | Т | 0.032728
| Е3303-010-02 ДОП. 1 | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАССЕ. ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ, СТОЕК ОПОР И СВАЙ | Т | 8.625
ИТОГО |  |  | СУМ