## Лист1
(PQ-49ga asosan xizmatlar soxasi)Xoʻjaobod tumani "Tosh ota" mahallasi hududida joylashgan "Imom ota"ziyoratgohini infratuzilmasini yaxshilash hisobiga qoʻshimcha xizmat turlarini tashkil etish (Elektr tizimi)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Тип работы | Единица измерения | Объем работ по проекту | Стоимость
[5 empty] | на единицу измерения | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
УСИАНОВКА КТПК 400/10/6/0,4 КВА С ЭНЕРГОМЕРОМ
УСТАНОВКА КТП
| Е3304-029-01 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ГКТП | ПОДСТАН. | 1
| Е3304-029-06 | УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ КИОСКОВОГО ТИПА ТУПИКОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ | ПОДСТАН. | 1
| С | КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-400/10/6/0.4 КВ С ТМГ | КОМП | 1
ДЕМОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА
| Е3304-029-06 КЗТР=0,5, КЭМ=0,5, КМР=0 | ДЕМОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА | ПОДСТАН. | 1
МАТЕРИАЛЫ
|  | БЛОК 40 | ШТ | 4
|  | СТАЛЬНАЯ ТРУБА ДИАМ 25Х2 ММ | М | 6
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА
| Ц0803-600-02 | СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ | ШТ | 1
| С | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ЕХ-518 380(400V) 5А PLC-МОДЕМ | ШТ | 1
| Ц1103-001-01 | УСТАНОВКА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО БЛОКА | ШТ | 1
| С | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ БЛОК БИ-9 | ШТ | 1
| Ц0803-526-01 | УСТАНОВКА АВТОМАТА ВА 47-29 | ШТ | 1
| С | АВТОМАТ ВА 47-29 | ШТ | 1
| Ц0801-053-01 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ, КВ, ДО 10 | ШТ | 3
| С | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТП-А-400/5А | ШТ | 3
| Ц0802-147-01 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ. КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 | 100М | 0.02
| С | КАБЕЛЬ ВВГ-3Х1.5 | М | 15
| С | КАБЕЛЬ СВЯЗИ ККПВ-4Х2Х0.52 | М | 5
| Ц0802-411-01 | РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО 48 | 100М | 0.03
| С | МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х Ш15 | М | 3
| Ц0803-573-06 | УСТАНОВКА ШКАФА | ШТ | 1
| С | ШКАФ С ЗАМКОМ РАЗМЕРОМ 400Х400Х250ММ | ШТ | 1
| Ц1103-001-01 | МОНТАЖ КОНЦЕНТРАТОРА ДАННЫХ | ШТ | 1
| С | КОНЦЕНТРАТОР СБОРА ДАННЫХ | ШТ | 1
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 10 / 6 КВ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
| Е0101-195-41 ДОП. 6 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА | 1000М3 | 0.006
| Е0101-033-01 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0.006
| Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0.06
УСТАНОВКА ОПОР
| Е3303-012-02 ДОП. 8 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК: С ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ | 100 М2 | 0.018
| Е3304-003-04 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ ВЛ 0.38, 6-10 КВ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ | ОПОРА | 1
| Е3304-015-01 | УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ И ПОДСТАНЦИЙ | 10М | 2
ПРОВОДА
| Е3304-009-05 | ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 10 ОПОРАХ | КМ | 0.005
| Е33-04-030-3 | УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ РЛНДА-1-10/400 НА ОПОРЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПРНЗ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | КОМПЛЕКТ | 1
МАТЕРИАЛЫ
|  | СТОЙКА СВ110-3.5 | ШТ | 1
|  | ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ АС-35 | ТН | 0.0035039
|  | КОЛПАЧОК К 6 | ШТ | 12.36
|  | РАЗЪЕД. РЛНД1-10/400У1 | ШТ | 1
|  | ТРАВЕРС ТМ-5 | ШТ | 1
|  | ТРАВЕРС ОГ-2 | ШТ | 1
|  | ТРАВЕРС М-1 поварот | ШТ | 1
|  | ТРАВЕРС ТМ-6 | ШТ | 1
|  | ХОМУТ ХТ-1 | ШТ | 2
|  | БОЛТ М16 | ШТ | 4
|  | ГАЙКА М16 | ШТ | 4
|  | ШАЙБА 16 | ШТ | 8
|  | ИЗОЛЯТОР ШФ-10 | ШТ | 12.36
|  | МЕТАЛЛ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДИАМ 10ММ | ТН | 0.01234
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЛ -0.38 КВ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
| Е0101-195-41 ДОП. 6 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА | 1000М3 | 0.0075
| Е0101-033-01 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0.0075
| Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0.075
УСТАНОВКА ОПОР
| Е3303-012-02 ДОП. 8 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК: С ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ | 100 М2 | 0.108
| Е3304-003-01 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ | ОПОРА | 2
| Е3304-003-02 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ | ОПОРА | 2
| Е3304-015-01 | УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ И ПОДСТАНЦИЙ | 10М | 2.5
ПРОВОДА
| Е3304-017-01 ДОП. 6 | САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | 1КМ | 0.54862
| Е3304-017-03 ДОП. 6 | САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА, КРОНШТЕЙН СА-1500 /CS-10,3/ | ШТ | 12.24
МАТЕРИАЛЫ
|  | СТОЙКА CВ95-2 | ШТ | 6
|  | ПРОВОД С ЗАШИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ СИП-2-3Х35+1Х50 | М | 130.625
|  | ПРОВОД С ЗАШИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ СИП-2-3Х50+1Х50 | М | 418
|  | УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ М-3 | ШТ | 2
|  | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА 20Х0,7Х1000MM F20.07 | ШТ | 37.74
|  | СКРЕПА С20 | ШТ | 37.74
|  | КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES 1500 (ES 1500-95) | ШТ | 8.16
|  | АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН СА-2000 | ШТ | 12.24
|  | НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ СИП С НУЛЕВОЙ ЖИЛОЙ 50-70 MM2 РА1500 | ШТ | 12.24
|  | КАБЕЛЬНЫЙ РЕМЕШОК ДЛЯ D-45 MM, СИП 35÷95 KR-1 | ШТ | 28.56
|  | МЕТАЛЛ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДИАМ 10ММ | ТН | 0.015425
ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
| Е3303-005-02 | ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ | Т | 0.043976
| Е311-004-01 | ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, БЕТОНА: ПОГРУЗКА | Т | 5.625
| Е311-018-01 | ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ И КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ:ПОГРУЗКА | Т | 0.46401
| Е3303-009-01 ДОП. 1 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ | Т | 5.625
| Е3303-009-02 ДОП. 1 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ, ПРОВОДОВ И ТРОССА ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ | Т | 0.41623
| Е3303-009-03 ДОП. 1 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗОЛЯТОРОВ И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ | Т | 0.043976
| Е3303-010-02 ДОП. 1 | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАССЕ. ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ, СТОЕК ОПОР И СВАЙ | Т | 5.625
ИТОГО |  |  | СУМ