## ЕДИНИЧКА
Форма N 5
СAMARQAND VILOYATI SAMARQAND TUMANIDA YANGIDAN TASHKIL ETILADIGAN 20 TA SANOAT VA XIZMAT KORSATISH OBYEKTLARINI HAMDA MAJUD SANOAT VA XIZMAT KORSATISH OBYEKTLARINI TABIIY GAZ BILAN TAMINLASH UCHUN “SAMARQANDKIMYO” MCHJ UCHUN QURILGAN GAZ TAQSIMLASH STANSIYASIDAN QOSHIMCHA OBYEKT QURISHNI
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Тип работы | Единица измерения | Объем работ по проекту | Стоимость
[5 empty] | на единицу измерения | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РАЗДЕЛ 1. НАВЕС
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | Е0101-195-26 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", HYUNDAI ROBEX, С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА | 1000М3 | 0.3855
2 | Е0102-057-01 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.115
3 | Е0102-010-01 | УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ | 1000М3 | 0.2174
4 | Е0101-033-04 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0.0358
5 | Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.01074
ФУНДАМЕНТ
6 | Е0601-001-05 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 | 100М3 | 0.21
7 | С | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРЕОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.022
8 | С | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМТЕРОМ 12 ММ | Т | 0.10912
9 | С | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРЕОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 14 ММ | Т | 0.108
10 | Е0601-015-08 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ | Т | 0.22286
СТОЙКА СТ-1
11 | Е0903-012-12 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М | Т | 1.637
12 | С | М/К СТОЙКА ПО ПРОЕКТУ | Т | 1.637
13 | Е0903-003-01 | МОНТАЖ ОДИНОЧНЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК НА ОТМЕТКЕ ДО 25 М МАССОЙ ДО 1,0 Т | Т | 1.283
14 | С | М/К БАЛКА ПО ПРОЕКТУ | Т | 1.283
15 | Е1303-002-04 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0.8829
16 | Е1303-004-26 К=2 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 | 0.8829
М/К ФЕРМЫ
17 | Е0903-012-01 | МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т | Т | 5.4631
18 | С | М/К ФЕРМЫ ПО ПРОЕКТУ | Т | 5.4631
19 | Е1303-002-04 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 1.1774
20 | Е1303-004-26 К=2 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 | 1.1774
21 | Е0903-013-01 | МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т | 2.0747
22 | С | ПРОФИЛЬ 60Х60Х4ММ | Т | 2.0747
23 | Е0903-015-01 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т | 1.925
24 | С | ПРОФИЛЬ 60Х40Х4ММ | Т | 1.925
25 | Е1303-002-04 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0.9033
26 | Е1303-004-26 К=2 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 | 0.9033
27 | Е1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ | 100 М2 КРОВЛИ | 1.974
28 | С | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ МАРКИ НС35 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА 1000 ММ (0,5 ММ) | М2 | 217.14
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ
ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
29 | Е0101-004-05 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000М3 | 0.1026
30 | Е0101-033-01 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0.1026
31 | Е0102-057-02 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.118
32 | Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.118
33 | Е2301-001-01 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО | 10М3 | 1.18
34 | С | ПЕСОК | М3 | 11.8
35 | Е2402-091-09 | ВРЕЗКА МУФТОЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ВРЕЗАЕМОГО ГАЗОПРОВОДА ДО 400 ММ | 10ВРЕЗОК | 0.2
36 | С | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ С ТЕРМОУСИЛЕНИЕМ СВАРНОГО ШВА СТ. 20 ДН. 159Х8,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 29,79 КГ) | М | 10.1
37 | Е2202-010-05 | НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | КМ | 0.118
38 | Е2402-030-04 | УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ ИЗОЛИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ | 100М | 1.18
39 | С | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ С ТЕРМОУСИЛЕНИЕМ СВАРНОГО ШВА СТ. 20 ДН. 159Х8,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 29,79 КГ) | М | 119.18
40 | Е2402-081-01 | УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА КОЖУХЕ ПЕРЕХОДА ГАЗОПРОВОДА | ШТ | 6
41 | Е2505-013-03 | КОНТРОЛЬ ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПОМ НА ТРАССЕ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ: ДУ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ДО 8 ММ | СТЫК | 20
42 | Е2402-120-03 | ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ГАЗОПРОВОДА ДО 150 ММ | 100М | 1.18
43 | Е2402-121-03 | МОНТАЖ ИНВЕНТАРНОГО УЗЛА ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ГАЗОПРОВОДА ДО 150 ММ | УЗЕЛ | 4
44 | Е2402-122-03 | ПОДЪЕМ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ ВОЗДУХОМ ГАЗОПРОВОДОВ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ [ДО 0,3 МПА] УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 100М | 1.18
45 | Е2402-124-01 | ВЫДЕРЖКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,6 МПА ПРИ ИСПЫТАНИИ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ГАЗОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ | УЧАСТОК | 2
НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
46 | Е2402-041-05 | НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРАХ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ГАЗОПРОВОДА 150 ММ | 100М | 0.64
47 | С | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ С ТЕРМОУСИЛЕНИЕМ СВАРНОГО ШВА СТ. 20 ДН. 159Х8,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 29,79 КГ) | М | 64.64
48 | С | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ С ТЕРМОУСИЛЕНИЕМ СВАРНОГО ШВА СТ. 20 ДН. 219Х6,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 31,52 КГ) | М | 4.8
49 | С | ОТВОД СТАЛЬНЫЕ 90 ГРАД 159Х8ММ | ШТ | 18
50 | Е2203-014-05 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | ФЛАНЕЦ | 8
51 | С | ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЕЦ ДУ-150ММ | ШТ | 6
52 | С | ФЛАНЕЦ С ПАТРУБКОМ ДУ-150ММ РУ-6,3 МПА | ШТ | 2
53 | Ц1219-006-10 | ТРУБЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ (ГОТОВЫЕ), ДЛИНОЙ 6 И 9 М, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДА, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА. ТРУБА, ДЛИНА 6,0 М, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, ММ: 108 | 10 ШТ. | 0.2
54 | С | СЪЕМНЫЙ ПАТРУБОК ДУ-100ММ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ | ШТ | 2
55 | Е2402-042-04 ДОП. 7 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ВЫСОТОЙ 1 М ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ МЕТОДОМ КОПАНИЯ ЯМ ПОД ОПОРЫ ВРУЧНУЮ | 100М ГАЗОПРОВОДА | 0.64
56 | Е0601-001-01 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 100М3 | 0.023
57 | Е2505-013-03 | КОНТРОЛЬ ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПОМ НА ТРАССЕ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ: ДУ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ДО 8 ММ | СТЫК | 26
58 | Е2402-120-03 | ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ГАЗОПРОВОДА ДО 150 ММ | 100М | 0.64
59 | Е2402-121-03 | МОНТАЖ ИНВЕНТАРНОГО УЗЛА ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ГАЗОПРОВОДА ДО 150 ММ | УЗЕЛ | 2
60 | Е2402-122-03 | ПОДЪЕМ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ ВОЗДУХОМ ГАЗОПРОВОДОВ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ [ДО 0,3 МПА] УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 100М | 0.64
61 | Е2402-124-01 | ВЫДЕРЖКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,6 МПА ПРИ ИСПЫТАНИИ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ГАЗОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ | УЧАСТОК | 2
ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
62 | Е2402-052-04 | МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ С ТОРЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ НА ГАЗОПРОВОДАХ ИЗ ТРУБ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ | ЗАДВИЖКА | 18
63 | С | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ С ТЕРМОУСИЛЕНИЕМ СВАРНОГО ШВА СТ. 20 ДН. 159Х8,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 29,79 КГ) | М | 98.1
64 | ЦЕНА | КРАН ШАРОВОЙ С ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ НАДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 11ЛС(6)760ПМ ДУ150ММ; РУ8,0МПА ТУ 26-07-1450-96 | ШТ | 14
65 | ЦЕНА | КРАН ШАРОВОЙ С ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ НАДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 11ЛС(6)760ПМ ДУ150ММ; РУ8,0МПА ТУ 26-07-1450-96 (ПОД ПРИВАРКУ) | ШТ | 4
66 | Е2203-014-05 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | ФЛАНЕЦ | 4
67 | Ц1212-001-20 ДОП. 4 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 800 ММ | ШТ. | 2
68 | ЦЕНА | ФИЛЬТР ВИСЦИНОВЫЕ ДУ-700ММ | ШТ | 2
69 | Ц1212-001-09 ДОП. 4 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ | ШТ. | 10
70 | ЦЕНА | ПРОМИШЛЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РДУ 80-02 ДУ-80ММ, РУ-8МПА | ШТ | 4
71 | ЦЕНА | ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПУ-80-63 ДУ-80 РУ-1,6МПА | ШТ | 2
72 | ЦЕНА | КЛАПАН СТАЛЬНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СППК 4Р 80-63 ПРУЖИННЫЙ ФЛАН. 17С89НЖ | ШТ | 4
73 | Ц1212-001-12 ДОП. 4 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150 ММ | ШТ. | 2
74 | С | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ 19Ч21БР DN 150 PN 16 (ВОДА, ПАР, ЖИДКИЕ СРЕДЫ НЕАГРЕССИВНЫЕ К МАТЕРИАЛАМ ИЗДЕЛИЯ), РОССИЯ | ШТ | 2
75 | Ц1214-020-01 | ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ 20 | 100ШТ. | 0.1
76 | С | ВЕНТИЛИ (КЛАПАНЫ) ЗАПОРНЫЕ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч33П (15Ч8П) DN 15 PN 1,6 МПА (ВОДА, ПАР), РОССИЯ | ШТ | 10
77 | Ц1102-022-07 | РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 150 | ШТ | 2
78 | ЦЕНА | СЧЕТЧИК ГАЗОВЫЙ FLOBOSS 107 | КОМП | 2
79 | Ц3701-001-04 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА Т 0,5 | ШТ. | 1
80 | ЦЕНА | СОСУД ДЛЯ ОДОРАНТА ПС-3147 V 2,4М, ТУ 51-295-88 | ШТ | 1
81 | Ц1210-001-01 | ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИБОРОВ. БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА | 100ШТ. | 0.24
82 | Ц3801-006-05 ДОП. 4 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЕМКОСТИ ОДОРАНТА | Т | 0.2
83 | С | ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 325Х10 ММ | М | 1.5
84 | С | ЗАГЛУШКИ ДИАМЕТР 325Х10 ММ | ШТ | 2
85 | Ц3701-001-04 | МОНТАЖ РАБОЧЕЙ ЕМКОСТИ ОДОРАН | ШТ. | 1
РАЗДЕЛ 3. ЭС, ПС И ВН
ЭС
86 | Ц0803-593-21МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ | 100 ШТ | 0.2
87 | С | СВЕТИЛЬНИК ЛЭД ПАНЕЛЬ КРУГЛЫЙ 15 W | ШТ | 20
88 | Ц0803-591-02 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0.02
89 | С | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 6,3А 220В IP-20 | ШТ | 2
90 | Ц0803-591-09 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0.02
91 | С | "VICTORIA". РОЗЕТКА 2-МЕСТ.,16А С ЗАЗЕМЛ., PRIME | ШТ | 2
92 | С | ПОДРОЗЕТНИК ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН | ШТ | 4
93 | С | КОРОБКА УНИВЕРСАЛНАЯ | ШТ | 5
94 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 1.7
95 | С-1 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,66 КВ ВВГНГ 2Х1,5 | М | 110
96 | С-1 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,66 КВ ВВГНГ 3Х2,5 | М | 60
97 | Ц0802-409-11МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРОЗДАХ Д-16ММ | 100 М | 1.7
98 | С | ГОФРА ТРУБА Д16 | М | 170
99 | ЦЕНА | СОЛНЕЧНЫЕ ФЭС КОМПЛЕКТ СФЭС-1КВТ 1 КВТ 2 ДОНА ПАНЕЛ 550 WAT, ИНВЕРТОР HYBRID 1 КВ, КАБЕЛ ПУГВ 1Х6 ГОФРА, АВТОМАТ, AC32 -2 ШТ 32А DC63-1 ШТ 20А, DC125-1ШТ, РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ЩИТ 1 ДОНА, КОННЕКТОР-30A -MC4 6 КОМП, ОДНО ФАЗНЫЙ (УСТАНОВКА И ПУСКО НАЛАНАДСНЫЕ РАБОТЫ) | КОМП | 1
Н/О
100 | Е0102-057-01 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.028
101 | Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.0241
102 | Ц0802-143-01 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ | 100М | 0.1
103 | С | КИРПИЧ | ШТ | 40
104 | С | ПЕСОК | М3 | 0.3
105 | Ц0802-148-01 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 | 100М | 0.2
106 | С-1 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 КВ АВВГ3Х6,0ОК-0,66 | М | 20
107 | Ц0803-600-02 | СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ | ШТ | 1
108 | ЦЕНА | ТРЕХФАЗНЫЙ МОНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МНОГОТАРИФНЫЙ СЧЕТЧИК АКТВНЫЙ И РИАКТИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЯ, ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОРТ ИНТЕРФЕЙСА RS 485 СМЕННОЙ МОДУЛЬ (PLC, GPRS, RF) ТИП-EX518 (3Х230/400V 3 ФАЗНЫЙ 4 ПРОВОДА, 3Х30(100) А) | ШТ | 1
109 | Е0102-058-06 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.0019
110 | Е0801-002-03 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО | М3 | 0.03
111 | Е0601-001-02 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 | 100 М3 БЕТОНА | 0.0016
112 | Е3307-004-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ ВЕСОМ ДО 1 ТН | 1 ТН | 0.06314
113 | С | ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ 100Х100Х3ММ | Т | 0.06314
114 | Е0601-015-08 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ | Т | 0.02128
115 | С | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 33,5Х1,7ММ | Т | 0.0008
116 | С | ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТОЛЩ. 8ММ | Т | 0.00448
117 | С | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРЕОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 16 ММ | Т | 0.016
118 | Е1303-002-04 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0.033
119 | Е1303-004-26 К=2 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 | 0.033
120 | С | СОЛНЕЧНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАРКИ SN/SSLSS-50W (В КОМПЛЕКТЕ: СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ 150 ВТ - 1 ШТ, АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АКБ 100 А/H - 1 ШТ, КОНТРОЛЕР 10 А - 1 ШТ, ЯЩИК ДЛЯ АКБ 350Х350Х200 ММ - 1 ШТ, СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 50 ВТ - 1 ШТ ) | ШТ | 2
ПС
121 | Ц1008-001-06 ДОП. 4 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 8 ЛУЧА | ШТ | 1
122 | ЦЕНА | ПРИБОР ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ГРАНД МАГИСТР 4АРС | ШТ | 1
123 | Ц1008-003-01 ДОП. 4 | ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ СИГНАЛ-СУЗ | ШТ | 1
124 | ЦЕНА | СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СУЗ -ОПОП 124-7 | ШТ | 1
125 | Ц1008-002-02 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: | ШТ | 10
126 | ЦЕНА | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-142 | ШТ | 6
127 | ЦЕНА | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-513-10 | ШТ | 4
128 | Ц0801-121-1 | АККУМУЛЯТОР FM1270 | ШТ | 1
129 | ЦЕНА | АККУМУЛЯТОР ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИДЕО-НАБЛЮДЕНИЯ, YPS-12V-7A/H-20H FM-1270 (КИТАЙ), ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ | ШТ | 1
130 | С | КОРОБКИ КС-4 НА 4 КЛЕММЫ (УЗБЕКИСТАН) | ШТ | 10
131 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 0.95
132 | С-1 | КАБЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА КСПВ 4Х0,5 (СИСТЕМА ПОЖ. СИГНАЛИЗАЦИИ) | М | 75
133 | С-1 | КАБЕЛИ ГОРОДСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ТПП 10X2X0,4 | М | 10
134 | С-1 | ПРОВОДА БЫТОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,45 КВ ПУГНП 2Х1,5 | КМ | 0.01
135 | Ц0802-409-11МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРОЗДАХ Д-16ММ | 100 М | 0.75
136 | С | ГОФРА ТРУБА Д16 | М | 75
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ
137 | ЦЕНА | ЦИФРОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ 240ВТ A-2240DD-EB 1CE | ШТ | 1
138 | ЦЕНА | МИКРОФОН НАСТОЛЬНЫЙ С ГИБКОЙ СТОЙКОЙ | ШТ | 1
139 | Ц1008-003-01 ДОП. 4 | ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ СИГНАЛ-СУЗ | ШТ | 4
140 | ЦЕНА | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ 10ВТ | ШТ | 4
141 | ЦЕНА | БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ББП-20 | ШТ | 1
142 | ЦЕНА | АККУМУЛЯТОР ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИДЕО-НАБЛЮДЕНИЯ, YPS-12V-7A/H-20H FM-1270 (КИТАЙ), ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ | ШТ | 1
143 | С | КОРОБКИ КС-8 НА 8 КЛЕММ (УЗБЕКИСТАН) | ШТ | 3
144 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 0.7
145 | С-1 | ПРОВОДА БЫТОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,45 КВ ПУГНП 2Х1,5 | КМ | 0.07
146 | Ц0802-409-11МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРОЗДАХ | 100 М | 0.7
147 | С | ГОФРА ТРУБА Д16 | М | 70
ВН
148 | Ц1004-067-23 | УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | ШТ | 2
149 | ЦЕНА | ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DS-DS-7608NI-K1-8P НА8 КАНАЛОВ 8 КАНАЛА | ШТ | 1
150 | ЦЕНА | ЖЕСТКИЙ ДИСК SEAGATE ENTERPRISE CAPACITY 4TB 7.2K 3.5" SATA | ШТ | 5
151 | ЦЕНА | ТЕЛЕВИЗОР ARTEL TV-ART A43KF5000 | ШТ | 1
152 | С | КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР 5E CAT. | ШТ | 1
153 | ЦЕНА | УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2 SNR-S2982G-24T | ШТ | 1
154 | Ц1004-067-23 | УСТРОЙСТВО ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ KPC ПОДСВЕТКОЙ 3МР | ШТ | 4
155 | ЦЕНА | ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ DS-2CD2443G0E-I(C) 2,8MM (ЗУВУКОВОЙ) 4МП | ШТ | 1
156 | ЦЕНА | УЛИЧНАЯ ВИДЕОКАМЕРА DS-2CD1043G2-I 2,8MM (УЛИЧНАЯ) 4МП | ШТ | 3
157 | С | ПАТЧ-ПАНЕЛИ 24 ПОРТА UTP 5E CAT. | ШТ | 1
158 | ЦЕНА | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS, LINE-INTERACTIVE, 1500 VA, TOWER | ШТ | 1
159 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 1.3
160 | С-1 | КАБЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КВСПВ-5 4Х2Х0,52 | КМ | 0.11
161 | С-1 | ПРОВОДА БЫТОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,45 КВ ПУГНП 2Х1,5 | КМ | 0.02
162 | Ц0802-409-11МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРОЗДАХ | 100 М | 1.1
163 | С | ГОФРА ТРУБА Д16 | М | 110
164 | С | ШНУР МОНТАЖНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ LC/UPC-LC/UPC SM, 1 МЕТРА | ШТ | 4
165 | С | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 85X85X50 PRIME | ШТ | 4
166 | С | КОННЕКТОР PIXIETECH RJ-45 CAT.5E | ШТ | 8
167 | С | ПАТЧКОРД ОПТИЧЕСКИЙ LC/UPC SM DUPLEX, 3 М | ШТ | 4
РАЗДЕЛ 4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
168 | Ц1009-003-07 | АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ ВИДЕОКАМЕР | ШТ | 1
169 | ЦЕНА | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПУЛЬТ СИГМА-03 | ШТ | 1
170 | ЦЕНА | ДАТЧИКИ ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ СИГМА-1М | ШТ | 3
171 | ЦЕНА | ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДАТЧИКАХ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ ТКС-1 | ШТ | 3
172 | С | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ (ШТУЦЕР) | ШТ | 1
173 | С | КЛЮЧ К ЗАМКУ УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ | ШТ | 1
174 | С | ВИЛКА ДЛЯ МОНТАЖА ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ ЦЕПЕЙ DB25M | ШТ | 1
175 | С | ГНЕЗДО ДЛЯ МОНТАЖА ОТКЛЮЧАЩЕЙ АППАРАТУРЕЙ DB25А | ШТ | 1
176 | С | ВИЛКА ДЛЯ ПОДКЛ. КОМПЬЮТЕРУ DB9M | ШТ | 1
177 | С | ГНЕЗДО ДЛЯ МОНТАЖА ДАТЧИКОВ IP54 ОНЦ-РГ-09-4/14-Р15 | ШТ | 3
178 | С | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВП1-1 2,0А | ШТ | 2
179 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 1.1
180 | С-1 | ПРОВОД МНОГОЖИЛЬНЫЙ КВВГЭ 4Х1,0 | М | 110
181 | Ц0802-409-11МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРОЗДАХ | 100 М | 1.15
182 | С | ГОФРА ТРУБА Д16 | М | 115