## _ЛРВ
Форма N 5
ЖОМБОЙ ТУМАНИ "ГАЗИРА" МФЙ НАВРУЗТЕПА КИШЛОГИДА СУВ ИНШООТИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОГИ ТОРТИШ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Тип работы | Единица измерения | Объем работ по проекту | Стоимость
[5 empty] | на единицу измерения | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | Е2703-009-01 | СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ | 100М2 | 13.78
2 | Е0101-197-13 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000 М3 ГРУНТА | 0.0689
3 | Е310-1005 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49 | Т | 151.58
4 | Е0101-009-13 ДОП. 3 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 1000М3 | 3.8713
5 | Е0102-057-01 | ДОРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 1.9356
6 | Е0101-009-13 ДОП. 3 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 1000М3 | 0.026875
7 | Е0102-057-01 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОД КОЛОДЦЫ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.013437
8 | Е0102-057-01 | РЫТЬЕ ПРИЯМКОВ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРУБ, ОТ РЫТЬЯ 2% ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.77426
9 | Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ДНА КОТЛОВАНА ПОД КОЛОДЦЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 100М3 | 0.16125
10 | Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 13.1976
11 | Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 13.1976
12 | Е0101-033-04 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 2.5662
13 | Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 25.662
14 | Е0102-061-01 | ЗАБИВКА ПАЗУХ КОЛОДЦЕВ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.49575
15 | Е311-048-01 | ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ): ПОГРУЗКА | Т | 100.2398
16 | Е310-1005 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49 | Т | 100.2398
17 | Е2704-001-02 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ | 100М3 | 1.378
18 | Е2704-001-04 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ | 100М3 | 0.4134
19 | Е2708-001-01 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ РУЧНОЙ, ТОЛЩИНОЙ 5 СМ | 1000М2 | 1.378
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА В1
20 | Е2201-021-03 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 1.551
21 |  | ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ПЭ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ, SDR 17,6 | М | 1551
22 | Е2206-001-03 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 1.551
23 | Е2201-021-03 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 90 ММ | КМ | 4.471
24 |  | ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ПЭ ДИАМЕТРОМ 90 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,4 ММ, SDR 17 | М | 4471
25 | Е2206-001-03 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 90 ММ | КМ | 4.471
26 | Е2201-021-02 ДОП. 5 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 75 ММ | КМ | 1.31
27 |  | ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ПЭ ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,3 ММ, SDR 17,6 | М | 1310
28 | Е2206-001-02 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 75-80 ММ | КМ | 1.31
29 | Е2201-011-08 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 325 ММ | КМ | 0.056
30 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 325Х6,0 ММ | М | 56
31 | Е2202-001-08 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 325 ММ | КМ | 0.056
32 | Е2201-011-07 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 273 ММ | КМ | 0.039
33 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 273Х6,0 ММ | М | 39
34 | Е2202-001-07 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 250 ММ | КМ | 0.039
РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
35 | Е2203-002-01 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ | 10ШТ | 9
36 |  | АДАПТЕР ПЭ-СТАЛЬ Д=100ММ | ШТ | 26
37 |  | АДАПТЕР ПЭ-СТАЛЬ Д=75ММ | ШТ | 6
38 |  | ПАТРУБОК-НАКЛАДКА Э.С 100Х110 ММ SDR 11 ПЭ 100 | ШТ | 1
39 |  | ОТВОД-КОЛЕНО ПЭ 90 ГР. Д=100ММ | ШТ | 2
40 |  | ОТВОД-КОЛЕНО ПЭ 135 ГР. Д=100ММ | ШТ | 1
41 |  | ОТВОД-КОЛЕНО ПЭ 90 ГР. Д=90ММ | ШТ | 8
42 |  | ОТВОД-КОЛЕНО ПЭ 135 ГР. Д=90ММ | ШТ | 4
43 |  | ОТВОД-КОЛЕНО ПЭ 135 ГР. Д=75ММ | ШТ | 6
44 |  | ПЕРЕХОД ПЭ 100Х90ММ | ШТ | 9
45 |  | ПЕРЕХОД ПЭ 100Х75ММ | ШТ | 4
46 |  | ПЕРЕХОД ПЭ 90Х75ММ | ШТ | 5
47 |  | ЗАГЛУШКА Д-90ММ | ШТ | 11
48 |  | ЗАГЛУШКА Д-75ММ | ШТ | 7
49 | Е2203-002-02 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ | 10ШТ | 1.5
50 |  | ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д-100X100X100ММ | ШТ | 11
51 |  | ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д-90X90X90ММ | ШТ | 3
52 |  | ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д-75X75X75ММ | ШТ | 1
53 | Е2203-006-03 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ЗАДВИЖКА | 11
54 |  | ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, 1 МПА /10 КГС/СМ2/ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ | 11
55 |  | ДЕМОНТАЖНАЯ ВСТАВКА Д=100ММ | ШТ | 1
56 | Е2203-006-02 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ЗАДВИЖКА | 3
57 |  | ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, 1 МПА /10 КГС/СМ2/ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ШТ | 3
58 | Е2203-011-03 | УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ | ШТ. | 4
59 |  | ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ | ШТ | 4
60 |  | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВАБОДНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ Д=100ММ | ШТ | 30
61 |  | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВАБОДНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ Д=80ММ | ШТ | 6
62 | Е2203-011-01 | УСТАНОВКА ВАНТУЗОВ ОДИНАРНЫХ | ШТ. | 3
63 |  | ВАНТУЗ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ | 3
64 | Е2203-006-01 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ЗАДВИЖКА | 7
65 |  | ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ | 7
66 |  | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ НА РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/ ДИАМ. У. П. 50 ММ | ШТ | 14
67 |  | ТРОЙНИК 100Х8-57Х5 СТАЛЬНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ РУ1,6 МПА | ШТ | 7
68 |  | ТРОЙНИК 89Х8-57Х5 СТАЛЬНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ РУ1,6 МПА | ШТ | 7
69 |  | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТЧКП 57/3,5 ММ | М | 7
РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЕЦ
70 | Е2204-001-01 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ (1500 ММ) | 10М3 | 0.66
71 |  | ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ЛЕГКИЕ КРУГЛЫЕ СТАНДАРТ Л-70 ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ ДО 15-ТН (ВОДА/ПАР/ГАЗ) ЗАМКОВЫЙ | ШТ | 5
72 |  | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-15-1 | ШТ | 5
73 |  | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КС 15-9 | ШТ | 5
74 |  | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КС 15-6 | ШТ | 5
75 |  | ПЛИТА ДНИЦА КЦД-15 | ШТ | 5
76 |  | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | КГ | 19.5
77 | Е1202-002-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0.638
78 | Е1202-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0.638
79 | Е2204-001-01 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ (1000 ММ) | 10М3 | 1.02
80 |  | ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ЛЕГКИЕ КРУГЛЫЕ СТАНДАРТ Л-70 ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ ДО 15-ТН (ВОДА/ПАР/ГАЗ) ЗАМКОВЫЙ | ШТ | 15
81 |  | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-1 | ШТ | 15
82 |  | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КС 10-9 | ШТ | 15
83 |  | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КС 10-6 | ШТ | 15
84 |  | ПЛИТА ДНИЦА КЦД-10 | ШТ | 15
85 |  | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | КГ | 58.5
86 | Е1202-002-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 1.206
87 | Е1202-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 1.206
88 |  | САЛЬНИК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-80Х4 ММ (ДЛИНОЙ 200 ММ) | М | 1.2
89 |  | САЛЬНИК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-100Х4 ММ (ДЛИНОЙ 200 ММ) | М | 4.2
90 |  | САЛЬНИК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-125Х4 ММ (ДЛИНОЙ 200 ММ ) | М | 4.8
РАЗДЕЛ 5. ДОМОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
91 | Е2201-021-01 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | КМ | 1.624
92 |  | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | М | 1624
93 |  | АДАПТЕР ППР С В/Р Д-15ММ | ШТ | 406
94 |  | ОТВОД ПЭ 90 ГР. Д-15ММ | ШТ | 406
95 |  | ФИЛТР ППР Д-15 | ШТ | 203
96 |  | СЕДЕЛКА С РЕЗЬБОВЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ ТРУБ 110/15 | ШТ | 60
97 |  | СЕДЕЛКА С РЕЗЬБОВЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ ТРУБ 90/15 | ШТ | 101
98 |  | СЕДЕЛКА С РЕЗЬБОВЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ ТРУБ 75/15 | ШТ | 42
99 | Е1606-005-01 ДОП. 3 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | СЧЕТЧИК | 203
100 |  | ВОДОМЕР Д-15 | ШТ | 203
101 |  | БАРАШКОВОЙ КРАН Д-15 | ШТ | 203
102 |  | ПОЛИМЕРНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ВОДОМЕРА (40Х60Х40 БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ) | ШТ | 203
103 | Е2601-044-01МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | 100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ | 8.12
104 |  | УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДОМЕРА TEPLOIZOL ДЛЯ ТРУБ Д-15 ММ | М | 812
на |  | , СКВАЖИНА 150 М
РАЗДЕЛ 1. ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Ц0704-030-05 | НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ МАРКИ 1ЭЦВ6-016-0110 С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ | ШТ | 1
2 |  | ГЛУБИННЫЙ СКВАЖИННЫЙ НАСОС ЭЦВ6-16-110 | ШТ | 1
3 |  | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТЧКП 57/3,5 ММ | М | 90
4 |  | ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ | 2
5 |  | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ЛУ50;РУ16 | ШТ | 1
6 | Е1606-005-02 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | СЧЕТЧИК | 1
7 |  | СЧЕТЧИК ВОДЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДУ.50 С GSM/GPRS МОДЕМОМ ПИТАНИЕ 220В | ШТ | 1
8 |  | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ НА РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/ ДИАМ. У. П. 50 ММ | ШТ | 20
9 | Е1807-001-02 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | КОМПЛЕКТ | 2
10 |  | МАНОМЕТР, ТРЕХХОДОВОЙ КРАН, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ, ШАРОВОЙ КРАН И БОЧОНОК РЕЗЬБОВОЙ ДУ.15 | ШТ | 2
11 | Е2203-001-05 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ | Т | 0.0337
12 |  | ОТВОД СТАЛЬНАЯ 90ГР Д-50ММ | ШТ | 4
13 |  | ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ L=0.5М ДУ.76 | ШТ | 4
14 |  | ТРОСС С ИЗОЛЯЦИЕЙ Д-8ММ | М | 70
15 |  | МЕТИЗЫ | ШТ | 5
16 |  | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ=ОП-5-01 | ШТ | 1
17 | Е1504-030-03 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0.0358
РАЗДЕЛ 2. БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 150М 1ШТ
РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
18 | Е0102-057-02 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.04
19 | Е0102-061-02 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.04
РАЗДЕЛ 4. БУРЕНИЕ
20 | Е0401-001-02 КН.1 ТЧ П.3.1 КЗТР=1,2, КЭМ=1,2, КМР=1,2 | РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2. ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛОТ ДИАМЕТРОМ ДО 300ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (КРОМЕ ДОЛОТ) - 1,2 | 100М | 0.26
21 | Е0401-001-03 КН.1 ТЧ П.3.1 КЗТР=1,2, КЭМ=1,2, КМР=1,2 | РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 3. ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛОТ ДИАМЕТРОМ ДО 300ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (КРОМЕ ДОЛОТ) - 1,2 | 100М | 0.07
22 | Е0401-001-02 КН.1 ТЧ П.3.1 КЗТР=1,2, КЭМ=1,2, КМР=1,2 | РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2. ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛОТ ДИАМЕТРОМ ДО 300ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (КРОМЕ ДОЛОТ) - 1,2 | 100М | 0.08
23 | Е0401-002-03 КН.1 ТЧ П.3.1 КЗТР=1,2, КЭМ=1,2, КМР=1,2 | РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 100 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 3. ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛОТ ДИАМЕТРОМ ДО 300ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (КРОМЕ ДОЛОТ) - 1,2 | 100М | 0.14
24 | Е0401-002-02 КН.1 ТЧ П.3.1 КЗТР=1,2, КЭМ=1,2, КМР=1,2 | РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 100 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2. ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛОТ ДИАМЕТРОМ ДО 300ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (КРОМЕ ДОЛОТ) - 1,2 | 100М | 0.1
25 | Е0401-002-04 КН.1 ТЧ П.3.1 КЗТР=1,2, КЭМ=1,2, КМР=1,2 | РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 100 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 4. ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛОТ ДИАМЕТРОМ ДО 300ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (КРОМЕ ДОЛОТ) - 1,2 | 100М | 0.15
26 | Е0401-003-04 КН.1 ТЧ П.3.1 КЗТР=1,1, КЭМ=1,1, КМР=1,1 | РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 200 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 4. ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛОТ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,1; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,1; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (КРОМЕ ДОЛОТ) - 1,1 | 100М | 0.7
27 | Е0402-004-03 КН.1 ТЧ П.3.10 КЗТР=1,4, КЭМ=1,4 | СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ [НАДФИЛЬТРОВЫХ ТРУБ] В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ УСТАНОВКАМИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 32Т С СОЕДИНЕНИЕМ: МУФТОВЫМ. В ТРУБАХ ДИАМЕТРОМ ДО 251- 350 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,4; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,4 | 10М | 10.05
28 |  | ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ Д-219Х8ММ | ШТ | 80.5
29 |  | ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ Д-159Х8ММ | ШТ | 20
30 | Е0404-001-01 КН.1 ТЧ П.3.14 КЗТР=0,8, КЭМ=0,8 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ НА КОЛОННЕ ВОДОПОДЪЕМНЫХ ТРУБ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ:ДО 500 М. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВОЙ КОЛОННЫ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-0,8; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-0,8 | 10М | 5
31 |  | ФИЛЬТР ПЕРФОРИРОВАННЫЙ (ИЗ ОБСАДНЫХ ТРУБ Д=159Х8ММ) | ШТ | 50
32 | Е0403-001-02 КН.1 ТЧ П.3.12 КЗТР=0,98, КЭМ=0,98 | ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА КОМПЛЕКТОМ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ С РАСХОДОМ СУХОЙ СМЕСИ НА 1 М ЦЕМЕНТИРУЕМОЙ ЧАСТИ СКВАЖИНЫ ДО 400 ИЛИ БОЛЕЕ 400 КГ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ГЛУБИНА ПОСАДКИ ЦЕМЕНТИРУЕМОЙ КОЛОННЫ: ДО 100 М. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ ДО 200 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-0,98; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-0,98 | КОЛОННА | 1
33 | Е0404-004-01 | ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ: ДО 300 М | СУТКИ | 3
РАЗДЕЛ 5. ХЛОРАТОРНАЯ НА ГОТОВОМ РАСТВОРЕ
34 | Е1604-002-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100М | 0.08
35 |  | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ | 8
36 | Е2206-001-01 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ | КМ | 0.008
37 | Ц3401-008-08 | УСТАНОВКА СТАНЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | ШТ. | 1
38 |  | DTS-EKO-50/ЭУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | КОМПЛЕКТ | 1
39 |  | ОТВОД ПЭ 90 ГР. Д=25ММ | ШТ | 8
40 |  | КРАН ШАРАВОЙ ППР НА ХЛОРОПРОВОДЕ Д-25ММ | ШТ | 2
41 |  | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ Д-25ММ | ШТ | 12
42 |  | АДАПТЕР ППР С В/Р Д=25ММ | ШТ | 4
на |  | , ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 50М3
РАЗДЕЛ 1. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 50М3
1 | Е0101-195-26 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", HYUNDAI ROBEX, С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА | 1000М3 | 0.03208
2 | Е0101-197-08 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0.02625
3 | Е310-1005 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49 | Т | 42
4 | Е0101-033-04 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0.00583
5 | Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0.0583
6 | Е0801-002-03 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО | М3 | 2.92
7 | Е0601-001-15 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА (КЛ. В20) | 100М3 | 0.4056
8 | Е1101-004-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100М2 | 0.312
9 | Е0601-092-03 | УСТАНОВКА КАРКАСОВ И СЕТОК В СТЕНАХ МАССОЙ ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА ДО 300 КГ | Т | 0.8576
10 |  | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0.8576
11 | Е0601-015-02 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М | Т | 0.05544
12 |  | АНКЕР ИЗ АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 25 ММ | Т | 0.05544
13 | Е0601-005-01 | УСТРОЙСТВО БЕТОНА ОТТЯЖКИ | 100М3 | 0.075
14 | Е0601-015-01 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М | Т | 0.0472
15 |  | СТАЛЬНОЙ ПРУТ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ГОСТ 5781-82 | Т | 0.0148
16 |  | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ 240Х10Х240 ГОСТ 199033-74 | Т | 0.0271
17 |  | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ 100Х8Х70 ГОСТ 199033-74 | Т | 0.0053
18 | Е0906-028-01 | МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН ВЫСОТОЙ ДО 55 М | Т | 5.4933
19 |  | ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИЯ 50М3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ H=15М БР-50УС-15 | КОМПЛ | 1
20 |  | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ 2020Х2020Х16 ММ | Т | 0.5125
21 |  | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ 400Х400Х16 ММ | Т | 0.0808
22 |  | СТАЛЬНОЙ ПРУТ ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82 | Т | 0.0695
на |  | , НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ МОЩНОСТЬЮ 25КВА
1 | Е3304-027-01 | УСТАНОВКА СТОЛБОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 100 КВХА УСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | ПОДСТАНЦИЯ | 1
2 |  | КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МОЩНОСТЬЮ 25 КВА КТПС-25/10-0,4 | КОМПЛЕКТ | 1
3 | Ц0801-067-07 | КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ И КОМПЛЕКТНЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ. УСТАНОВКА [ШКАФ] КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ НА УСТАНОВЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, МАССА, КГ, ДО 100 | ШТ | 1
4 |  | КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА КРМ-0,4-10-4 УЗ | КОМПЛЕКТ | 1
5 |  | СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УСО-2А | ШТ | 2
6 | Е0903-029-01 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | 0.029
7 |  | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ УГОЛКА 40Х40Х4 | Т | 0.029
РАЗДЕЛ 2. ЗАЗЕМЛЕНИЯ
8 | Ц0802-472-02 ДОП. 8 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100М | 0.45
9 | Ц0802-472-01 ДОП. 8 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 10 ММ | 100М | 0.4
10 |  | СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ | КГ | 24.68
РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКУ ОПОР. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 10КВ
11 | Е3304-042-01 | ДЕМОНТАЖ ОПОР ВЛ 0.38-10 КВ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ | ОПОРА | 1
12 | Е3304-003-02 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ | ОПОРА | 2
13 |  | СТОЙКА СВ 105-3,5 | ШТ | 4
14 |  | ПЛИТА ОПОРНАЯ | ШТ | 4
15 |  | ТРАВЕРСА ТМ3 | ШТ | 1
16 |  | ТРАВЕРСА ТМ6 | ШТ | 2
17 | Ц0802-364-01 | КРОНШТЕЙН НА ОПОРЕ | ШТ | 2
18 |  | КРОНШТЕЙН РА-4 | ШТ | 1
19 |  | ХОМУТ Х-7 | ШТ | 3
20 |  | ХОМУТ Х-8 | ШТ | 1
21 |  | ХОМУТ Х-42 | ШТ | 2
22 |  | ПРОВОДНИК 3-П1 | М | 4.5
23 | Ц0801-020-01 | ГИРЛЯНДА ИЗ ПОДВЕСНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ОДИНОЧНАЯ, НАПРЯЖЕНИЕ, КВ 35 | ШТ | 15
24 |  | ИЗОЛЯТОР ШФ-20В | ШТ | 9
25 |  | ИЗОЛЯТОР ПМ-70Е | ШТ | 6
26 |  | КАЛПАЧОК К-6 | ШТ | 9
27 |  | КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА ВГ-1 | ШТ | 1
28 |  | ЗАЖИМ ПА | ШТ | 3
29 |  | ЗАЖИМ ПС-2 | ШТ | 4
30 |  | БОЛТ Б-5 | ШТ | 2
31 |  | НАКЛАДКА ОГ-2 | ШТ | 6
32 |  | НАКЛАДКА ОГ-5 | ШТ | 2
33 |  | КРОНШТЕЙН У-4 | ШТ | 2
34 | Е3304-030-04 | УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ | КОМПЛЕКТ | 1
35 |  | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 | ШТ | 1
36 | Е3304-009-05 | ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 10 ОПОРАХ | 1 КМ ЛИНИИ (3 ПРОВОДА) ПРИ 10 ОПОРАХ | 0.03
37 |  | ПРОВОД АС-35 | КГ | 13.32
38 | Е3303-012-01 ДОП. 8 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВЛ И ОРУ, СТОЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ОПОР ВЛ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОРТАЛОВ ОРУ: С ОКЛЕЙКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТКАНЬЮ В ДВА СЛОЯ | 100 М2 | 0.0774
39 | Е0102-061-02 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.004
РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
40 | Е3304-003-01 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ | ОПОРА | 1
41 |  | СТОЙКА СВ 105-3,5 | ШТ | 1
42 | Е3304-014-03 ДОП. 9 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА | 100 ШТ | 0.01
43 |  | УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ SSL-400W4 | ШТ | 1
44 |  | КРОНШТЕЙН ДЛЯ УЛИЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА ЭРА SPP-AC2-0-300-048 С ПЕРЕМЕННЫМ УГЛОМ 320MM D48MM | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 5. АСКУЭ
45 | Ц0803-572-03 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600 | ШТ | 1
46 |  | ЩИТ 600Х800Х220 | ШТ | 1
47 | Ц0803-600-02 | СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ | ШТ | 1
48 |  | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 3-ФАЗНЫЙ EX518 380V 5A PLC-МОДЕМ | ШТ | 1
49 |  | ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ГИБКИЙ (НА ЗАЗЕМЛ.) ПВ3-1Х4 | М | 12
50 |  | ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА ДЛЯ АСКУЭ ЩМПП IP65 IEK | ШТ | 1
51 | Ц0802-147-12 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ. КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3 | 100М | 0.05
52 |  | СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ АВВГ-4Х6 | М | 5
53 | Ц0801-053-01 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ, КВ, ДО 10 | ШТ | 3
54 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТИ-50/5 | ШТ | 3
РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СКВАЖИНА
55 | Е0102-057-01 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.216
56 | Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.216
57 | Е2201-021-01 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | КМ | 0.03
58 |  | ТРУБА ИЗ ПВХ Д 32 ММ | М | 30
59 | Ц0802-412-02 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6 | 100М | 1.05
60 |  | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ АВВГ 4Х10 М2 | М | 15
61 |  | ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ ДЛЯ ВОДОПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,38 КВ ВПП 16,0 | М | 90
62 | Ц0803-572-03 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ ТИПА ЩИТ СУЗ ЭД «КАСКАД» 63 А | ШТ | 1
63 |  | ЩИТ СУЗ ЭД «КАСКАД» 63 А | ШТ | 1
64 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 3Р ВА47-63 40 А | ШТ | 1
65 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63 32 А | ШТ | 1
66 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63 16 А | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 7. СЕТЬ ДОМИКА
67 | Ц0802-412-02 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6 | 100М | 0.16
68 |  | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ АВВГ 3Х2,5 М2 | М | 16
69 | Ц0803-593-21МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ | 100 ШТ | 0.01
70 |  | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНАЯ LED-24W | ШТ | 1
71 | Ц0803-591-01 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0.01
72 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ОДНО КЛАВИШНЫЙ НА 10А, 220В | ШТ | 1
73 | Ц0803-591-11 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ | 100ШТ | 0.02
74 |  | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С КРЫШКОЙ (БЛОКИРОВОЧНАЯ),С 3ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 16А 220В РС16-264-Б | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 8. СОЛНЕЧНЫЙ ПАНЕЛ НА 5 КВТ
75 | Е2301-001-03 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНОГО | 10М3 | 0.3
76 | Е1101-014-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЕ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ | 100М2 | 0.03
77 |  | СОЛНЕЧНЫЕ ФЭС КОМПЛЕКТ СФЭС-5 КВТ 10 ДОНА ПАНЕЛ 550 ВТ. (В КОМПЛЕКТЕ ИНВЕРТОР HYDRIN 6 КВТ. КАБЕЛ ПУГВ 1Х6, ГОФРА, АВТОМАТ, АС32-2 ШТ 32А. DC63-1ШТ 20А, DC125-1ШТ. РЕЛЕ НАПРЕЖЕНИЕ, ЩИТ 1 ШТ, КОНВЕКТОР -30А-МС4 6 КОМП. АККУМУЛЯТОР (АКБ) 100Х4 ШТ, ОДНОФАЗНЫЙ (УСТАНОВКА И ПУСКО НАЛАНАДОННЫЕ РАБОТЫ) | КОМПЛЕКТ | 1
на |  | , ДОМИК ДЛЯ СКВАЖИНЫ
РАЗДЕЛ 1. ДОМИК ДЛЯ СКВАЖИНЫ
1 | Е0102-057-02 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.05
2 | Е0102-061-02 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.01
3 | Е0801-002-02 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО | М3 | 0.888
4 | Е0601-001-22 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ | 100М3 | 0.0407
5 |  | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.00444
6 |  | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0.02628
7 | Е0601-015-07 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0.05318
8 | Е0903-012-01 | МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т | Т | 0.6661
9 |  | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛЯ 100Х100Х4 | Т | 0.4892
10 |  | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛЯ 80Х60Х4 | Т | 0.1711
11 |  | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ УГОЛКА 50Х50Х4 | Т | 0.0058
12 | Е1303-002-04 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0.2248
13 | Е1303-004-26 К=2 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 | 0.2248
14 | Е0904-006-04 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М | 100М2 | 0.375
15 |  | ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ТИПА "СЭНДВИЧ"С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (СП ППС), ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ СЛОЙ - СТАЛЬ, ШИРИНА ПАНЕЛИ 960 ММ, ТОЛЩИНА 100 ММ | М2 | 37.5
16 | Е0904-002-03 | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М | 100М2 | 0.23
17 |  | ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ТИПА "СЭНДВИЧ"С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (СП ППС), ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ СЛОЙ - СТАЛЬ, ШИРИНА ПАНЕЛИ 960 ММ, ТОЛЩИНА 100 ММ | М2 | 23
18 |  | УТЕПЛИТЕЛЬ (МИН. ВАТА НА БАЗАЛЬТОВОЙ ОСНОВЕ) | М3 | 0.9
19 |  | ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬ 0,4 ММ | М2 | 1.9
20 | Е0601-005-04 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 | 100М3 | 0.02
21 | Е1001-036-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 | 0.0072
22 | Е0904-014-03 ДОП. 4 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2 | М2 | 2.52
23 | Е1101-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ | М3 | 1.419
24 | Е1101-014-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ | 100М2 | 0.1419
25 | Е1502-001-01 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | 100М2 | 0.08
26 | Е0904-006-04 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | МОНТАЖ ОБШИВКИ СТЕН ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩ. 0,4 ММ (ЦОКОЛЬ) | 100М2 | 0.08
27 | Е0904-006-04 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | МОНТАЖ ОБШИВКИ СТЕН ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩ. 0,4 ММ (ЭЛЕМЕНТ ФАСАДА) | 100М2 | 0.18
28 | Е1101-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ | М3 | 0.9
29 | Е1101-014-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ | 100М2 | 0.09
на |  | , СЕТОЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. СЕТОЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (116 М)
1 | Е0102-057-02 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.29
2 | Е0801-002-03 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО | М3 | 5.8
3 | Е0601-001-20 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ | 100М3 | 0.2784
4 |  | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.03016
5 |  | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0.20602
6 | Е0601-015-07 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0.25526
7 | Ц3801-003-04 ДОП. 4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ) | Т | 0.59516
8 |  | ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ 60Х40Х4 | Т | 0.56016
9 |  | ХОМУТ | КГ | 10.32
10 |  | ПРОКАТ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ СТАЛИ СТ3СП, С ШИРИНОЙ ПОЛОК 50-56 ММ | Т | 0.135
11 |  | КОЛЯЧАЯ ПРОВОЛКА | Т | 0.0167
12 | Е0903-046-03 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК СТАЛЬНЫХ, КОНСОЛЬНЫХ, СЕТЧАТЫХ | 100М2 | 2.32
13 |  | СЕТЧАТЫХ 3D Д=3 ММ | М2 | 232
14 | Е1504-030-02 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 2.32
РАЗДЕЛ 2. ВОРОТА 4М
15 | Е0801-002-03 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО | М3 | 0.05
16 | Е0601-001-20 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ | 100М3 | 0.0015
17 | Е0903-012-12 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М | Т | 0.059
18 |  | ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ 100Х100Х4 | Т | 0.059
19 | Е0903-030-01 | МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ | Т | 0.0603
20 |  | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ УГОЛКА 50Х50Х5 | Т | 0.0603
21 |  | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.0032
22 | Е0903-046-03 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК СТАЛЬНЫХ, КОНСОЛЬНЫХ, СЕТЧАТЫХ | 100М2 | 0.074
23 |  | СЕТЧАТЫХ 3D Д=3 ММ | М2 | 7.4
24 |  | ПЕТЛЯ П1 | ШТ | 4
25 |  | ПЕТЛЯ П2 | ШТ | 4
26 | Е1504-030-02 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0.037
РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО
27 | Е0102-027-01 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000М2 | 0.22
28 | Е2704-003-01 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | 1000М2 | 0.11
29 | Е0601-001-01 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЯЖКА ДОРОЖКИ ТОЛЩ.100ММ | 100М3 | 0.11