## _ЛРВ (2)
Форма N 5
НУРОБОД ТУМАНИ ШАРК ЮЛДУЗИ МФЙ ХУДУДИДА СУВ ИНШООТИ ВА ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОГИ КУРИШ.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Тип работы | Единица измерения | Объем работ по проекту | Стоимость
[5 empty] | на единицу измерения | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | Е0101-195-42 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", ХТ 876 (КИТАЙ) С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 ГРУНТА | 1000М3 | 9.1039
2 | Е0102-057-02 | ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ | 100М3 | 2.8156
3 | Е310-1005 К=0,49 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 | Т | 264.83
4 | Е0101-014-11 ДОП. 6 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА | 1000М3 | 0.16552
5 | Е2301-001-01 | ГРУНТОВОЙ ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБЫ ТОЛЩ. 10СМ (МЕСТНЫЙ ГРУНТ) | 10М3 | 83.488
6 | Е2301-001-01 | ГРУНТОВОЙ ПОКРЫТИЯ ТРУБЫ ТОЛЩ. 25СМ (МЕСТНЫЙ ГРУНТ) | 10М3 | 195.22
7 | Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 (ПЕРЕВОЗНОЙ ГРУНТЬ) | 100М3 | 24.3464
8 | Е0101-033-05 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 6.8039
9 | Е0102-005-02 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3, 4 | 100М3 | 97.7304
РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ
10 | Е2201-021-05 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ SDR 17,6 S 8,3 Д. 160Х9,1 ММ | КМ | 3.278
11 | Е2201-021-03 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ SDR 17,6 S 8,3 Д. 110Х6,3 ММ | КМ | 0.776
12 | Е2201-021-02 ДОП. 5 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ SDR 17,6 S 8,3 Д. 75Х4,3 ММ | КМ | 4.033
13 | Е2201-021-01 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50Х3,7 ММ | КМ | 1.224
РАЗДЕЛ 3. АРМАТУРА
14 | Е2203-006-03 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ЗАДВИЖКА | 3
15 |  | ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА РУ 10КГС/СМ2 ДИАМТЕР 100 ММ 30Ч39Р | ШТ | 3
16 | Е2203-006-02 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ЗАДВИЖКА | 22
17 |  | ЗАТВОР ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА РУ 10КГС/СМ2 Д-80 ММ | ШТ | 22
18 | Е2203-006-01 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ЗАДВИЖКА | 11
19 |  | ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА РУ 10КГС/СМ2 ДИАМТЕР 50 ММ 30Ч39Р | ШТ | 11
20 | Е2203-014-03 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ФЛАНЕЦ | 6
21 | Е2203-014-02 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ФЛАНЕЦ | 88
22 | Е2203-014-01 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ФЛАНЕЦ | 44
23 | Е2203-011-03 | УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ | ШТ. | 1
24 |  | ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЙ НА УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИЕ НА РУ 10КГС/СМ2 Н-750 ММ | ШТ | 1
25 |  | ПОДСТАВКА ПОД ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ 110Х110ММ | ШТ | 1
26 | Е2203-011-01 | УСТАНОВКА ВАНТУЗОВ ОДИНАРНЫХ | ШТ. | 3
27 |  | ВАНТУЗЫ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Д-50 ММ | ШТ | 3
РАЗДЕЛ 4. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
28 | Е2203-002-01 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ | 10ШТ | 23.1
29 |  | КРЕСТАВЕНА СТ.ЭЛ.СВАР. Д75Х75ММ | ШТ | 2
30 |  | ТРОЙНИК СТ.ЭЛ.СВАР. Д-160Х160Х160 ММ | ШТ | 1
31 |  | ТРОЙНИК СТ.ЭЛ.СВАР. Д-100Х100Х100 ММ | ШТ | 1
32 |  | ТРОЙНИК СТ.ЭЛ.СВАР. Д-80Х80Х80 ММ | ШТ | 12
33 |  | ТРОЙНИК СТ.ЭЛ.СВАР. Д-50Х50Х50 ММ | ШТ | 11
34 |  | ТРОЙНИК СТ.ЭЛ.СВАР. Д-100Х80Х100 ММ | ШТ | 5
35 |  | ТРОЙНИК СТ.ЭЛ.СВАР. Д-75Х50Х75 ММ | ШТ | 3
36 |  | ПЕРЕХОДНИК СТ.ЭЛ.СВАР. Д-150Х100ММ | ШТ | 2
37 |  | ПЕРЕХОДНИК СТ.ЭЛ.СВАР. Д-100Х50ММ | ШТ | 2
38 |  | ПЕРЕХОДНИК СТ.ЭЛ.СВАР. Д-80Х50 ММ | ШТ | 4
39 |  | ВТУЛКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПОД ФЛЯНЕЦ Д-110ММ | ШТ | 16
40 |  | ВТУЛКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПОД ФЛЯНЕЦ Д-80ММ | ШТ | 88
41 |  | ВТУЛКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПОД ФЛЯНЕЦ Д-50ММ | ШТ | 44
42 |  | ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ СВАРНОЙ Д-160 ММ 90 ГР | ШТ | 6
43 |  | ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ СВАРНОЙ Д-110 ММ 90 ГР | ШТ | 4
44 |  | ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ Д-75 ММ 90 ГР | ШТ | 6
45 |  | ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ Д-75 ММ 45 ГР | ШТ | 4
46 |  | ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ Д-50 ММ 90 ГР | ШТ | 6
47 |  | ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ Д-50 ММ 45 ГР | ШТ | 4
48 |  | ЗАГЛУШКА КОМПРЕССИОННАЯ Д-50 ММ | ШТ | 10
РАЗДЕЛ 5. КОЛОДЦЫ
49 | Е2204-001-01 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ | 10М3 | 0.57
50 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПА КЦП 2-15-1 | ШТ | 3
51 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КЦ 15-6 | ШТ | 3
52 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КЦ 15-9 | ШТ | 3
53 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТА ДНИЩА КПД-15 | ШТ | 3
54 |  | ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЕЛЫЙ "С" С ЗАМКОМ (250) | ШТ | 3
55 | Е0601-015-07 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0.0351
56 |  | МЕТАЛЛИЧКСКАЯ СТРЕМЯНКА ИЗ АРМАТУРА Д14ММА3 | Т | 0.01812
РАЗДЕЛ 6. КОЛОДЦЫ
57 | Е2204-001-01 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ | 10М3 | 1.56
58 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПА КЦП 2-10-1 | ШТ | 26
59 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КЦ 10-6 | ШТ | 26
60 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КЦ 10-9 | ШТ | 26
61 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТА ДНИЩА КПД-10 | ШТ | 26
62 |  | ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ "Т" С ЗАМКОМ (250) | ШТ | 26
63 | Е0601-015-07 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0.39
64 |  | МЕТАЛЛИЧКСКАЯ СТРЕМЯНКА ИЗ АРМАТУРА Д14ММ А3 | Т | 0.15704
РАЗДЕЛ 7. ФУТЛЯР
65 | Е2201-012-11 | УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ | 1М | 45
66 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ МАРКА СТАЛИ СТ.20 ДИАМ. 325Х8,0 | М | 45
67 | Е2202-001-06 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 200 ММ | КМ | 0.045
РАЗДЕЛ 8. ПРОКОЛ ДИАМЕТРОМ 325ММ 21М
68 | Е2202-001-08 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 325 ММ | КМ | 0.021
69 | Е2205-002-12 | ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА [ПРОКОЛ] НА ДЛИНУ ДО 30 М ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300 ММ | 100М | 0.21
70 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ | М | 21
71 | Е2205-006-02МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ | 100 М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯР | 0.13
72 | Е2205-006-01МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 90 ММ | 100 М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯР | 0.08
РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВРЕЗКА СЕТЬ ВНЕПЛОШАДОЧНЫЕ ПОДОПРОВОД
73 | Е2703-009-05 | РЕЗКА СВЕЖЕУЛОЖЕННОГО АСФАЛЬТНОГО ПОКРЫТИЯ НАРЕЗЧИКОМ ШВОВ CEDIMA CF-6021 С АЛМАЗНЫМИ ДИСКАМИ CEDIMA Д-350 ММ НА ГЛУБИНУ 50 ММ ПРИ ШИРИНЕ ПРОПИЛА 3 ММ | 100 М ШВА | 2.1
74 | Е2704-003-05 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | 1000М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ | 0.21
75 |  | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ | М3 | 25.2
76 | Е2706-026-01 | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 0.105
77 | Е2713-010-01 ДОП. 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | 0.21
78 | Е2713-011-01 ДОП. 9 К=6 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 | 1000 М2 | 0.21
РАЗДЕЛ 10. ДОМОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ С СМОТРОВЫМИ КОЛОДЦАМИ И ВОДОМЕРНЫМИ УЗЛАМИ 1-УЧАСТОК
79 | Е2201-021-01 | УКЛАДКА ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 20 ММ | КМ | 1.53
80 | Е1606-005-01 ДОП. 3 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | СЧЕТЧИК | 306
81 |  | СЧЕТЧИК ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ С ВЫХОДОМ ПОТРУБКИ 3/4 (Д-15ММ) СХВ-15 | ШТ | 306
82 |  | КРАН ШАРВОЙ Д-20ММ | ШТ | 306
83 |  | АДАПТЕРЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д. 20Х3/4 ММ | ШТ | 306
84 |  | ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д-20ММ | ШТ | 306
85 |  | ЯЩИК ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ СЧЕТЧИКА С КРЫШКОЙ РАЗМЕР 520Х400Х310(Н) | ШТ | 306
86 |  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ 4СМ | М3 | 2
87 |  | ВРЕЗНЫЕ ХОМУТЫ " ISTOK" D=110Х25ММ | ШТ | 14
88 |  | ВРЕЗНЫЕ ХОМУТЫ " ISTOK" D=75Х20ММ | ШТ | 212
89 |  | ВРЕЗНЫЕ ХОМУТЫ " ISTOK" D=50Х20ММ | ШТ | 80
90 |  | ОТВОД ПВП 90Г Д-20ММ | ШТ | 612
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | Е0101-195-42 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", ХТ 876 (КИТАЙ) С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 ГРУНТА | 1000М3 | 0.1152
2 | Е0102-057-02 | ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ | 100М3 | 0.0576
3 | Е0102-005-02 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3, 4 | 100М3 | 1.152
4 | Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 1.152
РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ
5 | Е2206-005-05 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ [ПАТРУБКОВ] ДИАМЕТРОМ 200 ММ | ВРЕЗКА | 1
6 | Е2201-021-05 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ SDR 17,6 S 8,3 Д. 160Х9,1 ММ | КМ | 0.12
7 |  | ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ СВАРНОЙ Д-160 ММ 90 ГР | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 3. АРМАТУРА
8 | Е2203-006-03 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | ЗАДВИЖКА | 1
9 |  | ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА РУ 10КГС/СМ2 ДИАМТЕР 150 ММ 30Ч39Р | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ
10 | Е2204-001-01 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ | 10М3 | 0.19
11 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПА КЦП 2-15-1 | ШТ | 1
12 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КЦ 15-6 | ШТ | 1
13 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КЦ 15-9 | ШТ | 1
14 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТА ДНИЩА КПД-15 | ШТ | 1
15 |  | ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЕЛЫЙ "С" С ЗАМКОМ (250) | ШТ | 1
16 | Е0601-015-07 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0.0117
17 |  | МЕТАЛЛИЧКСКАЯ СТРЕМЯНКА ИЗ АРМАТУРА Д14ММА3 | Т | 0.00604
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | Е0101-195-42 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", ХТ 876 (КИТАЙ) С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 ГРУНТА | 1000М3 | 0.18814
2 | Е0102-057-02 | ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ | 100М3 | 0.094
3 | Е0102-005-02 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3, 4 | 100М3 | 1.784
4 | Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 1.784
РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ
5 | Е2201-011-05 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | КМ | 0.048
6 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ С ТЕРМОУСИЛЕНИЕМ СВАРНОГО ШВА СТ. 3 ДН. 159Х6,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 22,64 КГ) | М | 48
7 | Е2201-011-03 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0.028
8 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ С ТЕРМОУСИЛЕНИЕМ СВАРНОГО ШВА СТ. 20 ДН. 102Х4 ММ L=2000 ММ. 2 ШТ | ШТ | 28
9 | Е2202-001-05 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | КМ | 0.048
10 | Е2202-001-03 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0.028
11 | Е2201-021-03 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ SDR 17,6 S 8,3 Д. 110Х6,3 ММ | КМ | 0.092
РАЗДЕЛ 3. АРМАТУРА
12 | Е2203-006-03 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | ЗАДВИЖКА | 2
13 |  | ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА РУ 10КГС/СМ2 ДИАМТЕР 150 ММ 30Ч39Р | ШТ | 2
14 | Е2203-006-03 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ЗАДВИЖКА | 4
15 |  | ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА РУ 10КГС/СМ2 ДИАМТЕР 100 ММ 30Ч39Р | ШТ | 4
16 | Е2203-002-02 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ | 10ШТ | 0.2
17 |  | ТРОЙНИК СТ.ЭЛ.СВАР. Д-150Х150Х150 ММ | ШТ | 1
18 |  | ТРОЙНИК СТ.ЭЛ.СВАР. Д-100Х100Х100 ММ | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 4. МОКРИЙ КОЛОДЦЫ
19 | Е2204-001-01 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ | 10М3 | 0.202
20 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПА КЦП 2-15-1 | ШТ | 2
21 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КЦ 15-9 | ШТ | 6
22 |  | ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЕЛЫЙ "С" С ЗАМКОМ (250) | ШТ | 2
23 | Е0601-015-07 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0.03
24 | Е4101-008-01 | ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАЗЖИЖЕННЫМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ | 100М2 | 0.1128
РАЗДЕЛ 5. КОЛОДЦЫ
25 | Е2204-001-01 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ | 10М3 | 0.24
26 |  | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ ПП-10-2 (ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИАМ.1000 ММ) ГОСТ 8020-90 | ШТ | 4
27 |  | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КС-10-6 (ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИАМ.1000 ММ) ГОСТ 8020-90 | ШТ | 4
28 |  | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КС-10-9 (ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИАМ.1000 ММ) ГОСТ 8020-90 | ШТ | 4
29 |  | ПЛИТЫ ДНИЩА КОЛОДЦЕВ ПН-10 (ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИАМ.1500 ММ) ГОСТ 8020-90 | ШТ | 4
30 |  | ЧУГУННЫЙ ЛЮК (ДОРОЖНЫЙ) С-70 Д.600, КЛАСС НАГРУЗКИ 20-25 ТОНН, ВЧ400, ГОСТ 3634-99 | ШТ | 4
31 | Е0601-015-07 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0.06
32 |  | МЕТАЛЛИЧКСКАЯ СТРЕМЯНКА ИЗ АРМАТУРА Д14ММ А3 | Т | 0.01812
33 | Е4101-008-01 | ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАЗЖИЖЕННЫМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ | 100М2 | 0.1692
ПЫТЕВОЙ РЕЗЕРВУАР 100 М3 2ШТ
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | Е0101-195-26 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", HYUNDAI ROBEX, С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА | 1000М3 | 0.23477
2 | Е0102-057-02 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0.0726
3 | Е0102-010-01 | УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ (ГРУНТ ОТ ПЕРЕВОЗКА) | 1000М3 | 0.1248
4 | Е0101-197-07 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1(НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ) | 1000 М3 ГРУНТА | 0.1248
5 | Е310-1001 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49 | Т | 173.71
6 | Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.153
7 | Е0101-033-01 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0.0357
8 | Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0.51
9 | Е0101-033-01 | ЗАСЫПКА ОБВОЛОВАНИЕ ПО ПУРХУ РЕЗЕРВУАРА | 1000М3 | 0.1634
10 | Е0102-040-01 | УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ | 100М2 | 1.9746
11 | Е0101-197-07 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1(ЛИШНИЙ ГРУНТ) | 1000 М3 ГРУНТА | 0.01783
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ
12 | Е0801-002-03 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО | М3 | 5.08
13 | Е2706-026-01 | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 0.676
14 | Е1202-002-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0.868
15 | Е1202-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0.868
16 | Е0601-062-04 | УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ | 100М3 | 0.0974
17 |  | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | ТН | 0.8524
18 |  | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ | ТН | 0.00324
19 | Е0601-062-04 | УСТРОЙСТВО СТЕН ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ | 100М3 | 0.209
20 |  | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | ТН | 1.3793
21 |  | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ | ТН | 0.0084
22 | Е0601-015-09 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ | Т | 0.047
23 |  | ПОЛОСОВАЯ СТАЛЬ 200Х8 | ТН | 0.0384
24 |  | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | ТН | 0.00864
25 | Е0705-011-05 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 | 100ШТ. | 0.05
26 |  | ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СЕРИЯ 1.465-1-7/84 2ПГ6-4А IY Т | ШТ | 4
27 |  | ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СЕРИЯ 1.465-1-7/84 6 ПВ6-АIY Т-4 | ШТ | 1
28 | Е0702-002-01 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 100М3 | 0.005
29 |  | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 7-3 | ШТ | 1
30 | Е0601-035-1 | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКИ ИЗ БВ 12,5 | 100М3 | 0.019
31 |  | АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛ АI, ДИА 6 ММ | ТН | 0.0365
32 |  | АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛ АIII, ДИА 10 ММ | ТН | 0.069
33 | Е2304-011-01 | УСТАНОВКА ЛЮКА | ШТ | 1
34 |  | ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ | ШТ | 1
35 | Е2201-001-03 ДОП. 4 | УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ 200 ММ | КМ | 0.0025
36 |  | ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМ 200ММ | М | 2.5
37 | Е1201-017-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ | 100М2 | 0.48
38 | Е1201-017-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 К=5 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К [12 01 017 01] | 100М2 | 0.48
39 | Е1101-004-05 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ | 100М2 | 0.48
40 | Е1101-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100М2 | 0.48
41 | Е1101-004-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100М2 | 0.48
42 | Е1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0.3996
43 | Е1101-015-08 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 100М2 | 0.3996
РАЗДЕЛ 3. ПОТРУБОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
44 | Е2201-011-03 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0.002
45 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ С ТЕРМОУСИЛЕНИЕМ СВАРНОГО ШВА СТ. 20 ДН. 102Х3,5 ММ L=2000 ММ. 2 ШТ | ШТ | 1
46 |  | ПОТРУБОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫ ПВ-100 | ШТ | 1
47 |  | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ Д.100ММ | ШТ | 1
48 |  | УПОР КРУГ 18-В ГОСТ 2590-88 L=1760ММ. 4ШТ | Т | 0.0007
49 |  | УПОР КРУГ 18-В ГОСТ 2590-88 L=1760ММ. 4ШТ | Т | 0.0033
РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦА
50 | Е0801-002-03 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО | М3 | 1.215
51 | Е0601-001-15 ДОП. 3 | МОНОЛИТНЫХ ЛЕСТНИЦА ИЗ БВ12,5 | 100М3 | 0.034
52 |  | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1 Д 5 ММ | Т | 0.03326
53 | Е0705-016-04 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ | 100М | 0.107
54 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д УСЛ. ПРОХОДА 32 ММ, ДН. 42,3 ММ, ТОЛЩ.СТЕНКИ 2,5 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 2,450 КГ) | М | 22.7
55 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 20Х20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,7 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 0,766 КГ) | М | 21.4
56 | Е1504-030-04 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0.0534
РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СРЕМЯНКА
57 | Е0903-029-01 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | 0.0459
58 |  | УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 50Х50Х5ММ | Т | 0.0312
59 |  | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ТОЛЩ.6 ММ | Т | 0.0037
60 |  | АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛ АIII, ДИА 16ММ | ТН | 0.0111
61 | Е1504-030-04 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0.002
РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИК ЧАС
РАЗДЕЛ 7. ПОДВОДЯШИЙ ТРУБОПРОВОД
62 | Е2201-011-05 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | КМ | 0.0055
63 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ С ТЕРМОУСИЛЕНИЕМ СВАРНОГО ШВА СТ. 3 ДН. 159Х6,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 22,64 КГ) | М | 5.52
64 |  | ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ-90 Д. 102 Х 5,0 ММ | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 8. ОТ-ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД
65 | Е2201-011-05 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | КМ | 0.004
66 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ С ТЕРМОУСИЛЕНИЕМ СВАРНОГО ШВА СТ. 3 ДН. 159Х6,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 22,64 КГ) | М | 4.16
67 |  | ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ-90 Д. 102 Х 5,0 ММ | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 9. ОТ-ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД
РАЗДЕЛ 10. СП-СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД
68 | Е2201-011-05 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0.004
69 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН. 102Х5,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 9,67 КГ) | М | 4.16
70 |  | ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ-45 Д. 102 Х 5,0 ММ | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 11. ПР-ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД
71 | Е2201-011-05 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ | 0.004
72 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН. 102Х5,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 9,67 КГ) | М | 4.16
73 |  | ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ-45 Д. 102 Х 5,0 ММ | ШТ | 2
РАЗДЕЛ 12. ПР-ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД
74 | Е0601-001-13 ДОП. 3 | УПОРЫ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ 0,1-0,2М3 В7,5 | 100М3 | 0.0013
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | Е0101-195-26 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", HYUNDAI ROBEX, С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА | 1000М3 | 0.06935
2 | Е0102-057-02 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0.0215
3 | Е0102-010-01 | УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ (ГРУНТ ОТ ПЕРЕВОЗКА) | 1000М3 | 0.0167
4 | Е0101-197-07 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1(НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ) | 1000 М3 ГРУНТА | 0.0167
5 | Е310-1001 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49 | Т | 23.38
6 | Е0101-033-01 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0.02355
7 | Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 30%1 | 100М3 | 0.1001
8 | Е0102-061-01 | ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ | 100М3 | 0.0302
9 | Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0.3667
10 | Е0101-197-07 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1(ЛИШНИЙ ГРУНТ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА) | 1000 М3 ГРУНТА | 0.01813
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ
11 | Е0801-002-03 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО | М3 | 0.835
12 | Е0601-001-22 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ ИЗ БВ12,5 | 100М3 | 0.0802
13 |  | АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛ АIII, ДИА 10 ММ | ТН | 0.0348
14 | Е4101-008-05 ДОП. 7 | ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАЗЖИЖЕННЫМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ | 100М2 | 0.3952
15 | Е0601-015-08 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ | Т | 0.01904
16 |  | ПОЛОСОВАЯ СТАЛЬ 8 | ТН | 0.0146
17 |  | АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛ АI, ДИА 10 ММ | ТН | 0.00444
РАЗДЕЛ 3. ЗДВНИЕ ИЗ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ
18 | Е0903-012-12 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М | Т | 0.0613
19 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 40Х40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,7 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 2,01 КГ) | М | 30.5
20 | Е0903-014-01 | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т | 0.05306
21 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 40Х40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,7 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 2,01 КГ) | М | 26.4
22 | Е0903-015-01 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т | 0.01608
23 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 40Х40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,7 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 2,01 КГ) | М | 8
24 | Е0904-006-04 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М | 100М2 | 0.378
25 |  | СЕНДВИЯ ПАНЕЛИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ БАЗАЛЬТОМ ТОЛЩ 100ММ СТАЛЬ 0,37ММ | М | 37.8
26 | Е0904-002-03 | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М | 100М2 | 0.205
27 |  | СЕНДВИЯ ПАНЕЛИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ БАЗАЛЬТОМ ТОЛЩ 100ММ СТАЛЬ 0,37ММ | М | 20.5
28 | Е1201-008-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 100М2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ) | 0.418
29 |  | ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ 100Х80 | М | 5
30 |  | КОЛЕНО ОЦИНКОВАННОЕ | ШТ | 4
31 |  | ЖЕЛОБА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | М | 5
32 |  | ВОРОНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ | ШТ | 2
33 | Е1502-015-01 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 100М2 | 0.0432
34 | Е1504-012-01 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | 100М2 | 0.0432
РАЗДЕЛ 4. ОКНА
35 | Е1001-036-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 | 0.03
36 |  | АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ТИПА "AKFA" СО СТЕКЛОПАКЕТОМ | М2 | 3
РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ
37 | Е1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0.0216
38 |  | АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "AKFA" | М2 | 3
РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ
39 | Е1101-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ | М3 | 1.131
40 | Е1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 1.131
РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
41 | Е0102-057-02 | РЫТЬЕ КОРЫТ ПОД ОТМОСТКУ | 100М3 | 0.0192
42 | Е0801-002-03 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО | М3 | 1.92
43 | Е1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ 80ММ | М3 | 1.536
РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО 1 ШТ
44 | Е0601-001-15 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦО БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ИЗ БВ7,5 | 100М3 | 0.0132
РАЗДЕЛ 10. СТРЕМЯНКА
45 | Е0601-001-20 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ | 100М3 | 0.000812
46 | Е0601-015-08 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ | Т | 0.0091
47 | Е0903-029-01 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | 0.25176
48 |  | ШВЕЛЛЕР №16 | ТН | 0.1198
49 |  | АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛ АIII, ДИА 16 ММ | ТН | 0.00158
50 |  | РИФЛЕННАЯ СТАЛЬ ТОЛЩ.4 ММ | ТН | 0.12939
51 |  | КВАДРАТ Д=20Х20 ММ | ТН | 0.049
52 |  | ПОЛОСОВАЯ СТАЛЬ 8 | ТН | 0.029
РАЗДЕЛ 1. НАСОСНАЯ
1 |  | Автоматическая насосная станция водоснабжения 2xCDL65-40-2FSWPC (1рабочий, 1 в резерве) 2х18,5 кВт, 380В (Q=2х60 м3/ч, H=71 метр) в комплекте: -Всасывающий Ду 200 и напорный коллектор Ду 200; -Затвор дисковый Ду 100-4шт; -Клапан обратный Ду 100-2шт; -Общая рама насосов-1шт; -Виброкомпенсаторы Ду 100-4шт; -Трубопроводная обвязка-1кт; -Датчик давления 1-10бар-1шт; -Манометр с трёхходовым краном-2шт; -Фильтр сетчатый Ду 200-1шт; -Задвижка Hawle 4000E1 Ду 200 Ру10-2шт; -Гидростатический датчик уровня воды модель GX-701P – 1шт; -Датчик сухого хода - кондуктометрический QXWEP-1; -Шкаф Управления c ПЧ/HMI*2х18, | КТ | 1
2 | Е1602-005-07 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | 100М | 0.08
3 | Е1602-005-05 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100М | 0.08
4 |  | ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 159Х4,5 МАРКА СТАЛИ СТ3СП/08КП/08ПС | М | 8
5 |  | ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 108Х4 МАРКА СТАЛИ СТ3СП/08КП/08ПС | М | 8
6 |  | ОТВОД СТАЛЬНОЙ БЕСШОВНЫЙ 159Х5ММ | ШТ | 2
7 |  | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТР 150Х5 ММ | ШТ | 2
8 | Е2203-006-03 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ЗАДВИЖКА | 1
9 |  | ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА РУ 10КГС/СМ2 ДИАМТЕР 100 ММ 30Ч39Р | ШТ | 1
10 | Е2203-006-05 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | ЗАДВИЖКА | 1
11 |  | ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА РУ 10КГС/СМ2 ДИАМТЕР 150 ММ 30Ч39Р | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Ц0803-599-01 | ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 | ШТ | 1
2 |  | ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-6 | ШТ | 1
3 | Ц0802-148-01 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 | 100М | 0.45
4 |  | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ПВХ ОБОЛОЧКОЙ ВВГНГ(A)5Х6,0ОК-0,66 | М | 15
5 |  | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ПВХ ОБОЛОЧКОЙ ВВГНГ(A)5Х16,0ОК-0,66 | М | 30
6 | Ц0802-403-03 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 1.2
7 |  | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ПВХ ОБОЛОЧКОЙ ВВГНГ(A)-LS3Х4ОК-0,66 | М | 70
8 |  | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ПВХ ОБОЛОЧКОЙ ВВГНГ(A)-LS3Х1,5ОК-0,66 | М | 50
9 |  | ГОФРА ТРУБА ДИАМ.20Х2,3 ММ | М | 110
10 | Ц0803-591-11 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ | 100ШТ | 0.04
11 |  | РСБ10-3-КБ РОЗЕТКА 1МЕСТН. C З/К С КРЫШКОЙ 16А КВАРТА (БЕЛЫЙ) | ШТ | 4
12 | Ц0803-591-02 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0.02
13 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ 10A | ШТ | 2
14 | Ц0803-593-21МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ | 100 ШТ | 0.07
15 |  | СВЕТАДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ КРУГЛАЯ НПП 18ВТ | ШТ | 7
16 |  | ПКСКАТЕЛЬ КМП 2А 220 С КНОП(ПУСК/СТОП) | ШТ | 2
17 |  | КОЛЦА ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК | ШТ | 6
18 |  | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У-194 | ШТ | 3
19 | Ц0802-471-03 ДОП. 8 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12 | 10ШТ | 0.3
20 | Ц0802-472-03 ДОП. 8 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2 | 100М | 0.1
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ
1 | Е0102-057-02 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.4935
2 | Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.1128
3 | Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0.1128
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ
4 | Е0801-002-03 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО | М3 | 9.87
5 | Е2706-026-01 | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 1.312
6 | Е0601-001-20 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 12,5 | 100М3 | 0.564
7 |  | АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛ АIII, ДИА 10ММ | Т | 0.3779
8 | Е1202-002-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 1.128
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ
9 | Е0803-002-01 | КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | М3 | 47.94
10 | Е0802-007-01МИНСТРОЙ РУЗ N 886/ПР) | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 0.146
11 |  | ПРОВОЛКА ВР1 ДИА 5ММ | ТН | 0.1303
12 |  | ПРОВОЛКА ВР1 ДИА 3ММ | ТН | 0.0164
13 | Е0601-035-01 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ ИЗ БЕТОНА КЛ. В 12,5 | 100М3 | 0.0846
14 |  | АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯЛ АI ДИА 6ММ | ТН | 0.062
15 |  | АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛ АIII, ДИА 10ММ | Т | 0.347
16 | Е0601-001-15 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЗЫРЕК БВ7,5 | 100М3 | 0.0529
17 | ЦЕНА | АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛ АIII, ДИА 16ММ | Т | 0.1795
18 | Е0701-054-15 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100М | 7.05
19 | ЦЕНА | КОЛЮЧЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ ТИПА (ЭГОЗА) | М | 705
20 | Е1502-001-01 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | 100М2 | 5.217
21 | Е1504-011-01 | ОКРАСКА СТЕН И ОТКОСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ | 100М2 | 5.217
РАЗДЕЛ 4. ЦОКОЛЯ
22 | Е1502-001-01 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ЦОКОЛЯ | 100М2 | 0.197
РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА
23 | Е1101-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ. 100ММ | М3 | 19.7
24 | Е1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ 80ММ | М3 | 15.8
РАЗДЕЛ 6. ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (L=4,0 М.)1ШТ. Н-2,2М
РАЗДЕЛ 7. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ
25 | Е0102-057-02 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.016
26 | Е0102-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.0115
27 | Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0.0115
РАЗДЕЛ 8. ФУНДАМЕНТЫ
28 | Е0801-002-03 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО | М3 | 0.098
29 | Е2706-026-01 | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 0.01303
30 | Е0601-001-15 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 | 100М3 | 0.0035
31 | Е1202-002-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0.028
РАЗДЕЛ 9.ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
32 | Е0904-011-01 | МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДР. БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ | Т | 0.318
33 | Ц3801-001-04 ДОП. 4 | ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТА | Т | 0.318
34 | ЦЕНА | УГОЛОК L 50Х5 | М | 0.09316
35 | ЦЕНА | УГОЛОК L 40Х4 | М | 0.02516
36 | ЦЕНА | СТАЛЬ ПОЛОСАВАЯ 200Х5 | М | 0.01176
37 | ЦЕНА | ДЕТАЛЬ ДЛЯ НАВЕСКИ | ШТ | 6
38 | ЦЕНА | ДЕТАЛЬ ЗАКРЫВАНИЯ | ШТ | 2
39 | Е1504-030-02 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0.176
40 | ЦЕНА | СТАЛЬ ПОЛОСАВАЯ 300Х10 | М | 0.01412
РАЗДЕЛ 1. ЛЕП ВЛ 10КВ
1 | Е3304-003-02 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ОА10-2 ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ | ОПОРА | 1
2 |  | СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СВ 105-3,5 | ШТ | 2
3 |  | ИЗОЛЯТОРЫ ФАРФОРОВЫЕ ШФ-20Г | ШТ | 6
4 |  | КОЛПАЧОК К-6 | ШТ | 6
5 |  | ТРАВЕРСА ТМ-3 | ШТ | 1
6 |  | ТРАВЕРСА ТМ-1 | ШТ | 1
7 |  | ХОМУТ Х1 | ШТ | 2
8 |  | КРОНШТЕЙН У-1 | ШТ | 2
9 | Е3304-003-02 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР УП10-2 ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ | ОПОРА | 3
10 |  | СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СВ 105-3,5 | ШТ | 6
11 |  | ИЗОЛЯТОРЫ ФАРФОРОВЫЕ ШФ-20Г | ШТ | 18
12 |  | КОЛПАЧОК К-9 | ШТ | 18
13 |  | КРОНШТЕЙН У-1 | ШТ | 3
14 |  | ХОМУТ Х1 | ШТ | 6
15 |  | ТРАВЕРСА ТМ-3 | ШТ | 3
16 | Е3304-003-01 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР П10-2 ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ | ОПОРА | 9
17 |  | СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СВ 105-3,5 | ШТ | 9
18 |  | ИЗОЛЯТОРЫ ФАРФОРОВЫЕ ШФ-20Г | ШТ | 54
19 |  | КОЛПАЧОК К-9 | ШТ | 54
20 |  | ХОМУТ Х1 | ШТ | 9
21 |  | ТРАВЕРСА ТМ-3 | ШТ | 9
22 | Е3304-003-02 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР КР-1 ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ | ОПОРА | 1
23 |  | СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СВ 105-3,5 | ШТ | 2
24 |  | ИЗОЛЯТОРЫ ФАРФОРОВЫЕ ШФ-20Г | ШТ | 6
25 |  | КОЛПАЧОК К-6 | ШТ | 6
26 |  | ЗАЖИМ ПА | ШТ | 3
27 |  | ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А | ШТ | 6
28 |  | СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИЯ | ШТ | 0.05
29 |  | КРОНШТЕЙН РА2 | ШТ | 1
30 |  | ТРАВЕРСА ТМ-3 | ШТ | 1
31 | Е3304-009-03 | ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ВРУЧНУЮ ПРИ 10 ОПОРАХ | КМ | 0.6
32 |  | ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ АС35 | КГ | 288.671
33 | Е3304-030-04 | УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ | КОМПЛЕКТ | 1
34 |  | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ РЛНД 10КВ С ПРИВОДОМ ПРНЗ-10КВ | КТ | 1
РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПС 63/10/0,4КВА
35 | Е3304-028-03 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ШКАФНОГО ТИПА НА 2-Х СДВОЕННЫХ СТОЙКАХ | ПОДСТАН. | 1
36 |  | СТОЙКИ УСО-4А | ШТ | 2
37 |  | ШВЕЛЛЕР N10-14 18СП | Т | 0.031
38 | Е3304-028-04 | УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ШКАФНОГО ТИПА | ПОДСТАН. | 1
39 |  | КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТУПИКОВАЯ ВОЗДУХ/КАБЕЛЬ ТИПА КТПС-63/06(10) 0,4 КВА С ТРАНФОРМАТОРОМ ТИПА ТМГ-63/06(10) 0,4КВА БЕЗ СЧЁТЧИКА ЭЛ.ЭНЕРГИИ | КТ | 1
40 |  | СЧЕТЧИК АСКУЭ ТЕ-73SG-2-3 | ШТ | 1
41 |  | КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 3-Ф 380В УКМ58-0,4-10-5 | ШТ | 1
42 | Ц0802-471-03 ДОП. 8 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12 | 10ШТ | 0.8
43 | Ц0802-472-02 ДОП. 8 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100М | 0.75
44 |  | ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР XCGF-30 30КВТ | ШТ | 1
45 |  | УСТРОЙСТВО АВР МОДУЛЬНОЕ АВР-2 LITE 63А KARAT IEK | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 3. КЛ 0,4КВ
46 | Ц0803-573-04 | ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ. ШКАФ [ПУЛЬТ] УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА, ММ, ДО 600Х600Х350 | ШТ | 1
47 |  | ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ШЗУ 040-002 МОЩНОСТЬЮ 5-17 КВТ | ШТ | 1
48 | Ц0802-141-01 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 | 100М | 0.3
49 |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГНГ 4Х25 (ОЖ)-1 | М | 30
50 |  | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 13,6ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,4 ММ | М | 30
51 |  | НАКОНЕЧНИК DL-25 АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ИЭК | ШТ | 8
РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЙ ОСВЕЩЕНИЯ
52 | Ц0802-369-01 | СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ. СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ | ШТ | 3
53 |  | СОЛНЕЧНЫХ ПРОЖЕКТОР SOLAR RKU2 200W | ШТ | 3
54 | Ц3801-003-04 ДОП. 4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ) | Т | 0.0916
55 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН. 40Х2,5 ММ | М | 6
56 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН. 89Х3,5 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 7,38 КГ) Л=4,0М | М | 12
57 | Е1504-030-03 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0.029
58 |  | БЕТОН МАРКА В12-15 | М3 | 0.13
1 |  | СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ МОНОКРИСТАЛИЧЕСКАЯ 550 ВАТТ | ШТ | 9
2 |  | ИНВЕРТОР 5КW 24 ВОЛЬТ | ШТ | 1
3 |  | КОННЕКТОР ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ МС4 | ШТ | 8
4 | Ц0802-405-01 | КАБЕЛЬ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16 | 100М | 1.2
5 |  | КАБЕЛЬ МЕДНЫМИ ОДНОЖИЛНЫЙ PV-1F СЕЧ. 1Х6 ММ2 | ПМ | 100
6 |  | ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА С ЧЕХЛОМ Д16ММ | ПМ | 100
7 |  | КАБЕЛЬ МЕДНЫМИ ОДНОЖИЛНЫЙ ВВГНГ СЕЧ. 4Х6 ММ2 | ПМ | 50
8 |  | КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИХ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ 4ММ2 | ШТ | 8
9 | Ц0803-524-13 | ЯЩИКИ И ШКАФЫ С РУБИЛЬНИКАМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ. СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЯЩИКОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, НА ТОК, А, ДО 100 | ШТ | 1
10 |  | ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ 500Х600Х250ММ | ШТ | 1
11 |  | АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ NM1-63S 3Р 32А | ШТ | 1
12 |  | ПРЕДОХРАНИТЕЛИ - РАЗЪЕДДИНИТЕЛИ ПР32 1Р ИЕК 30А | ШТ | 4
13 |  | АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЕК ВА47-29-2Р 25А | ШТ | 4
14 | Е0901-007-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ | 1 ТН | 0.212
15 |  | ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 50Х30Х2 ММ | ПМ | 80
16 |  | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА СОЛНЕЧНЫЙ ПАНЕЛЕЙ СОЛЬНЕЧЫЙ ЗАЖИМ | ШТ | 20
17 |  | БОЛТЫ ГАЙКИ | ШТ | 50