## 10351_БВ
Форма N 5
SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTINING SAMARQAND SHAHAR DAXBET KO‘CHASI 237-UY MANZILIDAGI TALABALAR TURAR BINOSINI JORIY TA’MIRLASH
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Тип работы | Единица измерения | Объем работ по проекту | Стоимость
[5 empty] | на единицу измерения | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Е4604-001-04 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ (РАЗБОРКУ ВЫПОЛНИТЬ ПО ТЕХНОЛОГИИ УКАЗОНОЙ В ПРОЕКТЕ, ПОЭТАПНО С УДАЛЕНИЕМ КЛАДКИ НЕБОЛЬШИМИ УЧАСТКАМИ, С УСТРОЙСТВОМ ПРОПИЛОВ АЛМАЗНОЙ РЕЗКОЙ) | М3 | 0.336
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
СТЕНЫ И ОТКОСЫ
2 | Е62-041-01 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКОСОВ) | 100М2 | 1.9179
3 | Е1502-019-07 ДОП. 9 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ЦЕМЕНТНЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН (ТОЛЩИНОЙ 2 ММ) | 100М2 | 1.7419
4 | Е1502-019-11 К=8 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН | 100М2 | -1.7419
5 | Е1502-019-09 ДОП. 9 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ЦЕМЕНТНЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ (ТОЛЩИНОЙ 2 ММ) | 100М2 | 0.176
6 | Е1502-019-13 К=8 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ | 100 М2 | -0.176
7 | Е1502-039-03 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКОСОВ) | 100 М2 | 1.9179
КАРНИЗЫ
8 | Е1501-093-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ (КАРНИЗОВ ЗДАНИЯ, ПОТОЛКОВ И ПАРАПЕТА ВХОДНОГО КОЗЫРЬКА) | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 2.053
9 | Е1001-022-06 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ | 100М2 | 2.053
10 | С | ТУНУКАПОН С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ФАСОН. ЧАСТЕЙ ТОЛЩ. 0,4 ММ | М2 | 205.3
РАЗНЫЕ РАБОТЫ
11 | Е0807-001-02 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (ДО 12 МЕТРОВ) | 100М2 | 22.546
12 | Е0807-001-04 К=1 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМАМ 0807-001-1, 0807-001-2 | 100М2 | -22.546
ПРОЕМЫ
13 | Е56-001-06 ДОП. 8 | ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ (ОКОННЫЕ БЛОКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 1,56 М2) | 100 КОРОБОК | 0.01
14 | Е56-009-05 ДОП. 5 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ (ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ 39,16 М2) | 100ШТ | 0.2
15 | Е1004-013-01 | УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ | 100М2 | 0.512
16 | С | ДВЕРНОЙ БЛОК ИЗ МДФ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ. НЕ МЕНЕЕ 6 ММ, С ОСТЕКЛЕНИЕМ(250Х850ММ), В КОМПЛЕКТЕ С ДВЕРНЫМИ РУЧКАМИ С ЗАМКОМ И НАЛИЧНИКАМИ ИЗ МДФ, С ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ, БЕЗ ПОРОГОВ | М2 | 51.1996
17 | Е0904-014-03 ДОП. 4 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2 | М2 | 2.3482
18 | С | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В КОМПЛЕКТЕ С ДВЕРНЫМИ РУЧКАМИ С ЗАМКОМ, С ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ, БЕЗ ПОРОГОВ, УТЕПЛЕННЫЕ | М2 | 2.3482
ПОЛЫ
19 | Е57-003-01 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | 100М | 0.256
20 | Е1101-033-02 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ | 100М2 | 0.0234
21 | Е1101-037-01 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ | 100М2 | 0.294
22 | Е1101-040-01 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕВОЙ МАСТИКЕ (ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ РЕЛИН) | 100М | 0.256
23 | С | КОМБИНИРОВАННЫЙ КАННЕЛЮРНЫЙ ПЛИНТУС ИЗ ПВХ 7СМ С КРОМКОЙ ДЛЯ РЕЛИНА | М | 25.856
24 | Е57-003-02 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ | 100М | 0.3845
25 | Е57-002-03 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ | 100М2 | 0.4701
26 | Е1101-031-01 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 2 ШТ | 100М2 | 0.4701
27 | С | МРАМОРНЫЕ ПЛИТЫ ТОЛЩ.20ММ | М2 | 47.01
28 | Е1101-041-01 | УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ | М2 | 3.845
29 | С | МРАМОРНЫЕ ПЛИТЫ ТОЛЩ.15ММ | М2 | 3.845
30 | Е57-003-01 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | 100М | 0.933
31 | Е57-002-02 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ | 100М2 | 1.0889
32 | Е57-005-01 | РЕМОНТ ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ, СПЛАЧИВАНИЕ СО ВСТАВКОЙ РЕЕК | 100М2 | 0.76223
33 | Е57-004-04 | СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО: 25% | 100М2 | 0.32667
34 | Е57-004-06 | СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО: ДОБАВЛЯТЬ К 57-004-04 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ | 100М2 | 0.32667
35 | Е57-006-04 | ОСТРОЖКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: СВЫШЕ 5 М2 (ШЛИФОВКА) | 100М2 | 1.0889
36 | Е1101-034-08 ДОП. 4 | УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ (С ПОДЛОЖКОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 3 ММ) | 100М2 | 1.0889
37 | Е1101-039-01 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ МДФ | 100М | 0.933
38 | С | ПЛИНТУС ИЗ МДФ 8СМ | М | 94.233
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ПОТОЛКИ
39 | Е1502-019-08 ДОП. 9 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИСМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ(ТОЛЩИНОЙ 3ММ):ПОТОЛКОВ | 100М2 | 30.0842
40 | Е1502-019-12 К=7 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ:ПОТОЛКОВ | 100М2 | -30.0842
41 | Е62-017-04 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 % | 100М2 | 28.2551
42 | Е62-017-06 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100М2 | 1.8291
43 | Е54-003-04 ДОП. 8 | РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | 100М2 ПОДШИВКИ | 1.512
44 | Е1507-017-04 ДОП. 4 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100М2 | 1.512
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
45 | Е61-002-07 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100М2 | 0.26586
46 | Е1502-019-07 ДОП. 9 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИСМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ(ТОЛЩИНОЙ 3ММ):СТЕН | 100М2 | 73.6937
47 | Е1502-019-11 К=7 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ:СТЕН | 100М2 | -73.6937
48 | Е62-016-04 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 % | 100М2 | 64.1317
49 | Е62-007-04 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 % (НИЗА СТЕН НА ВЫСОТУ 400 ММ) | 100М2 | 4.2466
50 | Е62-016-06 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100М2 | 4.5102
51 | Е62-007-06 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % (НИЗА СТЕН НА ВЫСОТУ 400 ММ) | 100М2 | 0.8052
ОТДЕЛКИ ОТКОСОВ В МЕСТАХ НОВЫХ ПРОЕМОВ
52 | Е1502-016-03 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ ОТКОСОВ | 100М2 | 0.1186
53 | Е1502-019-09 ДОП. 9 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ(ТОЛЩИНОЙ 3ММ) | 100М2 | 0.1186
54 | Е1502-019-13 К=7 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ:ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ | 100М2 | -0.1186
55 | Е1504-007-03 ДОП. 8 | ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ) | 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0.1186
ОТДЕЛКИ СТЕН В МЕСТАХ НОВЫХ ПРОЕМОВ НА 150 ММ ВОКРУГ ПРОЕМА
56 | Е1502-016-03 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН | 100М2 | 0.199
на |  | ОТДЕЛКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОИИ, ОБЩЕЖИТИЕ
1 | Е62-041-01 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100М2 | 3.0626
2 | Е62-025-01 | ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100М2 | 3.0626
3 | Е62-025-07 | ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100М2 | 3.0626
4 | Е62-026-04 | ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100М2 | 3.0626
на |  | БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОБЩЕЖИТИЕ
ДОРОЖНЫЕ И ТРОТУАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ
1 | Е0101-012-14 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 [1,25-1,5] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 (В КОРЫТЕ (РЫТЬЕ) ПОД ОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.200 ММ) | 1000М3 | 0.024
2 | Е310-1010 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49 (ВЫВОЗ НЕПРИГОДНОГО ГРУНТА) | Т | 38.4
3 | Е0102-027-05 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000М2 | 0.12
4 | Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 ТОЛЩИНОЙ 10 СМ | 100М3 | 0.12
5 | Е2601-055-02 ДОП. 4 | УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ | 100 М2 | 1.2
6 | Е2704-001-02 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ (ГПС ТОЛЩИНОЙ 12 СМ) | 100М3 | 0.144
7 | Е2704-001-04 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 5-20 ММ (ТОЛЩИНОЙ 3 СМ) | 100М3 | 0.036
8 | Е2707-003-02 ДОП. 10 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ | 100М2 | 1.2
9 | С | БЕТОННАЯ БРУСЧАТКА, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, РАЗМЕР 200Х100 ММ, БЕСЦВЕТНАЯ | М2 | 120
на |  | ОТОПЛЕНИЕ, ОБЩЕЖИТИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
ТРУБОПРОВОДЫ
1 | Е1604-006-02 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОВИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО:25 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 2.32
2 | С | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PPR-AL-PPR.PN25 Д.25X4,2 | М | 222.488
3 | Е1604-006-03 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОВИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО:32 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 2.44
4 | С | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PPR-AL-PPR.PN25 Д.32X5,4 | М | 236.192
5 | Е1604-006-05 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОВИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО:50 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 2
6 | С | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PPR-AL-PPR.PN25 Д.50X8,3 | М | 197.2
7 | Е1604-006-06 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОВИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО:63 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 3.8
8 | С | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PPR-AL-PPR.PN25 Д.63X10,5 | М | 374.68
МАТЕРИАЛЫ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
9 | С | ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, B-40 ММ ДЛЯ Д.25 | М | 100
10 | С | ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, B-40 ММ ДЛЯ Д.32 | М | 140
11 | С | ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, B-40 ММ ДЛЯ Д.50 | М | 200
12 | С | ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, B-40 ММ ДЛЯ Д.63 | М | 380
КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ
17 | С | КРЕПЕЖ КЛИПСЫ ИЗ ПП ТРУБЫ Д.25 | ШТ | 350
18 | С | КРЕПЕЖ КЛИПСЫ ИЗ ПП ТРУБЫ Д.32 | ШТ | 350
19 | С | КРЕПЕЖ ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ СО ШТЫРЕМ ТРУБЫ Д.40 | ШТ | 100
20 | С | КРЕПЕЖ ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ СО ШТЫРЕМ ТРУБЫ Д.63 | ШТ | 170
21 | С | КРЕПЕЖ ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ СО ШТЫРЕМ ТРУБЫ Д.75 | ШТ | 340
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ
22 | С | УГОЛЬНИК 45° ИЗ ПП, 25 PN20 | ШТ | 100
23 | С | УГОЛЬНИК 45° ИЗ ПП, 32 PN20 | ШТ | 70
24 | С | УГОЛЬНИК 45° ИЗ ПП, 50 PN20 | ШТ | 10
25 | С | УГОЛЬНИК 45° ИЗ ПП, 63 PN20 | ШТ | 36
26 | С | УГОЛЬНИК 90° ИЗ ПП, 25 PN20 | ШТ | 80
27 | С | УГОЛЬНИК 90° ИЗ ПП, 32 PN20 | ШТ | 70
28 | С | УГОЛЬНИК 90° ИЗ ПП, 50 PN20 | ШТ | 16
29 | С | УГОЛЬНИК 90° ИЗ ПП, 63 PN20 | ШТ | 30
30 | С | УГОЛЬНИК 90° ДУГА ИЗ ПП, 25 PN20 | ШТ | 80
31 | С | УГОЛЬНИК 90° ДУГА ИЗ ПП, 32 PN20 | ШТ | 80
32 | С | УГОЛЬНИК 90° ДУГА ИЗ ПП, 50 PN20 | ШТ | 40
33 | С | УГОЛЬНИК 90° ДУГА ИЗ ПП, 63 PN20 | ШТ | 50
34 | С | МУФТА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ ИЗ ПП, 25 PN20 | ШТ | 60
35 | С | МУФТА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ ИЗ ПП, 32 PN20 | ШТ | 60
36 | С | МУФТА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ ИЗ ПП, 50 PN20 | ШТ | 40
37 | С | МУФТА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ ИЗ ПП, 63 PN20 | ШТ | 84
38 | С | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ НАРУЖНАЯ ИЗ ПП, 25 X 20 PN20 | ШТ | 10
39 | С | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ НАРУЖНАЯ ИЗ ПП, 32 X 20 PN20 | ШТ | 10
40 | С | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ НАРУЖНАЯ ИЗ ПП, 32 X 25 PN20 | ШТ | 40
41 | С | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ НАРУЖНАЯ ИЗ ПП, 50 X 32 PN20 | ШТ | 16
42 | С | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ НАРУЖНАЯ ИЗ ПП, 63 X 50 PN20 | ШТ | 10
43 | С | ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ ИЗ ПП, 25 PN20 | ШТ | 10
44 | С | ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ ИЗ ПП, 32 PN20 | ШТ | 4
45 | С | ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ ИЗ ПП, 63 PN20 | ШТ | 10
46 | С | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПП, 25 X 20 X 25 PN20 | ШТ | 4
47 | С | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПП, 32 X 20 X 32 PN20 | ШТ | 4
48 | С | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПП, 32 X 25 X 32 PN20 | ШТ | 2
49 | С | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПП, 50 X 25 X 50 PN20 | ШТ | 10
50 | С | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПП, 50 X 32 X 50 PN20 | ШТ | 16
51 | С | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПП, 63 X 20 X 63 PN20 | ШТ | 8
52 | С | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПП, 63 X 25 X 63 PN20 | ШТ | 12
53 | С | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПП, 63 X 32 X 63 PN20 | ШТ | 16
54 | С | СКОБА ИЗ ПП, 25 PN20 | ШТ | 12
55 | С | СКОБА ИЗ ПП, 32 PN20 | ШТ | 10
56 | С | АДАПТЕР ИЗ ПП, НАРУЖННЯЯ РЕЗЬБА, 20 X G1" PN20 | ШТ | 10
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
57 | С | ШАРОВОЙ ВЕНТИЛЬ ИЗ ПП, 25 ММ | ШТ | 26
58 | С | ШАРОВОЙ ВЕНТИЛЬ ИЗ ПП, 32 ММ | ШТ | 28
59 | С | ШАРОВОЙ КРАН БАРАШКОВЫЙ TDS 210, Д. 1/2" | ШТ | 8
60 | Е1806-003-10 | УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ | ШТ. | 8
61 | С | ВОЗДУХОСБРОСНИК 12 БАР 1/2" | ШТ | 8
62 | С | УДЛИНИТЕЛЬ МУФТОВЫЙ 2 СМ 1/2" | ШТ | 8
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
63 | Е1607-005-01 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100М | 6.76
64 | Е1607-005-02 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100М | 3.8
на |  | ОТОПЛЕНИЕ ДОП., ОБЩЕЖИТИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
1 | Е65-022-01 | ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ | 100ШТ | 2.5
2 | Е65-025-01 | СМЕНА: ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ | 100ШТ | 2.5
3 | С | КРАН МАЕВСКОГО SIMPLEX ТИП С | ШТ | 250
4 | Е65-025-02 | СМЕНА: ПРОБКО-СПУСКНЫХ КРАНОВ | 100ШТ | 2.5
5 | С | ПРОБКА ГЛУХАЯ ДЛЯ РАДИАТОРА 1/2" | ШТ | 250
6 | Е65-024-01 | ПРОВЕРКА НА ПРОГРЕВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ | 100ШТ | 2.5
7 | Е65-023-04 | ОСМОТР ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ НАПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ВОДОЙ | 100ШТ | 2.5
8 | Е65-023-02 | СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ: С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ | 1000М3 | 2.4055
9 | Е4603-002-13 ДОП. 3 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ (ДОБАВИТЬ ДО 220 ММ) ДИАМЕТРОМ: 110 ММ | 100ШТ | 0.2
10 | Е4603-002-29 ДОП. 3 К=2 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ К НОРМЕ 46-03-002-13 (ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ 110 ММ) (ЗА 2 РАЗА 20 ММ ДО 220 ММ) | 100ШТ | 0.2
на |  | ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОБЩЕЖИТИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВОЗДУХОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ ВОЗДУХОВОДОВ
1 | Е2001-001-02 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ | 100М2 | 0.54
2 | С | ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 200Х100 ММ ТОЛЩ. 0,5ММ (90 П.М.) | М2 | 54
3 | Е2001-001-08 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ | 100М2 | 0.16
4 | С | ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 300Х100 ММ ТОЛЩ. 0,7ММ (20 П.М.) | М2 | 16
5 | Е2001-001-10 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ | 100М2 | 0.974
6 | С | ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 300Х200 ММ ТОЛЩ. 0,7ММ (47 П.М.) | М2 | 47
7 | С | ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 300Х300 ММ ТОЛЩ. 0,7ММ (12 П.М.) | М2 | 14.4
8 | С | ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 400Х300 ММ ТОЛЩ. 0,7ММ (12 П.М.) | М2 | 16.8
9 | С | ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 400Х400 ММ ТОЛЩ. 0,7ММ (12 П.М.) | М2 | 19.2
10 | Е2001-001-11 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ | 100М2 | 0.304
11 | С | ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 600Х300 ММ ТОЛЩ. 0,7ММ (8 П.М.) | М2 | 14.4
12 | С | ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 700Х300 ММ ТОЛЩ. 0,7ММ (8 П.М.) | М2 | 16
13 | Е2601-005-04 | ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ | 1 М3 | 9.89
14 | Е2601-050-01 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХОВОДОВ ФОЛЬГОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ДУБЛИРОВАННОЙ | 100М2 | 1.978
15 | Е2601-049-02 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХОВОДОВ: СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ | 100М2 | 0.831
16 | С | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ | КГ | 42
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ И ЛЮЧКИ
17 | Е2002-005-06 ДОП. 3 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ | ШТ | 28
18 | С | ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДКСП 200Х100 | ШТ | 12
19 | С | ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДКСП 300Х100 | ШТ | 7
20 | С | ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДКСП 300Х200 | ШТ | 9
21 | Е2002-017-07 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ | ШТ | 20
22 | С | ЛЮЧОК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ПП-7/1629 | ШТ | 20
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
23 | Е2002-002-01 ДОП. 3 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 | РЕШЕТКА | 98
24 | С | ДИФФУЗОР КРУГЛЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ, Д.100 ДПУ-М Д.125 | ШТ | 98
ОБОРУДОВАНИЕ
25 | Е2003-001-01 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т | ШТ | 1
26 | О | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ L-3780М3/Ч; Р-350 ПА; N-1.1 КВТ; U-380; ВРАН9-045 | К-Т | 1
27 | С | КОМПЛЕКТ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ КИВ104-04 | К-Т | 1
28 | С | СОЕДИНИТЕЛЬ МЯГКИЙ СОМ 200-056 | ШТ | 1
29 | С | СОЕДИНИТЕЛЬ МЯГКИЙ СОМ 201-715Х397 | ШТ | 1
30 | Е2003-002-01 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | ШТ | 2
31 | О | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР N-1,0КВТ, L-2690 М3/Ч, П-1280 ОБ/МИН POPULA GDF 600Х300-41 | К-Т | 1
32 | О | ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР N-0,45КВТ, L-1800 М3/Ч, РП-750ПА, П-2770 ОБ/МИН OBR 200-M2K | К-Т | 1
33 | Е2002-014-04 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-4, ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 315 ММ | ШТ | 1
34 | С | ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ШУМ-АК-056-935-Н | ШТ | 1
35 | Е2002-015-05 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ТИПА ГТП 1-5, СЕЧЕНИЕМ 400Х400 ММ | ШТ | 1
36 | С | ШУМОГЛУШИТЕЛЬ 400Х400 ММ | ШТ | 1
37 | Е2002-015-04 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ТИПА ГТП 1-4, СЕЧЕНИЕМ 300Х300 ММ | ШТ | 1
38 | С | ШУМОГЛУШИТЕЛЬ 300Х300 ММ | ШТ | 1
39 | Е2002-005-01 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | ШТ | 20
40 | О | ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН VORTICE KIV QUADRO 400 ММ | К-Т | 20
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
41 | Е4603-002-14 ДОП. 3 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 125 ММ (ДЛЯ КЛАПАНОВ ДЛИНОЙ 380 ММ) | 100ШТ | 0.2
42 | Е4603-002-30 ДОП. 3 К=18 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ К НОРМЕ 46-03-002-14 (ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ 125 ММ)(ДОБАВИТЬ ЗА 18 РАЗ ДО 380 ММ) | 100ШТ | 0.2
43 | Е4603-007-03 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ) | М3 | 0.3876
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
44 | Ц0802-407-06 | ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25 | 100М | 1.5
45 | С | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 Д УСЛ. ПРОХОДА 25 ММ ДН. 33,5Х2,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА - 1,55 КГ) | П.М. | 150
46 | Ц0802-409-11 | ТРУБА ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРОЗДАХ | 100 М | 1.98
47 | С | ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ | М | 198
48 | С | КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | ШТ | 396
49 | Ц0802-412-03 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16 | 100М | 1.98
50 | К | КАБЕЛЬ ВВГНГ(LS) СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ C ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ НЕГОРЮЧЕЙ, ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 5Х2,5 | 1000М | 0.198
51 | Ц0803-526-01 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25 | ШТ | 3
52 | С | ЛИНЕЙНЫЙ АВТОМАТ ТИПА АЕ3161 НА ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ 16А | ШТ | 3
на |  | ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА ВК, ОБЩЕЖИТИЕ
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА
1 | Е1602-005-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100М | 1.6
2 | С | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ Д.57X3,5 | М | 160
3 | Е1303-002-02 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К | 100М2 | 0.3212
4 | Е1303-004-07 К=2 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125(ЗА 2 РАЗА) | 100М2 | 0.3212
5 | С | КРЕПЕЖ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д.50 | ШТ | 320
ОБОРУДОВАНИЕ
6 | Ц1006-037-10 | ШКАФЫ, ЯЩИКИ И КОРОБКИ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК. ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ, РАЗМЕР ЯЩИКА, ММ, ДО 1000Х800 | ШТ | 12
7 | С | ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЗАКРЫТЫЙ, КРАСНЫЙ, КАССЕТА ДЛЯ РУКАВА 51 ММ, В КОМПЛЕКТЕ ШПК-321 РАЗМЕРАМИ 1300Х540Х230 ММ: | КОМПЛ. | 12
8 | С | ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАПОРНАЯ МУФТОВАЯ ГМ-50 | ШТ | 12
9 | С | ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАПОРНАЯ РУКАВНАЯ ГР-50 | ШТ | 24
10 | С | ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРОТИВОПАЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦАПКОВАЯ ГЦ-50 | ШТ | 12
11 | С | СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ, Д.СПР. 16 ММ, РС-50 | ШТ | 12
12 | С | РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ Д.51, L 20 М | ШТ | 12
13 | С | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ПЕННЫЙ ОП-5 | ШТ | 24
14 | Е1605-001-02 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | ШТ | 12
15 | С | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ НА РУ10КГС/СМ2 И T-50°C Д.50 1Б1Р | ШТ | 12
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ
16 | С | ОТВОД 90° СТАЛЬНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ БЕСШОВНЫЙ, Д50Х3,5 | ШТ | 70
17 | С | КОМПЕНСАТОР Д.50 | ШТ | 4
НАСОСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ
18 | Е1605-002-01 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ | ШТ | 30
19 | С | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦОВЫЙ Д.50 ММ 30Ч6БР | ШТ | 30
20 | Е1602-007-01 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 1 СОЕД. | 60
21 | С | ФЛАНЕЦ Д.50 | ШТ | 60
22 | Е1606-005-01 ДОП. 3 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | СЧЕТЧИК | 2
23 | О | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЁТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д.25 С МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОНЛАЙН | ШТ | 2
24 | Е1806-006-07 | УСТАНОВКА НАСОСОВ РУЧНЫХ | УЗЕЛ | 2
25 | О | HYDRO EN 32-200 /185 S1JS ADL-U1 Q-9,0 М3/ЧАС, H-20,0 М N-5,5 КВТ (ПО 5,5 КВТ КАЖДАЯ) 3 X 380-400 В., ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, В КОПЛЕКТЕ: КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ КОНИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК, РИФЛЕНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ПОРТ ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМНАТНЫХ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕЙ, ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН, КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН СЛИВА, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАПУСКА НАСОСА (ДВА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ, ЗАПОЛНЕННЫЙ ГЛИЦЕРИНОМ МАНОМЕТР, ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН, БАЙПАСНАЯ ЛИНИЯ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И СЛИВНОЙ КЛАПАН), ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, СОСУД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА (СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ЗАЛИВКИ, ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, ДВА ЗАПОРНЫХ КЛАПАНА И РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ) | КОМПЛ. | 2
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
26 | Е1607-005-01 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100М | 1.6
на |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, ОБЩЕЖИТИЕ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НВ1
1 | Е0101-004-02 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2(РЫТЬЕ УШИРЕНИЙ И УГЛУБЛЕНИЙ ПОД КОЛОДЦЫ) | 1000М3 | 0.00528
2 | Е0102-061-02 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2(ЗАБИВКА ПАЗУХ КОЛОДЦЕВ) | 100М3 | 0.0151
3 | Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2(ПОД КОЛОДЦЫ ПОСЛОЙНО НА ГЛУБИНУ 0,3М) | 100М3 | 0.010386
4 | Е0801-002-02 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНОГО | М3 | 0.17309
5 | Е2204-001-01 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ | 10М3 | 0.1315
6 | С | ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ГОСТ 3634-79 | ШТ | 1
7 | С | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД-15 | ШТ | 1
8 | С | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6 | ШТ | 1
9 | С | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-9 | ШТ | 1
10 | С | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-15-1 | ШТ | 1
11 | С | УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 50Х50Х5 ММ | Т | 0.01356
12 | С124-9205 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 18 ММ | Т | 0.00696
13 | С | СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МС ТОЛЩИНОЙ 8ММ | Т | 0.01665
14 | Е1202-2-2 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0.103
15 | Е1202-2-3 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0.103
16 | Е0101-014-02 ДОП. 6 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА | 1000М3 | 0.00377
17 | Е310-1010 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49 | Т | 5.278
ВОДОПРОВОД СИСТЕМА В1
18 | Е2203-011-03 | УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ | ШТ. | 1
19 | С | ПОДЗЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ Д.100 H-1,0 ПО ГОСТ Р 53961-2010 | ШТ | 1
20 | С | ПОДСТАВКА ПОД ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ ДВУХСТОРОННЯЯ ФЛАНЦЕВАЯ | ШТ | 1
21 | С | САЛЬНИК ДУ250ММ | ШТ | 2
на |  | СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ,
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
1 | Ц1008-001-06 ДОП. 4 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 24 ЛУЧЕЙ | ШТ | 1
2 | О | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 64 ШЛЕЙФОВ ГРАНДМАГИСТР-64АРС | ШТ | 1
3 | Ц1008-003-01 ДОП. 4 | ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ СИГНАЛ-СУЗ | ШТ | 1
4 | О | УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ ОПОП 124-7 | ШТ | 1
5 | Ц1008-002-01 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ | ШТ | 419
6 | О | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-141 | ШТ | 402
7 | О | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР 513-10 | ШТ | 17
8 | Ц0801-121-1 | АККУМУЛЯТОР FM12120 | ШТ | 1
9 | О | АККУМУЛЯТОР FM 12120 | ШТ | 1
10 | С | БОКС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА БА-1 | ШТ | 1
11 | С | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КС-4 | ШТ | 250
12 | С | КОРОБКА КЛЕМНАЯ КК-20 | ШТ | 7
13 | Ц0802-409-11 | ТРУБА ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРОЗДАХ | 100 М | 33
14 | С | ГОФРОРУКАВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ Д.16 ММ | М | 3300
15 | Ц0802-396-20 ДОП. 3 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ | 100 М | 0.6
16 | С | КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ПВХ 25Х16 ММ | М | 60
17 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 33
18 | Ц0802-412-02 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6 | 100М | 0.1
19 | Ц0802-412-04 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35 | 100М | 1
20 | К | КАБЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ КСПВ СЕЧ.2Х0,5 ММ | 1000М | 3.3
21 | К | КАБЕЛИ ГОРОДСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ТПП СЕЧЕНИЕМ, ММ2:20Х2Х0,5 | 1000М | 0.1
22 | К | ПРОВОДА БЫТОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,45 КВ ПУГНП 2Х1,5 | КМ | 0.01
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ
23 | Ц1004-064-01 | АППАРАТУРА. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ | ШТ | 25
24 | О | ГРОМКОГОВОРИТЛЬ НАСТЕНЫЙ, 10 ВТ ГД-10 | ШТ | 25
25 | О | УСИЛИТЕЛЬ, МОЩНОСТЬЮ 500 ВТ УМ-500 | ШТ | 1
26 | О | МИКРОФОН НАСТОЛЬНЫЙ НА ГИБКОЙ СТОЙКЕ МК-100 | ШТ | 1
27 | Ц1008-3-3 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА: БЛОК ПИТАНИЯ | ШТ | 1
28 | О | БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS 1500VA | ШТ | 1
29 | Ц0803-593-10 | СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ "ВЫХОД" | 100ШТ | 0.19
30 | О | УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОД ОПОП 1-8 | ШТ | 18
31 | О | УКАЗАТЕЛЬ НАСОСНАЯ ОПОП 1-8 | ШТ | 1
32 | Ц1009-002-05 ДОП. 3 | БЛОК ПИТАНИЯ | ШТ | 1
33 | О | БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ББП-12/5 | ШТ | 1
34 | Ц0801-121-1 | АККУМУЛЯТОР FM12120 | ШТ | 1
35 | О | АККУМУЛЯТОР FM 12120 | ШТ | 1
36 | С | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КК-8 | ШТ | 43
37 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 8
38 | К | ПРОВОДА БЫТОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,45 КВ ПУГНП 2Х1,5 | КМ | 0.4
39 | К | ПРОВОДА БЫТОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,45 КВ ПУГНП 2Х0,5 | КМ | 0.4
40 | Ц0802-409-11 | ТРУБА ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРОЗДАХ | 100 М | 8
41 | С | ГОФРОРУКАВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ Д.16 ММ | М | 800
на |  | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ОБЩЕЖИТИЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
1 | Ц1004-067-23 | УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | ШТ | 1
2 | О | ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR Н.264 НА 48 КАНАЛА, (OUTPUT 256/160 MBPS BITRATE / 8 SATA-8TB / 2HDMI / 2VGA) DS-8648NI-I8 | ШТ | 1
3 | О | ЖЕСТКИЙ ДИСК (HDD 8TB) WD80PURX-78 | ШТ | 4
4 | О | ВИДЕОМОНИТОР LED 43" | ШТ | 1
5 | О | КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ, 24 ПОРТОВ, КАТ.5Е, UTP-1U РOE DS-3E0318-Р/E | ШТ | 2
6 | Ц1006-37-6 ДОП. 4 | МОНТАЖ ШКАФА СТАНДАРТНОГО | ШТ | 1
7 | О | КОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ НАСТЕННЫЙ 19", 12U XL VDI 19" 12U | ШТ | 1
8 | Ц1004-066-04 | УСТАНОВКА ПАТЧ-ПАНЕЛИ | ШТ | 2
9 | О | ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 24 ПОРТОВ, КАТ.5Е UTP-1U PP-24PORT,1U | ШТ | 2
10 | С | КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, КАТ.5Е 19" 1U | ШТ | 2
11 | О | БЛОК ВЕНТИЛЯТОРОВ | ШТ | 1
12 | С | БЛОК ЭЛЕКТРОРОЗЕТОК 6Р 19" 1U | ШТ | 1
13 | Ц1004-067-23 | АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ | ШТ | 47
14 | О | ВИДЕОКАМЕРА ЦВЕТНАЯ УЛИЧНАЯ IP H.265 С ИК ПОДСВЕТКОЙ F-2,8MM (4.0MP / 1/2,8"CMOS / 2688X1520P / 0.01 LUXF1.2 / IR 10-30M) DS-2CD1043GO-I | ШТ | 12
15 | О | ВИДЕОКАМЕРА ЦВЕТНАЯ КУПОЛЬНАЯ IP H.265 С ИК ПОДСВЕТКОЙ F-2,8MM (4.0MP / 1/2,8"CMOS / 2688X1520P / 0.01 LUXF1.2 / IR 10-30M) DS-2CD1143GO-I | ШТ | 33
16 | О | КАМЕРА 4G С SIМ+МIСRОSD 64ГБ 2МП РS- LINК GВU20-SIМSD | ШТ | 2
17 | Ц1009-002-05 ДОП. 3 | БЛОК ПИТАНИЯ | ШТ | 1
18 | О | БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UРS 3000VА | ШТ | 1
19 | Ц0802-396-20 ДОП. 3 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ | 100 М | 28
20 | С | КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ПВХ 12Х12 ММ | М | 2800
19 | Ц0802-409-11 | ТРУБА ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРОЗДАХ | 100 М | 0.3
21 | С | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д.50 ММ | М | 30
22 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 28
23 | К | КАБЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПАРНОЙ СКРУТКИ КСВПВ 4Х2Х0,5 | М | 2800
24 | Ц0802-412-02 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6 | 100М | 0.7
25 | К | ПРОВОДА БЫТОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,45 КВ ПУГНП 2Х1,5 | КМ | 0.07
26 | С | КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ РАЗ.85Х85 | ШТ | 45
27 | С | КОННЕКТОР RJ-45 | ШТ | 90
на |  | СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ, ОБЩЕЖИТИЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ
1 | Ц1008-019-01 | МОНТАЖ КОММУТАТОРА | ШТ | 1
2 | О | КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ, 24 ПОРТА, КАТ.5Е TL-SG1024D,1U | ШТ | 1
3 | Ц1102-001-01 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, МАССА, КГ, ДО 1,5 | ШТ | 20
4 | О | РОУТЕР WI-FI ГИГАБИТНЫЙ AC1900 MU-MIMO | К-Т | 20
5 | С | КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ (ПАТЧ-КОРД) | ШТ | 20
6 | С | КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ (ПИГТЕЙЛ) | ШТ | 20
7 | С | КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР (ПАТЧ-КОРД) КАТ.5Е, 4 ПАРЫ, 0,3М. | ШТ | 23
8 | С | КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР (ПАТЧ-КОРД) КАТ.5Е, 4 ПАРЫ, 3М. | ШТ | 26
9 | Ц0802-409-11 | ТРУБА ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРОЗДАХ | 100 М | 12.2
10 | С | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ Д.20 ММ | М | 1200
11 | С | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д.32 ММ | М | 20
12 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 12
13 | К | КАБЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПАРНОЙ СКРУТКИ КСВПВ 4Х2Х0,5 | М | 1200
на |  | КРОВЛЯ, ОБЩЕЖИТИЕ
КРОВЛЯ
1 | Е58-017-20 ДОП. 8 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ | 100М2 | 3.3495
2 | Е58-001-01 | РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ | 100М2 | 3.3495
3 | Е58-001-03 | РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН | 100М2 | 3.3495
4 | Е58-001-04 | РАЗБОРКА: МАУЭРЛАТОВ | 100М2 | 3.3495
5 | Е58-017-022 | РАЗБОРКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА КРОВЛЕ ИЗ КЕРАМЗИТА, ВЕРМИКУЛИТА, ПЕРЛИТА, ШУНГУЗИТА И ДР. ЛЕГКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ | М3 | 70.615
6 | Е69-009-02 ДОП. 7 | ЗАТАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ | 100 Т МУСОРА | 0.98861
7 | Е311-050-01 | ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА | Т | 366.8178
8 | Е310-1010 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49 | Т | 366.8178
9 | Е1201-034-02 | УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ ТОЛЩ 100 ММ (В ДВА СЛОЯ ПО 50 ММ) С УСТРОЙСТВОМ АРМИРОВАННОЙ СТЯЖКИ М-150 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ | 100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 10.9793
10 | С | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩ.0,2ММ | М2 | 1207.7241
11 | С | ПЛИТЫ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ (БАЗАЛЬТ) ДЛЯ КРОВЛИ BASALT WOOL ROOF, В1 РАЗМЕР 1200Х600, ТОЛЩИНА 50 ММ У - 120-160КГ/М3; | М2 | 2261.7379
12 | С | ПЛЕНКА-МЕМБРАНА ПРОФИЛЛИРОВАННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РУЛОННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ | М2 | 1207.7241
13 | С | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150 | М3 | 55.9945
14 | С | СЕТКА БАЗАЛЬТОВАЯ КЛАДОЧНАЯ РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 150Х150 ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ | М2 | 1097.931
15 | Е53-020-01 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРАПЕТА МЕСТАМИ) | 100М3 | 0.0155
16 | Е54-009-01 | УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,8 М2 С ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ | 100М2 | 0.108
17 | С | ПЛИТА ПЛОСКАЯ ПТ8-9.5 СЕРИЯ 1.243.1 | ШТ | 24
18 | Е0905-011-01 ДОП. 6 | ПОСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В БЕТОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ (СО СВЕРЛЕНИЕМ ОТВЕРСТИЙ ПО РАЗМЕТКЕ ДЛЯ ПОСТАВКИ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ) | 100ШТ | 6.48
19 | С | БОЛТЫ М10 ММ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ | Т | 0.03998
20 | Е0601-015-09 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | Т | 0.67273
21 | С | ПОЛОСОВАЯ СТАЛЬ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ | Т | 0.67273
22 | Е0903-012-12 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М (СТ-1,2,3) | Т | 1.3049
23 | С | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 80Х80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА - 7,13 КГ) | П.М. | 183.02
24 | С | ПОЛОСОВАЯ СТАЛЬ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ | Т | 0.14288
25 | Е0903-015-01 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (Б-1,2,3) | Т | 5.1274
26 | С | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 120Х80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА - 8,96 КГ) | П.М. | 545.62
27 | С | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 80Х80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА - 7,13 КГ) | П.М. | 12.6
28 | С | ПОЛОСОВАЯ СТАЛЬ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ | Т | 0.26171
29 | Е0903-013-01 | МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (ВС-1,2,3) | Т | 2.8941
30 | С | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 60Х60 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА - 5,25 КГ) | П.М. | 535.2
31 | С | ПОЛОСОВАЯ СТАЛЬ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ | Т | 0.084336
32 | Е0903-015-01 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (П-1) | Т | 11.4896
33 | С | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 60Х40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА - 4,3 КГ) | П.М. | 2672
34 | Ц3902-001-21 | ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И ОБЛИЦОВОК С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М | 464.12
35 | Ц3903-001-01 | МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ. ИСПЫТАНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ. ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ, ДО 12 | ОБРАЗЕЦ | 2
36 | Ц3903-001-12 | МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ. ИСПЫТАНИЕ НА ИЗГИБ. ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ, ДО 12 | ОБРАЗЕЦ | 2
37 | Е0905-004-01 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЕ ШВА НИЖНЕЕ И ВЕРТИКАЛЬНОЕ ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА ДО 10 ММ | М | 2.4
38 | Е1303-002-04 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 9.2797
39 | Е1303-004-26 К=2 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115, ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 9.2797
40 | Е1001-003-01 | УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН | СЛУХОВОЕ | 16
41 | С | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 60Х60 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА - 5,25 КГ) | П.М. | 208
42 | С | ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА | М2 | 12.8
43 | С | СЛИВЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ДВУХ СТОРОН ТОЛЩ.0,6ММ | М2 | 67.2
44 | Е1203-004-01 ДОП. 10 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ | 100 М2 КРОВЛИ | 12.5346
45 | С | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ МАРКИ Н57-1000-0,6 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ДВУХ СТОРОН, ТОЛЩ.0,6ММ | М2 | 1378.806
46 | С | КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОБЕИХ СТОРОН ТОЛЩ. 0,5ММ | М | 143.2
47 | С | СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОБЕИХ СТОРОН ТОЛЩ. 0,5ММ | М | 156
48 | Е1201-010-01 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ЕНДОВА) | 100М2 | 0.231
49 | С | ЕНДОВА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ДВУХ СТОРОН ТОЛЩ.0,6ММ | М2 | 25.41
50 | Е1201-008-03 ДОП. 6 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 150 ММ | 100М ТРУБ | 2.142
51 | С | ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ СПИРАЛЬНО - НАВИВНЫЕ ДИМЕТРОМ 150ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ДВУХ СТОРОН ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ | М | 242.046
52 | С | ВОДОСТОЧНОЕ КОЛЕНО С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ДВУХ СТОРОН ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ | ШТ | 54
53 | С | ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КОМПЛЕКТЕ С ШТЫРЕМ | ШТ | 180
54 | С | ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ДВУХ СТОРОН ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ | ШТ | 18
55 | Е1201-009-02 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ | 100М | 2.067
56 | С | ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ДВУХ СТОРОН ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ | М | 206.7
57 | С | КРЮК КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА (КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЖЕЛОБОВ) | ШТ | 207
ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ
58 | Е1201-012-01 | ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ | 100М | 2
59 | С | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40Х20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ВЕС 1 ПМ - 1,700 КГ) | П.М. | 140
60 | С | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 20Х20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ВЕС 1 ПМ - 1,075 КГ) | П.М. | 1004
61 | С | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ | Т | 0.136
62 | С | БОЛТЫ М10, L-90ММ | Т | 0.04
63 | Е1303-002-04 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 1.6
64 | Е1303-004-26 К=2 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115, ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 1.6
на |  | NOGIRONLIGI BOLGAN SHAXSLARGA QULAY VA TOSIQSIZ HARAKATLANISHI, ОБЩЕЖИТИЕ
ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
1 | С | КОНТРАСТАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 50 ММ ВОКРУГ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕННЫМ ЗРЕНИЕМ | М.П. | 34.8
2 | С | КОНТРАСТНАЯ НАКЛЕЙКА ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕННЫМ ЗРЕНИЕМ (ЖЕЛТЫЙ КРУГ ДИАМЕТРОМ 200 ММ) | ШТ | 24
3 | О | ТАКТИЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ПИКТОГРАММЫ СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ | ШТ | 22
4 | О | ЗВОНОК+КНОПКА: "КНОПКА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА", ТАКТИЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА РАЗМЕРАМИ 150Х200 ММ СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ | ШТ | 2
5 | Е1101-038-02 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2 (МОНТАЖ ПЛИТОК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ И НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ ПВХ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ) | 100М2 | 0.4266
6 | С | ТАКТИЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ПЛИТКА ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 300Х300 ММ ЖЕЛТАЯ | ШТ | 210
7 | С | ТАКТИЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛИТКА ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 300Х300 ММ ЖЕЛТАЯ | ШТ | 264
8 | Е2709-008-01 | УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ | 100ШТ | 0.02
9 | О | ЗНАК ПАРКОВКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СО СТОЙКОЙ | ШТ | 2
10 | Е2709-022-05 ДОП. 9 | НАНЕСЕНИЕ БУКВ, ЦИФР И СИМВОЛОВ, ДУБЛИРУЮЩИХ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, НА ПОКРЫТИЕ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ ПИСТОЛЕТОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ: РАЗМЕТОЧНЫЙ СИМВОЛ ПАРКОВКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ | 100 М2 | 0.024
11 | Е2709-022-04 ДОП. 9 | НАНЕСЕНИЕ ОСТРОВКОВ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОКРЫТИЕ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ ПИСТОЛЕТОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ: ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ | 100 М2 | 0.16
12 | Е2707-003-02 ДОП. 10 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ (ТАКТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ(ПЛИТОК) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ) | 100М2 | 0.1809
13 | С | БЕТОННАЯ ТАКТИЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА РАЗМЕРАМИ 300Х300 ММ ЖЕЛТАЯ | М2 | 1.98
14 | С | БЕТОННАЯ ТАКТИЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА РАЗМЕРАМИ 300Х300 ММ ЖЕЛТАЯ | М2 | 16.11
15 | О | ТАКТИЛЬНАЯ МНЕМОНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ В КОМЛЕКТЕ С ПОДСТАВКОЙ НА НОЖКЕ (СХЕМА ТЕРРИТОРИ) | ШТ | 1