## Лист1
Балиқчи тумани Чинобод МФЙ да жойлашган Балиқчи тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли Паталогоанатомия бўлими биносини умумий таъмирлаш ишлари
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Тип работы | Единица измерения | Объем работ по проекту | Стоимость
[5 empty] | на единицу измерения | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
КРОВЛЯ
1 | Е10-01-010-1 | УСТАНОВКА ЛЕЖЕНЬ,НОГА,ПРОГОН ИЗ БРУСЬЕВ | 1 М3 | 3,234
2 | Е10-01-002-1 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | 1 М3 | 2,445
3 | Е10-01-010-1 | УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ | 1 М3 | 1,5
4 | 61200 | ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | М | 66
5 | Е12-01-008-03 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100 М ТРУБ | 0,3
6 | 61397 | СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ Д=100 ММ | М | 30
7 | Е12-03-004-01 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСИОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,51 ММ | 100 М2 КРОВЛИ | 2
8 | 31933 | СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСИОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,51 ММ | М2 | 212
9 | 75356 | СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | М | 28
10 | Е10-01-003-1 | УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН | 1 СЛУХОВОЕ ОКНО | 4
11 | Е15-07-17-04 | ОБЛИЦОВКА КАРНИЗ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0,33
12 | Е12-01-034-02 | УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТАМИ ИЗ БАЗАЛЬТОВАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА: ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1,716
13 | 05356 | СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ТОЛЩИНОЙ 100 ММ | М2 | 171,6
14 | Е12-01-026-02 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1,716
ПРОЕМЫ
15 | Е10-01-037-01 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЁМОВ | 0,105
16 | 50881 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУХКАМЕРНЫХ СТЕКЛОПАКЕТ 2100Х1500 | М2 | 6,3
17 | 48271 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУХКАМЕРНЫХ СТЕКЛОПАКЕТ 2100Х1000 | М2 | 4,2
ПОЛЫ
18 | Е11-01-027-03 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1,309
19 | Е11-01-002-08 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГЛИНОБЕТОННЫХ ТОЛЬЩ 6,5СМ | 1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 8,5085
20 | Е11-01-009-01 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЕНОПЛЕКС КОМФОРТ ТОЛЩ 20 ММ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1,309
21 |  | СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛЕКС КОМФОРТ 1185х585х20h ТОЛЩ 20 ММ | М2 | 130,9
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
22 | Е15-02-019-08 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ | 100М2 | 1,309
23 | Е15-02-019-12 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08 (ИСКЛЮЧИТЬ 8 ММ) | 100М2 | -1,309
24 | Е15-04-025-2 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОТОЛКОВ | 100 М2 | 1,309
25 | Е15-02-016-3 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ | 100 М2 | 5,2705
26 | Е15-01-019-5 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ h=1,5 М | 100 М2 | 5,2705
27 | Е15-04-025-10 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН | 100 М2 | 0,7096
28 | Е15-02-031-1 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ | 100 М2 | 0,2415
29 | Е15-01-019-5 | ОБЛИЦОВКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК ОТКОС | 100 М2 | 0,2238
30 | Е15-04-025-10 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ОТКОС | 100 М2 | 0,0177
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
31 | Е15-02-001-1 | УЛУЧШЕНННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ТОЛЬЩ 10ММ | 100 М2 | 1,9615
32 | Е15-02-003-1 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100 М | 1
33 | Е26-01-046-01 | НАРУЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФАСАДА ЗДАНИЙ ПЛИТАМИ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ ПЛИТЫ | 100 М2 | 1,9615
34 | 38520 | СТОИМОСТЬ Утеплитель - базальтовая плита плотностью 120 кг/м3 толщ. 50 мм | М3 | 9,8075
35 | Е15-02-039-03 | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН И ОТКОСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 100 М2 | 1,9615
36 | Е15-02-001-1 | ШТУКАТУРКА СТЕН ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЬЩ 40ММ | 100 М2 | 0,2184
37 | Е15-01-026-01 | ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0,2184
ОТМОСТКА
38 | Е08-01-002-03 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ГРАВИЙ ТОЛЩИНОЙ: 10 СМ | 1 М3 ОСНОВАНИЯ | 2,32
39 | Е06-01-001-01 | УСТРОЙСТВО БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩИНОЙ 5 СМ ИЗ БЕТОНА В-7,5 | 100 М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,0116
ВЕНТИЛЯЦИЯ В1
40 | Е20-01-001-07 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 560 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ | 0,305
41 |  | СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7 ММ Д=2400 ММ | М2 | 13,5
42 |  | СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7 ММ Д=1600 ММ | М2 | 17
43 | Е20-01-001-02 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ | 0,1347
44 |  | СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ Д=150х150 ТОЛЩ 0,5 ММ | М2 | 13,47
45 | 39808 | ТРАВЕРСА 20X30X18 | ШТ | 2
46 |  | ПЕРФЕРИРОВАННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОДВЕСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ 0,7Х20 | М | 24
47 |  | КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ | ШТ | 4
48 | Е26-01-017-01 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС»): ТРУБКАМИ Д=20-57 | 10 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1,5
49 | Е20-03-002-01 | УСТАНОВКА ОСЕВОЙ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОР | 1 ВЕНТИЛЯТОР | 1
50 | 52117 | СТОИМОСТЬ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТС ВКМ 160 | ШТ | 1
51 | Е20-02-009-01 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ | 1 ЗОНТ | 1
52 | Е20-02-014-11 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА: ГТК 2-7, ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 400 ММ | 1 ШТ | 1
53 | 54229 | СТОИМОСТЬ ШУМОГЛУШИТЕЛИ Т. ГТК 2-7 | ШТ | 1
54 | Е20-02-003-10 | УСТАНОВКА РЕШЕТКА | 1 РЕШЕТКА | 4
55 | 54028 | СТОИМОСТЬ Квадратная воздухо распределительная решётка 4АПН200x150 4АПН | ШТ | 4
56 |  | КРУГЛЫЙ ВОЗДУХОВОД Д=100 | М | 5
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
57 |  | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  | 0
58 | Ц08-02-401-1 | МОНТАЖ ПРОВОД ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 100 М | 7,29
59 |  | КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ-0,66КВ СЕЧ. ДО 5х10 ММ2 | 1000 М | 0,018
60 |  | КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ-0,66КВ СЕЧ. ДО 5х6 ММ2 | 1000 М | 0,026
61 | 91704 | СТОИМОСТЬ КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГнг 3х2,5 | 1000 М | 0,265
62 | 91655 | КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕЧ. 2Х1,5 ММ2 | 1000 М | 0,42
63 | Ц08-03-593-21 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ | 100 ШТ | 0,53
64 | 63138 | Светильник ДБО06-36 | ШТ | 14
65 | 63136 | Светильник ДБО06-18 | ШТ | 8
66 | 63137 | Стоимость Светильник LED 1х36W | ШТ | 19
67 | 63135 | Светильник LED 1х18W | ШТ | 12
68 | Ц08-03-593-10 | СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ Т. ВЫХОД | 100 ШТ | 0,08
69 |  | СТОИМОСТЬ СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ "ВЫХОД" | ШТ | 8
70 | Ц08-03-599-1 | УСТАНОВКА ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | ШТ | 4
71 | 98982 | ЩИТ МЕТАЛИЧЕСКИЙ ЩМП-4-0 200Х210Х100 | ШТ | 4
72 | Ц08-03-526-2 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ШТ | 21
73 |  | Автоматический выключатель 1P 10А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF | ШТ | 13
74 |  | Автоматический выключатель 1P 16А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF | ШТ | 2
75 |  | Автоматический выключатель 1P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF | ШТ | 1
76 |  | Автоматический выключатель 1P 63А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF | ШТ | 1
77 |  | Автоматический выключатель 3P 16А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF | ШТ | 2
78 |  | Автоматический выключатель 3P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF | ШТ | 1
79 |  | Автоматический выключатель 3P 63А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF | ШТ | 1
80 | Ц08-03-591-3 | УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 100 ШТ | 0,04
81 | 98529 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | ШТ | 4
82 | Ц08-03-591-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,07
83 | 98531 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШИРОКОКЛАВИШНЫЙ ОДИНАРНЫЙ НА ТОК 6А, ТИП 0-1-6/220 | ШТ | 7
84 | Ц08-03-591-5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,04
85 | 98531 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СДВОЕННЫЙ | ШТ | 4
86 | Ц08-03-591-9 | УСТАНОВКА РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ 2Х ПОЛЮСНАЯ С 3М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ | 100 ШТ | 0,01
87 | 98514 | РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ 2Х ПОЛЮСНАЯ С 3М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ | ШТ | 1
88 | Ц08-03-591-9 | УСТАНОВКА РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ 2Х ПОЛЮСНАЯ С 3М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ | 100 ШТ | 0,24
89 | 98515 | РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ 2Х ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛЮСНАЯ | ШТ | 24
90 |  | КОРОБКА Т. КУВ-1М | ШТ | 40
91 | Ц08-03-572-6 | ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВО ТИПА ВРУ | ШТ | 1
92 | 98687 | Стоимость Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-21-10 | ШТ | 1
93 | Ц08-03-572-9 | УСТАНОВКА ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | ШТ | 2
94 |  | Стоимость Щит распределительный ЩРв-09з 0-36УХЛ3 IP31 | ШТ | 1
95 |  | Стоимость Щит распределительный ЩРв-06з 0-36УХЛ3 IP31 | ШТ | 1
96 | Ц08-02-409-09 | ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ | 100 М | 7,65
97 | 30244 | Стоимость Трубы гофрированные ПВХ d20 | М | 685
98 | 30252 | Стоимость Трубы гофрированные ПВХ d40 | М | 80
99 | Ц08-02-472-2 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100 М | 0,15
100 | Ц08-02-471-1 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ: 50Х50Х5 | 10 ШТ | 0,9
101 | Ц08-03-599-3 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА АВР | ШТ | 1
102 |  | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА (АВР) УАВР-3 100А, IP31 | ШТ | 1
103 |  | ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ 5 КВТ В КОМПЛЕКТЕ | КОМПЛЕКТ | 1
104 | Ц08-02-401-1 | КАБЕЛЬ ДЛЯ (ФЭС) МАРКИ ВВГнг | 100 М | 0,4
105 | 97498 | Стоимость Кабель силовой 0,66кв ВВГнг 4х10 | 1000 М | 0,04
106 |  | ОН ГРИД ИНВЕРТОР 5 КВТ | ШТ | 1
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
107 | Ц08-03-575-1 | УСТРОЙСТВА БЛОК ПИТАНИЯ И АККУМУЛЯТОР | ШТ | 1
108 |  | СТОИМОСТЬ АККУМУЛЯТОР 12V, 17A | ШТ | 1
109 | Ц10-08-002-02 | УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ | ШТ | 15
110 |  | СТОИМОСТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП 212-141 | ШТ | 15
111 | Ц10-08-002-03 | УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС ИПР РУЧНОЙ | ШТ | 4
112 |  | СТОИМОСТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР 513-11-А-R3 | ШТ | 4
113 | Ц08-03-575-1 | УСТРОЙСТВА БЛОК ПИТАНИЯ И АККУМУЛЯТОР | ШТ | 1
114 |  | Стоимость Блок питания 12В постоянного тока; 2А | ШТ | 1
115 | Ц10-04-101-07 | УСТАНОВКА ЗВУКОВЫХ КОЛОНОК | ШТ | 4
116 |  | СТОИМОСТЬ ЗВУКОВОЯ КОЛОНКА ОПОП 124-7 | ШТ | 4
117 | Ц10-08-001-02 | УСТАНОВКА ПРИБОР ППСУ НА 24 ЛУЧА | ШТ | 1
118 |  | СТОИМОСТЬ Прибор охранно-пожарный Гранд Магистр-24 | ШТ | 1
119 | Ц08-03-593-10 | УСТАНОВКА СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ Т. "ВЫХОД" | 100 ШТ | 0,05
120 |  | СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ Т. "ВЫХОД" | ШТ | 5
121 | Ц10-08-019-01 | УСТАНОВКА КОРОБКИ ОТВЕТВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ | ШТ | 4
122 | 92936 | СТОИМОСТЬ КОРОБКА ОТВЕТВЛЕНИЯ УК-2П | ШТ | 4
123 | Ц10-04-101-07 | УСТАНОВКА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ 5ВТ МТ | ШТ | 5
124 |  | СТОИМОСТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ МОЩ 5ВТ | КОМПЛЕКТ | 4
125 |  | СТОИМОСТЬ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 240W | КОМПЛЕКТ | 1
126 | Ц10-04-064-02 | УСТАНОВКА МИКРОФОНА ДИНАМИЧЕСКОГО | ШТ | 1
127 |  | СТОИМОСТЬ МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ МК-12 | ШТ | 1
128 | Ц10-01-055-08 | МОНТАЖ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ ПО СТЕНЕ ОТКРЫТО | 100 М ПРОВОДА | 0,9209
129 | 98004 | СТОИМОСТЬ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ КСПВ 1Х2Х0,5 ММ2 | 1000 М | 0,08409
130 | 98005 | СТОИМОСТЬ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ ППВ 2Х2,5 ММ2 | 1000 М | 0,008
НБШ
131 | 48502 | Тактил диаграмма | ШТ | 2
132 | 49287 | Направляющая тактильная плитка | ШТ | 11,1
133 | 49288 | Предупреждающая тактильная плитка | М2 | 17,1
134 | 49289 | Ongga va chapga yonaltiruvchi taktil qoplama | М2 | 0,18
135 | 48531 | Электрон контракт табло | ШТ | 2
136 | 48504 | Эшик атрофига контраст белги | М2 | 1,13
137 | 48505 | Кўзида нуксони борлар учун эшик контракт белгиси | М2 | 0,1
138 | 48532 | Кўзи ожизлар учун браил алифбосидаги тахтача | ШТ | 2
139 | 48533 | Кўзида нуксони борлар учун овозли информатор | ШТ | 2
140 | 48531 | Махсус химоя резинаси | ШТ | 2
141 | 48506 | Sirpanmaydigan pol qoplamasiЭ | М2 | 20,37
142 | 48534 | Xona togrisida malumot olish taxtasi | ШТ | 4
143 | 48535 | Yongindan xabar berish SOS tugmasi | ШТ | 1
144 | 48536 | Yordamga chaqiruv tugmasi | ШТ | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО
145 | Е27-13-008-02 | УСТРОЙСТВО БРУСЧАТКИ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,55
146 | Е27-02-010-02 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ: ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | 100 М | 0,25
147 | 16000 | СТОИМОСТЬ БОРДЮРОВ | М | 25
148 | Е08-01-002-03 | УКЛАДКА ГРАВИЯ ПОД БРУСЧАТКИ | 1 М3 ОСНОВАНИЯ | 5,5
149 | Е06-01-001-01 | БЕТОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ УЧАСТКА | 100 М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,0384
150 | Е47-01-046-06 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 0,44
151 | Е47-01-046-01 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ: МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 100 М2 ГАЗОНА | 0,44
152 | Е27-07-001-05 | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,475
153 | Е27-07-001-06 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5 (ДОБАВИТЬ 2 СМ) К=4 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,475
154 | Е08-01-002-03 | УКЛАДКА ГРАВИЯ НА ЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИИ | 1 М3 ОСНОВАНИЯ | 21,3
155 | Е15-04-030-2 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЗОНТЫ | 100 М2 | 0,1
156 | Е08-01-002-03 | УКЛАДКА ГРАВИЯИ | 1 М3 ОСНОВАНИЯ | 50
157 | Е27-01-005-01 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ: 5 СМ | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ | 0,5
158 | 12304 | Стоимость Гравийно-песчаная смесь | М3 | 50
159 | Е27-07-001-05 | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 5
160 | Е27-07-001-06 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5 ДОБАВИТЬ 2 СМ (К=8) | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 5
161 | Е65-6-8 | СМЕНА УМЫВАЛЬНИК | 100 ПРИБОРОВ | 0,04
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
БЕТОННОЕ ПАНЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЯ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
162 | Е01-02-057-2 | РЫТЬЕ ТРАНШЕЯ ВРУЧНУЮ | 100 М3 | 0,119
163 | Е01-02-057-2 | РУЧНАЯ ДОРАБОТКА | 100 М3 | 0,00615
164 | Е01-04-012-02 | УПЛОТНЕНИЕ ДНО ТРАНШЕЯ РУЧНЫМИ ТРАМБОВКАМИ | 100 М2 УТРАМБОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (СЛОЯ) | 0,0656
165 | Е06-01-001-01 | УСТРОЙСТВО БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА В-15 ТОЛЩИНОЙ 10 СМ | 100 М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,01025
166 | Е06-01-001-20 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ: БЕТОННЫХ | 100 М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,0328
167 | Е01-02-061-1 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100 М3 | 0,07585
168 | Е310-1005 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 5 КМ | ТОННА | 7,749
169 | Е07-05-030-08 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ СО СТОЙКАМИ СБОРНЫХ Ж/Б | 100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 0,34
170 | 49213 | Стоимость Сборные декоративные стеновые панели из бетона (в комплекте 1 столбик и 4 панели, размер одной панели 500 х 2000 мм) | К-Т | 34
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОРОТА - 4Х3-2 шт
171 | Е09-04-015-01 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА ИЗ ПРОФИЛЬ | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0,0084
172 | 50745 | СТОИМОСТЬ Профиль 80х80х3 L=2100 | ТН | 0,0594
173 | 50742 | СТОИМОСТЬ Профиль 60х40х2 L=2000 | ТН | 0,12892
174 | 50741 | СТОИМОСТЬ Профиль 60х40х2 L=1350 | ТН | 0,01584
175 | 51006 | СТОИМОСТЬ Лист стальной толщиной 1 мм-1,45х2,08 м | ТН | 0,09472
176 | 51006 | СТОИМОСТЬ Петля воротная усиленная приварная Д=50mm | ТН | 0,01344
КОТЕЛЬ
177 | Е18-01-002-01 | УСТАНОВКА КОТЛОВ | 1 КОТЁЛ | 1
178 | 53987 | Котлы "АSВ-30 Т" (твердое топливо+газ), мощность 30кВт, отапливаемая площадь до 300 м2 | КОМПЛЕКТ | 1
ОБОРУДОВАНИЕ
179 |  | КУШЕТКА | ШТ | 1
180 |  | ГИНЕКОЛОГИК КРЕСЛО | ШТ | 1
181 |  | БУЙ УЛЧАГИЧ | ШТ | 1
182 |  | ТИББИЙ ТАРОЗИ | ШТ | 1
183 |  | ГИНЕКОЛОГИК ЖАРРОХЛИК ТУПЛАМ | ШТ | 1
184 |  | КОНДИЦИОНЕР 12 | ШТ | 2
185 |  | МУЗЛАТГИЧ | ШТ | 1
186 |  | КОМПЬЮТЕР | ШТ | 1
187 |  | СЕКЦИОН СТОЛ (ОРГАНЛАР ТАРОЗИСИ БИЛАН) | ШТ | 1
188 |  | СЕКЦИОН ТУПЛАМ | ШТ | 2
189 |  | МУРДА САКЛАЙДИГАН СОВУТГИЧ КАМЕРА | ШТ | 1
190 |  | ИНСТРУМЕНТЛАР САКЛАШ ШКАФИ | ШТ | 1
191 |  | ТЕРМОСТАТ | ШТ | 2
192 |  | ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ | ШТ | 1
193 |  | АВТОМАТИК МИКРОТОМ | ШТ | 1
194 |  | КАТАЛКА | ШТ | 2
195 |  | ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР 50 КВТ | ШТ | 1
ИТОГО: