## Лист1
Шахрихон туманидаги 59-сон мактабнинг санитария-гигиена инфратузилмасини яхшилаш
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Тип работы | Единица измерения | Объем работ по проекту | Стоимость
[5 empty] | на единицу измерения | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ
1 | Е01-01-036-1 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.) | 1000 М2 | 0,25
2 | Е01-01-195-32 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0,05104
3 | Е01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 0,051
4 | Е01-01-033-1 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000 М3 | 0,0188
5 | Е01-02-061-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 | 0,0188
6 | Е01-02-001-1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ: 25 СМ | 1000 М3 | 0,0188
7 | Е01-02-061-1 | ЗАСЫПКА ПОД ПОЛЫ | 100 М3 | 0,5888
ФУНДАМЕНТЫ
8 | Е08-01-002-03 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО | 1 М3 ОСНОВАНИЯ | 13,92
9 | Е06-01-001-01 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 100 М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,0552
10 | Е06-01-001-22 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ | 100 М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,353
11 | 03566 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | ТН | 0,2987
12 | 03502 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ /ВЫПУСКИ/ | ТН | 0,046
13 | 03566 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ /ВЫПУСКИ/ | ТН | 0,1364
14 | Е06-01-001-22 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ-100 | 100 М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,0317
15 | 03566 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | ТН | 0,0508
16 | Е06-02-011-03 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ: НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ) | 1 ТН АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ | 0,5319
17 | Е06-01-097-01 | УСТАНОВКА АРМАТУРЫ | 1 Т АРМАТУРЫ | -0,5319
18 | Е06-01-099-01 | УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ ЦОКОЛ НИЖЕ НУЛЯ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩ 30ММ | 10 М2 КОНСТРУКЦИЙ СТЕН (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ) | 2,664
19 |  | ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТОЛШ.30 ММ | М3 | 0,7992
20 | Е11-01-004-05 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1,475
21 | Е11-01-004-06 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-004-05 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1,475
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
22 | Е08-02-001-01 | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | 1 М3 КЛАДКИ | 30,7
23 | Е08-02-001-07 | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | 1 М3 КЛАДКИ | 9,4
24 | Е08-02-007-01 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | 1 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,03837
25 | Е08-02-002-03 | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) | 0,4836
26 | Е08-02-007-01 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | 1 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,01378
27 | Е06-01-026-04 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЙКИ РАМ ИЗ БМ-300 | 100 М3 БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,0474
28 | 03502 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | ТН | 0,07289
29 | 03566 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | ТН | 0,16481
30 | Е06-01-035-01 | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ БМ-200 | 100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,0278
31 | 03502 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | ТН | 0,01518
32 | 03567 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ | ТН | 0,33686
33 | Е06-01-034-09 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА В15 | 100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,0233
34 | 03502 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | ТН | 0,054
35 | 03567 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ | ТН | 0,1481
36 | Е06-02-011-03 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ: НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ) | 1 ТН АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ | 0,79184
37 | Е06-01-097-01 | УСТАНОВКА АРМАТУРЫ | 1 Т АРМАТУРЫ | -0,79184
38 | Е07-01-044-01 | МОНТАЖНЫЕ МАРКИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК | 1 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 0,53758
39 | 37924 | МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК | ТН | 0,0746
40 | 37925 | УГОЛНИК 50Х5 | ТН | 0,393
41 | 37926 | СТАЛ ЛИСТОВАЯ ТОЛШ-5ММ | ТН | 0,05882
42 | 03506 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 10 ММ | ТН | 0,01116
ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ
43 | Е10-01-082-2 | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫЕ ОБРЕШЕТКИ | 1 М3 | 2,023
КРОВЛЯ
44 | Е12-01-015-01 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,93
45 | Е12-01-026-01 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ | 1 М3 | 4,65
46 | Е10-01-002-1 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | 1 М3 | 2,39
47 | Е10-01-082-2 | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫЕ ОБРЕШЕТКИ | 1 М3 | 0,972
48 | Е12-03-004-01 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ | 100 М2 КРОВЛИ | 1,188
49 | 31934 | СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСИОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,51 ММ | М2 | 125,93
50 | 61199 | КОНЕК | М | 20
51 | 61200 | ЛОТОК (ЖЕЛОБ) | М | 29,4
52 | 61201 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЛОТОК | М3 | 0,0981
53 | 61203 | СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ | М | 27
54 | Е12-01-008-03 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ | 100 М ТРУБ | 0,18
55 | Е10-01-087-1 | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ | 10 М3 | 0,239
56 | Е10-01-088-1 | ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ | 1000 М2 | 0,972
57 | Е10-01-022-6 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНКАФОН" КАРНИЗА ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ | 100 М2 | 0,4352
58 |  | СТОИМОСТЬ ТУНУКАФОН | М2 | 54,84
59 | 32470 | Саморезы (шурупы) по дереву 4х40мм | ШТ | 246
60 | 61205 | ДЕТАЛЬ ДЛЯ МАУЭРЛАТА | ТН | 0,02202
61 | Е10-01-003-1 | УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН | 1 СЛУХОВОЕ ОКНО | 2
ПРОЕМЫ
62 | Е10-01-036-01 | УСТАНОВКА ФРАМУГИ ИЗ ПВХ | 100 М2 ПРОЁМОВ | 0,0576
63 | 60039 | СТОИМОСТЬ ФРАМУГА ИЗ ПВХ | М2 | 5,76
64 | Е10-01-037-01 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЁМОВ | 0,1218
65 | 60040 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫЕ | М2 | 12,18
66 | Е10-01-035-1 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. | 100 М.П. | 0,096
67 | 44103 | СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ | М | 9,6
68 | Е10-04-014-01 | УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК | 100М2 | 0,695
ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПО ГРУНТУ
69 | Е11-01-001-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ | 100 М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ | 0,749
70 | Е11-01-004-01 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЛЕНКИ: НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,749
71 | Е11-01-009-01 | УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИСТРИРОЛА ТОЛЩ 20 ММ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,749
72 | 13242 | ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ-ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | М2 | 74,9
73 | Е11-01-011-01 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100 М2 СТЯЖКИ | 0,749
74 | Е11-01-011-02 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 (К=6) | 100 М2 СТЯЖКИ | 0,749
75 |  | СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-4 АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150 ММ | М2 | 74,9
76 | Е11-01-027-03 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,749
77 | Е11-01-039-04 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ | 100 М ПЛИНТУСОВ | 0,88
ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА
78 | Е15-02-016-3 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН | 100 М2 | 5,037
79 | Е15-02-031-1 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ | 100 М2 | 0,1484
80 | Е10-04-001-1 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 78 ММ | 100 М2 | 0,749
81 | Е15-02-019-08 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,749
82 | Е15-02-019-12 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08 (К=8) | 100М2 | -0,749
83 | Е15-02-019-07 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ:СТЕН | 100М2 | 2,396
84 | Е15-02-019-11 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07 (К=8) | 100М2 | -2,396
85 | Е15-02-019-09 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ | 100М2 | 0,1484
86 | Е15-02-019-13 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ К НОРМЕ 15-02-19-09 (К=8) | 100М2 | -0,1484
87 | Е15-04-025-8 | МАСЛЯННОЕ ОКРАСКА ОТКОС | 100 М2 | 0,1484
88 | Е15-04-005-6 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | 100 М2 | 0,749
89 | Е15-04-005-5 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | 100 М2 | 2,396
90 | Е15-01-019-5 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА | 100 М2 | 2,677
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
91 | Е15-02-001-1 | УЛУЧШЕНННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН | 100 М2 | 0,8244
92 | Е15-02-003-1 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ | 100 М | 0,0624
93 | Е26-01-046-01 | УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ ДО: 50 ММ | 100 М2 | 0,8244
94 |  | ПЛИТЫ BASALT WOLT FACADE EXTRA 100КГ /М3 1200Х600 | М3 | 4,122
95 | Е15-02-019-07 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ:СТЕН | 100М2 | 0,8244
96 | Е15-02-019-11 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07 (К=8) | 100М2 | -0,8244
97 | Е15-02-019-09 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ | 100М2 | 0,0624
98 | Е15-02-019-13 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ К НОРМЕ 15-02-19-09 (К=8) | 100М2 | -0,0624
99 | Е15-02-039-03 | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 100 М2 | 0,8868
100 | Е12-01-010-01 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,0288
101 | Е08-07-001-02 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ | 0,579
ЦОКОЛЬ
102 |  | АРМИРОВАННОЙ СЕТКОЙ РАБИЦА | М2 | 26,82
103 |  | ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ 10Х150 ММ | ШТ | 186
104 | Е15-02-016-1 | ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНИМ РАСТВОРОМ ЦОКОЛ | 100 М2 | 0,2682
105 | Е15-01-026-01 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА (КЕРАМОГРАНИТ) ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ В 1М2: ДО 10 ШТ. | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0,2682
ПАНДУС
106 | Е06-01-022-04 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНДУСОВ | М3 | 4
107 | 03636 | 5ВР СЕТКА ЯЧЕЙКА 200Х200 | ТН | 0,04546
108 | Е08-01-002-02 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО | 1 М3 ОСНОВАНИЯ | 10,21
109 | Е15-01-043-01 | ОБЛИЦОВКА ПОКРЫТИЯ ПАНДУС ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0,1815
110 | Е07-05-016-04 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ: УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0,25
111 | 98699 | СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | М | 25
112 | 24805 | ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛЬ | ТН | 0,0263
РАЗБОРКА ПРОЁМ ТОЛШ-0,38М
113 | Е46-04-001-4 | ПРОБИФКА ПРОЁМОВ ТОЛШ-0,38М | М3 | 1,85
114 | Е08-02-001-01 | ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЁМОВ ТОЛШ-0,38М | 1 М3 КЛАДКИ | 2
115 | Е08-02-007-01 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | 1 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,0042
116 | Е15-02-016-3 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН | 100 М2 | 0,115
117 | Е15-02-019-07 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ:СТЕН | 100М2 | 0,115
118 | Е15-02-019-11 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07 (К=8) | 100М2 | -0,115
119 | Е15-04-005-5 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | 100 М2 | 0,115
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА НА 15 М3
120 | Е01-01-014-5 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0,032
121 | Е01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 0,16
122 | Е01-01-033-1 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000 М3 | 0,004
123 | Е01-02-061-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 | 0,2
124 | Е11-01-002-03 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ | 1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 1,92
125 | Е06-01-001-01 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 100 М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,0096
126 | Е06-01-062-04 | УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ ТОЛЩИНЕ: БОЛЕЕ 150 ММ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ | 100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,09
127 | 03566 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | ТН | 0,0816
128 | 03565 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ | ТН | 0,255
129 | Е06-02-011-03 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ: НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ) | 1 ТН АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ | 0,33
130 | Е06-01-041-01 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА БМ200 | 100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,013
131 | 03566 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | ТН | 0,01
132 |  | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КС7-3 | ШТ | 2
133 |  | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КС7-6 | ШТ | 1
134 | Е23-04-011-01 | УСТАНОВКА ЛЮКА | 1 ШТ | 1
135 | Е11-01-002-03 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ | 1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 0,84
136 | Е11-01-011-01 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100 М2 СТЯЖКИ | 0,12
137 | Е11-01-011-02 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 (К=6) | 100 М2 СТЯЖКИ | 0,12
138 | Е22-01-002-02 | УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ТРУБ ЧУГУННЫМИ МУФТАМИ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ | 1 КМ | 0,003
ЯМА (2,2X2,2 H=2M) ДЛЯ ЁМКОСТ V-3M3
ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ
139 | Е01-01-195-32 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0,0225
140 | Е01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 0,0225
141 | Е01-01-033-1 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000 М3 | 0,01
142 | Е01-02-061-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 | 0,01
143 | Е01-02-001-1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ: 25 СМ | 1000 М3 | 0,01
144 | Е310-1001 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 1 КМ | ТОННА | 22,5
ФУНДАМЕНТЬ
145 | Е08-01-002-03 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО | 1 М3 ОСНОВАНИЯ | 2,7
146 | Е06-01-001-01 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 100 М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,009
147 | Е06-01-001-22 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ | 100 М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,0528
148 | 38005 | СЕТКА 5ВР1 200Х200 | М2 | 17,6
149 | Е11-01-004-05 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,2
150 | Е11-01-004-06 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-004-05 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,2
ПОКРЫТИЕ
151 | Е46-01-004-2 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКЫЕ ПОКРЫТИЕ | Т | 0,14325
152 | 38006 | МЕТАЛЛ ЛИСТ ТОЛШ-2,5ММ | ТН | 0,123
153 | 38007 | УГОЛОК 30Х30Х3 | ТН | 0,02025
154 | 38008 | ПЕТЛЯ | ШТ | 3
155 | Е15-04-030-3 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 100 М2 | 0,13
АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА
156 | Е01-01-195-32 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0,045
157 | Е06-01-001-22 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ | 100 М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,015
158 |  | СЕТКА 100Х100 ММ | М2 | 11,5
159 |  | ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 4М3/ДЕНЬ | ШТ | 1
ДОРОГА ДЛЯ ПАЖАРА
160 | Е01-01-036-1 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.) | 1000 М2 | 0,104
161 | Е11-01-001-02 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ЩЕБНЕМ | 100 М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ | 1,04
162 | Е11-01-011-01 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100 М2 СТЯЖКИ | 1,04
163 | Е11-01-011-02 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 (К=10) | 100 М2 СТЯЖКИ | 1,04
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВНУТРЕННЫХ)
ВОДОПРОВОД В1
164 | Е16-04-005-03 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,15
165 |  | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ХВС PN10 Ф32Х3,0 ММ | М | 15
166 | Е16-04-005-02 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,6
167 |  | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ХВС PN10 Ф25Х2,3 ММ | М | 60
168 | Е16-04-005-01 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,3
169 |  | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ХВС PN10 Ф20Х1,9 ММ | М | 30
170 | 37929 | Адаптр ф20 | ШТ | 30
171 | 37930 | Кран угловой запорный металлический н/р 1/2" (Ду15) | ШТ | 30
172 | 37931 | Кран шаравой ППР Ф32 | ШТ | 2
173 | 37932 | Отвод ППР 90° O20 | ШТ | 30
174 | 37933 | Отвод ППР 90° O25 | ШТ | 8
175 | 37934 | Отвод ППР 90° O32 | ШТ | 4
176 | 37935 | Отвод переходный ППР 90° O32Х25 | ШТ | 2
177 | 37936 | Отвод переходный ППР 90° O25Х20 | ШТ | 6
178 | 37937 | Тройник ППР Ф25 | ШТ | 2
179 | 37938 | Тройник ППР Ф32 | ШТ | 1
180 | 37939 | Муфта ППР O25 | ШТ | 15
181 | 37940 | Муфта ППР O32 | ШТ | 4
182 | 37941 | Крестовино Ф-32 | ШТ | 2
183 | 37942 | Переходний ППР Ф-32х25 | ШТ | 2
184 | 37943 | Клипса Ф25 | ШТ | 120
185 | 37944 | Клипса Ф32 | ШТ | 16
186 | Е26-01-003-01 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБМИН ВАТНЫМИ ЦИЛИНДРАМИ С ПАКРЫТИЕМ ИЗСТЕКЛОЦЕМЕНТА | 1 М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0,3
187 | 37945 | Покровный слой из рулонного стеклопластика | М2 | 4
188 | 37946 | Вентиль Ф50мм | ШТ | 1
ВОДОПРОВОД Т3
189 | Е16-04-005-02 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,34
190 |  | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, АРМИРОВАННАЯ СТЕК. ГВС PN20 Ф25Х4,2ММ | М | 34
191 | Е16-04-005-01 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,1
192 |  | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, АРМИРОВАННАЯ СТЕК. ГВС PN20 Ф20Х3,4ММ | М | 10
193 | 37929 | Адаптр ф20 | ШТ | 10
194 | 37933 | Отвод ППР 90° O25 | ШТ | 4
195 | 37947 | Отвод ППР 45° O25 | ШТ | 4
196 | 37936 | Отвод переходный ППР 90° O25Х20 | ШТ | 4
197 | 37948 | Тройник переходный ППР 25x20x25 | ШТ | 6
198 | 37937 | Тройник ППР Ф25 | ШТ | 2
199 | 37939 | Муфта ППР O25 | ШТ | 9
200 | Е26-01-017-01 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ТРУБКАМИ АРМОФЛЕКС Ф25 | 10 М ТРУБОПРОВОДОВ | 3,4
201 | 37930 | Кран угловой запорный металлический н/р 1/2" (Ду15) | ШТ | 10
202 | Е18-02-003-01 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН | 1 ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 2
203 | 54162 | СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 100Л | ШТ | 2
204 | 37949 | Филтр ППР Ф-25 | ШТ | 2
205 | Е18-05-001-01 | УСТАНОВКА НАСОСОВ | 1 НАСОС | 1
206 |  | Автоматик Насос (1,1квт, V-91 л/мин, Н-50м) | ШТ | 1
207 | 37950 | Американка Ф-40 3/4 | ШТ | 2
208 | 37951 | Переход 40Х32 | ШТ | 2
209 | 37952 | Емкость 3тн (Н-1,715 М, Д-1,60М) | ШТ | 1
210 | 37953 | Изоляция минватой 100мм | М2 | 12,8
211 | 37954 | Изоляция cтекловатой | М2 | 12,8
КАНАЛИЗАЦИЯ К1
212 | Е16-04-001-01 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ) ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,22
213 | Е16-04-001-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ) ДИАМЕТРОМ: 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,5
214 | Е17-01-001-14 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 10 КОМПЛЕКТОВ | 1
215 |  | Умывальник керамические со смесителем и пластмассовым сифоном | КОМПЛЕКТ | 10
216 | Е17-01-003-04 | УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ)С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ | 10 КОМПЛЕКТОВ | 1,6
217 |  | Чаша генуя с бачком | КОМПЛЕКТ | 16
218 | Е17-01-003-01 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ | 10 КОМПЛЕКТОВ | 0,4
219 |  | Унитаз керамический с низкораспологаемым смывным бачком | КОМПЛЕКТ | 4
220 | Е17-01-001-22 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 10 КОМПЛЕКТОВ | 0,3
221 | 52635 | СТОИМОСТЬ ТРАП Ф50 ММ | ШТ | 3
222 | 37955 | Тройник 45? для ПВХ труб Ф100 | ШТ | 4
223 | 37956 | Тройник 90? для ПВХ труб ?100 | ШТ | 22
224 | 37957 | Тройник 45? для ПВХ труб ?100x50 | ШТ | 4
225 | 37958 | Тройник 45? для ПВХ труб ?50 | ШТ | 8
226 | 37959 | Отвод 45? для ПВХ труб ?100 | ШТ | 4
227 | 37960 | Отвод 90? для ПВХ труб ?100 | ШТ | 26
228 | 37961 | Отвод 45? для ПВХ труб ?50 | ШТ | 22
229 | 37962 | Муфта переходный O100x50 ПВХ | ШТ | 4
230 | 37963 | Клипса Ду50 ПВХ | ШТ | 20
231 | 37964 | Герметик 300гр | ШТ | 10
232 | 37965 | Ревизия O100 ПВХ | ШТ | 2
НАРУЖНИЙ КАНАЛИЗАЦИЯ
233 | Е16-04-001-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ) ДИАМЕТРОМ: 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,06
234 | Е22-04-001-01 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ: СУХИХ Д=1,5М | 10 М3 | 0,1315
235 |  | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-15-2 | ШТ | 1
236 |  | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КС 15-6 | ШТ | 1
237 |  | ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД-15 | ШТ | 1
238 |  | Обратний клапан ДЛЯ канализация ПВХ Д-100 | ШТ | 1
239 | 37999 | ЭЛЕМЕНТ СМ-1 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОЛЕЦ | ТН | 0,0162
240 | Е11-01-004-06 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-004-05 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,046
241 | 39804 | СТОИМОСТЬ ЛЮК ЧУГУННЫЙ Ф700 ММ | ШТ | 1
ЗЕМЛЯ РАБОТЬ
242 | Е01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 0,027
243 | Е23-01-001-01 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО | 10 М3 | 0,036
244 | 12304 | СТОИМОСТЬ ПЕСОК | М3 | 0,36
245 | Е11-01-013-03 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,0225
246 | Е01-02-003-13 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ: 25 СМ | 1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 0,0027
СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР
247 | 37966 | Напорный коллектор TPKP 20H/200L | ШТ | 1
248 | 37967 | Кран шаровый (бабочка) ВР/НР 25x3/4 | ШТ | 3
249 | 37968 | Редуктор давления 3/4 | ШТ | 1
250 | 37969 | Термостатический смесительный клапан 3/4" НР | ШТ | 1
251 | 37970 | Муфта комбинированная Ф25x3/4 | в/р | 4
252 | 37971 | Муфта комбинированная Ф25x3/4 | н/р | 4
253 | 37972 | Ниппель 3/4" нар.-нар | ШТ | 4
254 | 37973 | Фильтр латуний Ф25x3/4 | ШТ | 4
255 | Е26-01-017-01 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ТРУБКАМИ АРМОФЛЕКС Ф25 | 10 М ТРУБОПРОВОДОВ | 3
256 | Е16-04-005-02 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,2
257 |  | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, АРМИРОВАННАЯ СТЕК. ГВС PN20 Ф25Х4,2ММ | М | 20
258 | Е16-04-005-01 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,38
259 |  | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, АРМИРОВАННАЯ СТЕК. ГВС PN20 Ф20Х3,4ММ | М | 38
260 | Е16-04-005-02 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,1
261 |  | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ХВС PN10 Ф25Х2,3 ММ | М | 10
ОТОПЛЕНИЯ
ВНУТРЕННИЙ ОТОПЛЕНИЯ СЕТЬ
262 | Е18-03-001-04 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ СРЕДНЕЕ 7 СЕКЦИЙ-84 ШТ НА 100 КВТ | 0,1408
263 |  | РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н=500 | СЕКЦИЯ | 80
264 | Е16-04-006-04 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,04
265 |  | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, АРМИРОВАННАЯ ГВС PN25 Ф40Х6,7 ММ | М | 4
266 | Е16-04-006-03 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,44
267 |  | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, АРМИРОВАННАЯ ГВС PN25 Ф32Х5,4 ММ | М | 44
268 | Е16-04-006-02 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,38
269 |  | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, АРМИРОВАННАЯ ГВС PN25 Ф25Х5,4 ММ | М | 38
270 | 37975 | Отвод 90°, полипропиленовый Ф32 мм | ШТ | 6
271 | 37976 | Отвод 90°, полипропиленовый Ф25 мм | ШТ | 16
272 | 37977 | Отвод 45°, полипропиленовый Ф25 мм | ШТ | 40
273 | 37978 | Тройник, полипропиленовый 32 мм | ШТ | 2
274 | 37979 | Тройник переходный, полипропиленовый 32х25х32 мм | ШТ | 12
275 | 37980 | Муфта PP-R разъемная Ф40х1 1/2 | ШТ | 2
276 | 37981 | Муфта ,соеденительная полипропиленовая 32 мм | ШТ | 11
277 | 37982 | Муфта ,соеденительная полипропиленовая 25 мм | ШТ | 10
278 | 37983 | Переходный, полипропиленовый 40Х32 мм | ШТ | 2
279 | 37984 | Переходный, полипропиленовый 32Х25 мм | ШТ | 4
280 | 37985 | Кран двойной регулоровки | ШТ | 16
281 | 37986 | Кран воздухоспускной | ШТ | 8
282 | 37987 | Клапан настроечный, 1/2 | ШТ | 8
283 | Е26-01-017-01 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ТРУБКАМИ АРМОФЛЕКС Ф40 | 10 М ТРУБОПРОВОДОВ | 4,4
284 | Е26-01-017-01 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ТРУБКАМИ АРМОФЛЕКС Ф25 | 10 М ТРУБОПРОВОДОВ | 3
285 | Е16-07-005-02 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ (ПОЛИПРОПИЛЕН) | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,86
НАРУЖНИЙ ОТОПЛЕНИЯ СЕТЬ
286 | Е18-05-001-01 | УСТАНОВКА НАСОСОВ | 1 НАСОС | 1
287 | 37988 | Насосная установка Grundfos CMBE 1-44 | ШТ | 1
288 | 37989 | Кран шаровой ППР Ф40 | ШТ | 2
289 | Е16-02-002-04 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,36
290 |  | Трубы стальные водогазопроводные ду40 (дн48х3,8) мм | М | 36
291 | 37990 | Отвод 90°, сталной Ф40 мм | ШТ | 8
292 | Е26-01-003-01 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБМИН ВАТНЫМИ ЦИЛИНДРАМИ С ПАКРЫТИЕМ ИЗСТЕКЛОЦЕМЕНТА | 1 М3 ИЗОЛЯЦИИ | 1,8
293 | 37991 | Покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТ | М2 | 18
294 | Е15-04-030-3 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 100 М2 | 0,0271
295 | Е16-07-005-02 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ (ПОЛИПРОПИЛЕН) | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,36
СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
296 | Е07-06-002-05 | МОНТАЖ Ж/Б ЛОТКОВ | 100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 0,12
297 |  | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЛОТОК Л4Д-8, L=720 ММ | ШТ | 12
298 | Е07-06-002-06 | УСТАНОВКА СБОРНЫЕ ПЛИТА ПОКРЫТИЯ | 100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 0,12
299 |  | ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА КАНАЛА П5Д-5, L=740 ММ | ШТ | 12
300 | Е11-01-004-05 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,512
301 | Е11-01-004-06 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-004-05 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,512
302 | 39804 | СТОИМОСТЬ ЛЮК ЧУГУННЫЙ Ф700 ММ | ШТ | 1
303 | Е22-04-001-01 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ: СУХИХ | 10 М3 | 0,133
304 |  | СТОИМОСТЬ КОЛЬЦА КС 10-9 | ШТ | 1
305 |  | СТОИМОСТЬ КОЛЬЦА КС 10-6 | ШТ | 1
306 |  | СТОИМОСТЬ ДНИША КЦД 10 | ШТ | 1
307 |  | СТОИМОСТЬ КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1 | ШТ | 1
308 |  | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-2 | ШТ | 1
ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ
309 | Е01-01-195-32 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0,03406
310 | Е01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 0,0346
311 | Е01-01-033-2 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000 М3 | 0,02422
312 | Е01-02-061-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 | 0,02422
313 | Е310-1005 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 5 КМ | ТОННА | 16,61
ВЕНТИЛЯЦИЯ
314 | Е20-03-002-01 | УСТАНОВКА КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР | 1 ВЕНТИЛЯТОР | 6
315 | 52151 | Вентиялтор осевой АНСИ 0,026вкт | ШТ | 6
316 | Е20-02-003-11 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ: ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ (Р) НОМЕР 200 РАЗМЕР 200Х200 ММ | 1 РЕШЕТКА | 6
317 |  | РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 200Х200 | ШТ | 6
НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОДЬ
ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ
318 | Е01-01-195-32 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0,0288
319 | Е01-02-057-2 | ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 КАТЕГОРИИ ВРУЧНУЮ | 100 М3 | 0,0144
320 | Е01-01-195-32 | УШИРЕНИЕ ТРАНШЕИ ПОД КОЛОДЦЫ ЭКСКОВАТРОМ | 1000 М3 ГРУНТА | 0,008
321 | Е01-02-057-2 | УШИРЕНИЕ ТРАНЩЕЯ ПОД КОЛОДЦЫ И ПРИЯМКИ ВРУЧНУЮ | 100 М3 | 0,004
322 | Е11-01-013-03 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,04
323 | Е01-01-033-1 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000 М3 | 0,0216
324 | Е01-02-057-2 | ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 КАТЕГОРИИ ВРУЧНУЮ | 100 М3 | 0,011
325 | Е23-01-001-01 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО | 10 М3 | 0,48
326 | 12304 | СТОИМОСТЬ ПЕСОК | М3 | 4,8
327 | Е310-1003 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 3 КМ | ТОННА | 20,2
328 | Е22-06-001-02 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ: 75-80 ММ | 1 КМ | 0,06
329 | Е12-02-001-04 | БИТУМННЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ Ж/Б КОЛОДЦЕВ НАРУЖНЫХ СТРОНИ | 100 М2 ИЗОЛЯЦИИ | 0,112
330 | Е13-03-002-01 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ХС-010 | 100 М2 | 0,03168
331 | Е13-03-004-01 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ХС-119 ЗА 2 РАЗА | 100 М2 | 0,03168
332 | Е22-02-001-04 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ | 1 КМ | 0,003
333 | Е06-01-001-01 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫЙ УПОР | 100 М3 | 0,001
ВОДОПРОВОД В1
334 | Е22-01-021-01 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 1 КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,06
335 | 94610 | СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ SDR 17 Д=50Х3,0 ММ | М | 60
336 | Е22-03-006-01 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 1 ЗАДВИЖКА (ИЛИ КЛАПАН ОБРАТНЫЙ) | 1
337 | Е22-03-014-01 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 1 ФЛАНЕЦ | 2
338 | Е22-03-002-01 | УСТАНОВКА ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ | 10 ШТ | 0,2
339 | 37922 | ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д=50ММ | ШТ | 2
340 | 37994 | Cтальной Отвод 45° O 50мм | ШТ | 1
341 | Е22-03-006-02 | КЛАПАН ПОЖАРНЫЙ (КРАН) ЗАПОРНЫЙ Д=65ММ | ШТ | 1
342 | 37995 | КЛАПАН ПОЖАРНЫЙ (КРАН) ЗАПОРНЫЙ Д=65 | ШТ | 1
343 | 37996 | ТРУБА ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА Д=63 L=0,5М | М | 0,5
344 | 37997 | СГОН Д=63 | ШТ | 1
345 | 37998 | СТАЛЬНОЙ ОТВОД 63ММ | ШТ | 1
346 |  | ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ (САЛЬНИК) Д=114ММ (ДЛЯ КОЛОДЕЦ) | М | 0,4
347 | Е22-05-003-02 | КОЖУХ СТАЛ 159 ММ | 100 М | 0,03
348 |  | ТРУБА СТАЛЬНОЙ ДЛЯ КОЖУХ Д=159Х4 ММ | М | 3
349 | Е22-04-001-01 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ: СУХИХ Д=1,5М | 10 М3 | 0,1315
350 | 39804 | СТОИМОСТЬ ЛЮК ЧУГУННЫЙ "Т" Д=700 ММ | ШТ | 1
351 |  | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-15-2 | ШТ | 1
352 |  | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КС 15-9 | ШТ | 1
353 |  | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КС 15-6 | ШТ | 1
354 |  | ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД-15 | ШТ | 1
355 | 37999 | ЭЛЕМЕНТ СМ-1 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОЛЕЦ | ТН | 0,0164
ЭЛЕКТРООСВИЩЕНИЕ
356 |  | Бокс пластиковый КМПн-1/2 | ШТ | 1
357 | Ц08-03-526-2 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 100 | ШТ | 4
358 |  | АВТОМАТИЧЕСКЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16А (1P) | ШТ | 4
359 | Ц08-03-593-6 | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ | 100 ШТ | 0,1
360 | 63136 | СВЕТИЛЬНИК АК-РLRW LED PANEL 15 W | ШТ | 8
361 | 63138 | СВЕТИЛЬНИК АК-РLRW LED PANEL 24 W | ШТ | 2
362 | Ц08-02-141-1 | КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 | 100 М КАБЕЛЯ | 1,3
363 |  | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х1,5 | 1000 М | 0,08
364 |  | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:3Х2,5 | 1000 М | 0,05
365 | Ц08-03-591-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,02
366 | 65078 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ | ШТ | 2
367 | Ц08-03-591-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,04
368 | 65079 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ | ШТ | 4
369 | Ц08-03-591-9 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,03
370 |  | РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧНАЯ | ШТ | 3
371 |  | КОРОБКА КУВ-1МУХЛ3 | ШТ | 9
372 |  | КОРОБКА У-197УХЛ3 | ШТ | 5
373 | Ц08-02-231-01 | ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ В ЗЕМЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОДНОГО КАБЕЛЯ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 50 | 100 М | 1,3
374 |  | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д-16 ММ | М | 130
375 | 39869 | КЛИПСА Ф16 ММ | ШТ | 130
376 | 38009 | ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЬ Ф6 ММ | ШТ | 130
СОЛНЕЧНЫЙ ПАНЕЛЬ
377 |  | СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ 5 КВТ | КОМПЛЕКТ | 1
НАРУЖНЫЙ ЭЛЕКТРООСВИЩЕНИЕ
378 | Ц08-02-141-1 | КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 | 100 М КАБЕЛЯ | 0,75
379 |  | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВБбШв-1КВ 3Х6+1Х4 ММ2 | 1000 М | 0,075
380 |  | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 6 ММ2 ТМЛ/6 | ШТ | 8
381 | Ц08-02-231-01 | ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ В ЗЕМЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОДНОГО КАБЕЛЯ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 50 | 100 М | 0,75
382 |  | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д=25 ММ | М | 75
383 | Е01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 0,24
384 | Е01-02-057-2 | ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 КАТЕГОРИ В РУЧНОЙ | 100 М3 | 0,15
385 | Ц08-01-142-1 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100 М КАБЕЛЯ | 0,75
386 | 12304 | СТОИМОСТЬ ПЕСОК | М3 | 5
387 | Ц08-02-143-1 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ: КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ | 100 М КАБЕЛЯ | 0,75
388 | 10000 | СТОИМОСТЬ КИРПИЧА ЖЖЕННЫЙ | 1000 ШТ | 0,6
389 | 39727 | АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ТРУБА Д-100 ММ L=4М | М | 2
НБШ
390 |  | КОНТРАС РАНГЛИ БУЙОК | М2 | 61,8
391 |  | АВТОТУРАРГОХ БЕЛГИСИ (НОГИРОНЛАР УЧУН) | ШТ | 1
392 |  | НУР КАЙТАРУВЧИ ЛЕНТА (ЕШИК УЧУН) | М | 10
393 |  | САРИК АЙЛАНА 200 ММ | ШТ | 2
394 |  | ПОРУЧЕН U-ОБРАЗНЫЙ Ф32 700ММ | ШТ | 2
395 |  | ПОРУЧЕНЬ ПРЯМОЙ НАСТЕННЫЙ Ф32 700 ММ | ШТ | 4
396 |  | КНОПКА ДЛЯ ВЫЗОВА | ШТ | 2
397 |  | ЗЕРКОЛО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ | ШТ | 2
398 |  | СЕНСОРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ | ШТ | 2
399 |  | ИНФОРМАТОР ЗВУКА | ШТ | 2
400 |  | КРЮК ДЛЯ ОДЕЖДА | ШТ | 2
401 |  | КРЮК ДЛЯ КОСТЕЛЬ | ШТ | 2
402 |  | ОГОХЛАНТИРУВЧИ МОЙЛИ БУЙОК | М2 | 1,08
403 |  | ЙУНАЛТИРУВЧИ МОЙЛИ БУЙОК | М2 | 0,72
404 |  | ЧАКИРУВ ТУГМАСИ (ДЕВОРГА УРНАТИЛАДИГАН) | ШТ | 2
405 |  | БРАЙЛ АЛИФБОСИ ТУШИРИЛГАН УШЛАГИЧ | ШТ | 4
406 |  | ТУТКИЧ (НЕРЖАВЕЙУШИЙ СТАЛ) | М | 2,5
ИТОГО