## Лист1
Buxoro viloyati Romitan tumanidagi mavjud yaylov yer maydonlarining 130 ming gektarida mayda shoxli mollarni koʻpaytirish maqsadida tik sug’orish quduqlari qurish
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ п/п | Наименование компонента | Единица измерения | Объем работ по проекту | на единицу измерения | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ | М3
2 | ВОЗВРАТ ТРУБ 80% Д=325Х5MM | ПМ
3 | ДОЛОТО Д=190ММ | ШТ
4 | ДОЛОТО Д=215ММ | ШТ
5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ ДН.159Х8ММ(ВЕС 1ПМ=29,79КГ) | ПМ
6 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ ДН.114Х6ММ(ВЕС 1ПМ=15,98КГ) | ПМ
7 | ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ | Т
8 | ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | Т
9 | ШПАТЛЕВКА ЭП-00-10 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т
10 | ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ Д С ВЫСАЖЕННЫМИ ВНУТРЬ КОНЦАМИ И МУФТЫ К НИМ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7 ММ | М
11 | ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ=50ММ(60ММ) | ШТ
12 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, 60Х5ММ(ВЕС1ПМ=5,82КГ)(ВОДОПОДЬЕМНЫЕ) | ПМ
13 | КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т | Т
14 | НАСОС Ц/Б ПОГРУЖНОЙ ГЛУБИНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ ТИПА ЭЦВ АТХ(4-JX50-008-11) C ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ-2,2КВТ | ШТ | 7
15 | НАСОС Ц/Б ПОГРУЖНОЙ ГЛУБИНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ ТИПА ЭЦВ АТХ(4-JX50-008-13) C ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ-2,2КВТ | ШТ | 7
16 | НАСОС Ц/Б ПОГРУЖНОЙ ГЛУБИНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ ТИПА ЭЦВ АТХ(4-JX50-008-22) C ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ-3,7КВТ | ШТ | 7
17 | СЧЕТЧИК(ВОДОМЕР)DУ=50ММ(57ММ) | ШТ | 25
18 | ОПРЕСНИТЕЛЬ ВОДЫ ОБРАТНОГО (РЕЗЕРВУАР СУГ-1600-1,6-10-П1)-4М3/ЧАС | ШТ | 25
19 | ШЛАКОБЛОК 0,39Х0,188Х0,19 | ШТ
20 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОМ | М2
21 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100 | М3
22 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т
23 | СБОРНЫЕ Ж/Б ЛОТКИ 35 ЛК-3 | ШТ | 150
24 | ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ДУ=80ММ(76ММ) | ШТ | 50
25 | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т
26 | ПРОВОД ВПВ СЕЧ.4(1Х6)ММ2 | ПМ
27 | СТАЛЬ КРУГЛАЯ Д=16ММ | ТН
28 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ СКВАЖИННОГО НАСОСА МОЩНОСТЬЮ 4.5 КВТ UMP-4,5 С ПЛАВНЫМ ПУСКОМ | ШТ | 25
29 | СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ С АВТОМАТАМИ. ЛИНЕЙНЫЕ-2ШТ,ПО 16А,40А-1ШТ ВВОДНОЙ-63А ПР8503 | ШТ | 25
30 | ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ГЕНЕРАТОР) SP-15SC3 15КВТ | ШТ | 25
31 | 3-Х-ФАЗНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НА 15КВТ | ШТ | 25